## Սարքեր
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА г. АРТИК ШИРАКСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Սարքավորումների ամփոփագիր
NN | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ | Наименование оборудования | ã/Ù /е/д | Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1 | 2 | 3 | 4
| Ջեռուցում | Отопление
1 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցներ H=500մմ | Стоимость алюминиевых радиаторов H=500мм | սեկ-ցիա /секция | 5
2 | Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x500մմ, 0.77կվտ | Стоимость стальных панельных радиаторов 500x500мм, 0.77квт /включая воздушные вентили, крючки, заглушки/ | կ-տ /к-т | 5
3 | Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x1300մմ, 2կվտ | Стоимость стальных панельных радиаторов 500x1300мм, 2квт /включая воздушные вентили, крючки, заглушки/ | կ-տ /к-т | 5
4 | Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x700մմ, 1.0կվտ | Стоимость стальных панельных радиаторов 500x700мм, 1квт /включая воздушные вентили, крючки, заглушки/ | կ-տ /к-т | 5
5 | Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x1000մմ, 1.54կվտ | Стоимость стальных панельных радиаторов 500x1000мм, 1.54квт /включая воздушные вентили, крючки, заглушки/ | կ-տ /к-т | 5
6 | Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x800մմ, 1.2կվտ | Стоимость стальных панельных радиаторов 500x800мм, 1.2квт /включая воздушные вентили, крючки, заглушки/ | կ-տ /к-т | 5
7 | Ավտոմատ օդահեռացուցիչ Փ20մմ | Автоматический воздухоотводчик Æ20мм | հատ /шт | 5
8 | Ջրի շրջանարության պոմպերի տեղադրում N=0.13կվտ, H=4.5մ G=0.9մ3/ժամ | Установка циркуляционных насосов N=0.13квт, G=0.9м3/час, H=4.5м | հատ /шт | 5
9 | Ջերմաչափեր | Термометры | հատ /шт | 5
10 | Մանոմետրներ | Манометры | հատ /шт | 5
N1-3 Օդափոխություն
1 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք վերաօգտագործումով, հատակին դրվող, LՆ=1420մ3/ժամ, LԱ=1220մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1420м3/ч, Lв=1220м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) Օդատաքացուցիչ Qտ=10.7կՎտ ջերմատարը` ջուր t1=800c, t2=650c | Воздухонагреватель Qнаг=10.7квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Qս=14.2կՎտ սառնատարը` ջուր t1=70c, t2=120c | Воздухоохладитель Qохл.= 14.2квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 6) օդամղիչ LՆ=1420մ3/ժամ, H=350 Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1420м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ LԱ=1220մ3/ժամ, H=300 Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=1220м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ | Виброизолятор | հատ /шт
| 12) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
2 | Ներածման -արտածման բուժ. սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ LՆ=1000մ3/ժամ, LԱ=1000մ3/ժամ | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1000м3/ч, Lв=1000м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Qտ=8.2կՎտ ջերմատարը` ջուր t1=800c, t2=650c | Воздухонагреватель Qнаг=8.2квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Qս=9.3 կՎտ սառնատարը` ջուր t1=70c, t2=120c | Воздухоохладитель Qохл.=9.3квт t1=70c, t2=120c | հատ /шт
| 6) օդամղիչ LՆ=1000մ3/ժամ, H=250Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1000м3/ч, H=250Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ LԱ=1000մ3/ժամ, H=300Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=1000м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
3 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք, վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ LՆ=1450մ3/ժամ, LԱ=1300մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1450м3/ч, Lв=1300м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Qտ=11.1կՎտ ջերմատարը` ջուր t1=800c, t2=650c | Воздухонагреватель Qнаг =11.1квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=15.2կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.= 15.2квт t1=70c, t2=120c | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L=1450մ3/ժամ, H=350Պա | Вентилятор Lп=1450м3/ч, H = 350Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L=1300մ3/ժամ, H=350Պա | Вентилятор Lв=1300м3/ч, H = 350Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
4 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք վերաօգտագործումով, հատակին տեղադրումով, LՆ=1250մ3/ժամ, LԱ=1250մ3/ժամ որը լրակազմված է | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп= 1250м3/ч, Lв=1250м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Qտ=9.8կՎտ ջերմատարը` ջուր t1=800c, t2=650c | Воздухонагреватель Qнаг= 9.8квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Qս=11.6կՎտ սառնատարը` ջուր t1=70c, t2=120c | Воздухоохладитель Qохл.= 11.6 квт t1=70c, t2=120c | հատ /шт
| 6) օդամղիչ LՆ=1250մ3/ժամ, H=300Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1250м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ LԱ=1250մ3/ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=1250м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ | Виброизолятор | հատ /шт
| 12) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
5 | Ներածման բուժ-սարք, առաստաղի տակ L=1740մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1720м3/ч, | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Qտ=23.9կՎտ ջերմատարը` ջուր t1=800c, t2=650c | Воздухонагреватель Qнаг=23.9квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Qս=16.2կՎտ սառնատարը` ջուր t1=70c, t2=120c | Воздухоохладитель Qохл.= 16.2квт t1=70c, t2=120c | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L=1740մ3/ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1740м3/ч, H= 350Па | հատ /шт
| 7) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 8) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 9) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
6 | Ներածման-արտածման սարք, վերաօգտագործումով, հատակին դրվող, LՆ=1820մ3/ժամ, LԱ=1220մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1820м3/ч, Lв=1220м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) Օդատաքացուցիչ Qտ=13.8կՎտ ջերմատարը` ջուր t1=800c, t2=650c | Воздухонагреватель Qнаг= 13.8квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Qս=16.9կՎտ սառնատարը` ջուր t1=70c, t2=120c | Воздухоохладитель Qохл.= 16.9 вт t1=70c, t2=120c | հատ /шт
| 6) օդամղիչ LՆ=1820մ3/ժամ, H=400Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1820м3/ч, H=400Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ LԱ=1220մ3/ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=1220м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ | Виброизолятор | հատ /шт
| 12) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
7 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք վերաօգտագործումով, հատակին դրվող, LՆ=4530մ3/ժամ, LԱ=830մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=4530м3/ч, Lв=830м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) Օդատաքացուցիչ Qտ=62.2կՎտ ջերմատարը` ջուր t1=800c, t2=650c | Воздухонагреватель Qнаг=62.2квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Qս=42.1կՎտ սառնատարը` ջուր t1=70c, t2=120c | Воздухоохладитель Qохл.=42.1квт t1=70c, t2=120c | հատ /шт
| 6) օդամղիչ LՆ=4530մ3/ժամ, H=400Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=4530м3/ч, H=400Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ LԱ=830մ3/ժամ, H=450Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=830м3/ч, H=450Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ | Виброизолятор | հատ /шт
| 12) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
8 | Ներածման -արտածման բուժ. սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ LՆ=1600մ3/ժամ, LԱ=2240մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1600м3/ч, Lв=2240м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Q/տ=17.4կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Qнаг=17.4квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=22.7 կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.= 22.7квт t1=70c, t2=120c | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L/Ն=1600մ3/ժամ, H=400Պա, սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1600м3/ч, H=400Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L/Ա=2240մ3/ժամ, H=450Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=2240м3/ч, H=450Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
9 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք, վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ L/Ն=2440մ3/ժամ, L/Ա=870մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=2440м3/ч, Lв=870м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Q/ջ=18.4կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=18.4квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=14.9կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=14.9квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L=870մ3//ժամ, H=300Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=870м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L=2440մ3//ժամ, H=400Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=2440м3/ч, H=400Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
10 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ, L/Ն=1400մ3//ժամ, L/Ա=1250մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1400м3/ч, Lв=1250м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) Օդատաքացուցիչ Q/տ=12.7կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=12.7квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=13.7կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.= 13.7квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L/Ն=1400մ3/ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1400м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L/Ա=1200մ3/ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=1200м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 12) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
11 | Ներածման սարք երաօգտագործումով, առաստաղի տակ, L/Ն=2200մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=2200м3/ч, | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) օդատաքացուցիչ Q/ջ=30.2կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=30.2квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 4) օդասառեցուցիչ Q/ս=20.7 կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=20.7квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 5) օդամղիչ L/Ն=2200մ3/ժամ, H=400Պա, սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=2200м3/ч, H=400Па | հատ /шт
| 6) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 8) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 9) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
12 | Ներածման սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ L/Ն=840մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=840м3/ч, | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) օդատաքացուցիչ Qտ=11.5կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=11.5квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 4) օդասառեցուցիչ Q/ս=14.9կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=14.9квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 5) օդամղիչ L=840մ3//ժամ, H=300Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=840м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 6) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 8) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 9) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
13 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ, L/Ն=1500մ3/ժամ, L/Ա=1400մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1500м3/ч, Lв=1400м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) Օդատաքացուցիչ Q/տ=12.6կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=12.6квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=14.0կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=14.0квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L/Ն=1500մ3/ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1500м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L/Ա=1400մ3/ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=1400м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
14 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ, L/Ն=1450մ3/ժամ, L/Ա=1350մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1450м3/ч, Lв=1450м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Q/տ=12.5կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=12.5квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=14.0 կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=14.0квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L=1450մ3//ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1450м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L=1350մ3//ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1350м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 7) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 8) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 9) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
15 | Ներածման-արտածման սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ, L/Ն=1480մ3/ժամ, L/Ա=1180մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=1480м3/ч, Lв=1180м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) օդատաքացուցիչ Q/տ=11.6կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=11.6квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 4) օդասառեցուցիչ Q/ս=13.8կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.= 13.8квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 5) օդամղիչ L=1480մ3//ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=1480м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L=1180մ3//ժամ, H=350Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=1180м3/ч, H=350Па | հատ /шт
| 7) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 8) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 9) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
16 | Ներածման-արտածման վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ, L/Ն=3260մ3/ժամ, L/Ա=780մ3//ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=3260м3/ч, Lв=780м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 4) Օդատաքացուցիչ Q/տ=24.6կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=24.6квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=30.3կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=30.3квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L/Ն=3260մ3/ժամ, H=450Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=3260м3/ч, H=450Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L/Ա=780մ3//ժամ, H=200Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=780м3/ч, H=200Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
17 | Ներածման սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ L/Ն=330մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=330м3/ч, | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) օդատաքացուցիչ Q/ջ=4.6կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=4.6квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 4) օդասառեցուցիչ Q/ս=3.1կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=3.1квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 5) օդամղիչ L/Ն=330մ3//ժամ, H=270Պա, սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=330м3/ч, H=270Па | հատ /шт
| 6) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 8) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 9) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
18 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ, L/Ն=820մ3/ժամ, L/Ա=820մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=820м3/ч, Lв=820м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Q/ջ=8.6կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=8.6квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=7.6կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=7.6квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L=820մ3//ժամ, H=300Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=820м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L=820մ3//ժամ, H=300Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=820м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоузолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Прокладки | հատ /шт
| 11) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
19 | Ներածման-արտածման բուժ-սարք վերաօգտագործումով, առաստաղի տակ, L/Ն=960մ3//ժամ, L/Ա=960մ3/ժամ, որը լրակազմված է` | Приточно-вытяжной мед. агрегат с рекуперацией тепла, Lп=960м3/ч, Lв=960м3/ч | կ-տ /к-т | 5
| 1) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр крупнозернистый | հատ /шт
| 2) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա | Фильтр мелкозернистый | հատ /шт
| 3) բակտերիոցիդ օդազտիչ H14 մուտքի վրա | Фильтр бактерицидний H14 | հատ /шт
| 4) օդատաքացուցիչ Qտ=13,2կՎտ ջերմատարը` ջուր t/1=80Եc, t/2=65Եc | Воздухонагреватель Q/наг=13.2квт t1=800c, t2=650c | հատ /шт
| 5) օդասառեցուցիչ Q/ս=8.9կՎտ սառնատարը` ջուր t/1=7Եc, t/2=12Եc | Воздухоохладитель Qохл.=8.9квт t/1=7Եc, t/2=12Եc | հատ /шт
| 6) օդամղիչ L=960մ3//ժամ, H=300Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lп=960м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 7) օդամղիչ L=960մ3//ժամ, H=300Պա սարքավորումից հետո | Вентилятор Lв=960м3/ч, H=300Па | հատ /шт
| 8) ձայախլացուցիչ | Шумоизолятор | հատ /шт
| 9) օդի կարգավորիչ փական մուտքի | Воздушный клапан | հատ /шт
| 10) ճկուն ներդիրներ | Гибкие закладные детали | հատ /шт
| 11) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | Комплект автоматики | հատ /шт
20 | Կանալային օդամղիչ բակտերիոցիդ ֆիլտրով L=1260մ3/ժ H=350Պա | Канальный венрилятор с бактерицидным филтром L=1260м3/ч, H=350Па | հատ /шт | 2
21 | Կանալային օդամղիչ բակտերիոցիդ ֆիլտրով L=780մ3/ժ H=350Պա | Канальный венрилятор с бактерицидным филтром L=780м3/ч, H=350Па | հատ /шт | 2
22 | Կանալային օդամղիչ L=1080մ3/ժ H=350Պա | Канальный венрилятор L=1080м3/ч, H=350Па | հատ /шт | 2
23 | Կանալային օդամղիչ L=460մ3/ժ H=350Պա | Канальный венрилятор L=460м3/ч, H=350Па | հատ /шт | 2
24 | Կանալային օդամղիչ բակտերիոցիդ ֆիլտրով L=1760մ3/ժ H=400Պա | Канальный венрилятор с бактерицидным филтром L=1760м3/ч, H=400Па | հատ /шт | 2
25 | Կանալային օդամղիչ բակտերիոցիդ ֆիլտրով L=960մ3/ժ H=350Պա | Канальный венрилятор с бактерицидным филтром L=960м3/ч, H=350Па | հատ /шт | 2
26 | Կանալային օդամղիչ L=800մ3/ժ H=350Պա | Канальный венрилятор L=800м3/ч, H=350Па | հատ /шт | 2
27 | Կանալային օդամղիչ L=1120մ3/ժ H=400Պա | Канальный венрилятор L=1120м3/ч, H=400Па | հատ /шт | 2
28 | Կանալային օդամղիչ L=800մ3/ժ H=350Պա | Канальный венрилятор L=400м3/ч, H=350Па | հատ /шт | 2
29 | Կանալային օդամղիչ L=50մ3/ժ H=50Պա | Канальный венрилятор L=50м3/ч, H=50Па | հատ /шт | 2
30 | Կանալային օդամղիչ L=60մ3/ժ H=50Պա | Канальный венрилятор L=60м3/ч, H=50Па | հատ /шт | 2
31 | Կանալային օդամղիչ L=70մ3/ժ H=70Պա | Канальный венрилятор L=70м3/ч H=70Па | հատ /шт | 2
32 | Կանալային օդամղիչ L=80մ3/ժ H=70Պա | Канальный венрилятор L=80м3/ч, H=70Па | հատ /шт | 2
33 | Կանալային օդամղիչ L=90մ3/ժ H=80Պա | Канальный венрилятор L=90м3/ч H=80Па | հատ /шт | 2
34 | Կանալային օդամղիչ L=100 մ3/ժ H=90Պա | Канальный венрилятор L=100м3/ч H=90Па | հատ /шт | 2
35 | Կանալային օդամղիչ L=120մ3/ժ H=90Պա | Канальный венрилятор L=120м3/ч H=90Па | հատ /шт | 2
36 | Կանալային օդամղիչ L=140մ3/ժ H=100Պա | Канальный венрилятор L=140м3/ч H=100Па | հատ /шт | 2
37 | Կանալային օդամղիչ L=180մ3/ժ H=100Պա | Канальный венрилятор L=180м3/ч H=100Па | հատ /шт | 2
38 | Կանալային օդամղիչ L=200մ3/ժ H=120Պա | Канальный венрилятор L=200м3/ч H=120Па | հատ /шт | 2
39 | Ձայնախլացուցիչ Փ350մմ, L=1մ | Шумоглушитель Æ350мм, L=1м | հատ /шт | 2
40 | Ձայնախլացուցիչ 400x150մմ, L=1մ | Шумоглушитель 400x150мм, L=1м | հատ /шт | 2
41 | Ձայնախլացուցիչ 400x200մմ, L=1մ | Шумоглушитель 400x200мм, L=1м | հատ /шт | 2
42 | Ձայնախլացուցիչ 450x200մմ, L=1մ | Шумоглушитель 450x200мм, L=1м | հատ /шт | 2
43 | Ձայնախլացուցիչ 500x200մմ, L=1մ | Шумоглушитель 500x200мм, L=1м | հատ /шт | 2
44 | Ձայնախլացուցիչ 500x300մմ, L=1մ | Шумоглушитель 500x300мм, L=1м | հատ /шт | 2
45 | Ձայնախլացուցիչ 650x200մմ, L=1մ | Шумоглушитель 650x200мм, L=1м | հատ /шт | 2
| Պարզագույն թաքստոց | Простое убежище
1 | Կանալային օդամղիչ L=150մ3/ժ, H=150Պա | Канальный венрилятор L=150м3/ч, H=150Па | հատ /шт | 2
2 | Կանալային օդամղիչ L=300մ3/ժ, H=150Պա | Канальный венрилятор L=300м3/ч, H=150Па | հատ /шт | 2
3 | Կանալային օդամղիչ L=420մ3/ժ, H=150Պա | Канальный венрилятор L=420м3/ч, H=150Па | հատ /шт | 2
4 | Կանալային օդամղիչ L=630մ3/ժ, H=150Պա | Канальный венрилятор L=630м3/ч, H=150Па | հատ /шт | 2
5 | Կանալային օդամղիչ L=900մ3/ժ, H=200Պա | Канальный венрилятор L=900м3/ч, H=200Па | հատ /шт | 2
6 | Կանալային օդամղիչ L=1000մ3/ժ, H=250Պա | Канальный венрилятор L=1000м3/ч, H=250Па | հատ /шт | 2
7 | Ներածման նեքին բլոկ L=3000մ3/ժ, N=2,27կՎտ | Прятижной внутренный блок , L=3000м3/ч, N=2,27квт | հատ /шт | 2
8 | Ներածման նեքին բլոկ N=0.30կՎտ | Прятижной внутренный блок , N=0.3kвт | հատ /шт | 2
9 | VRF արտաքին բլոկ L=3000մ3/ժ, N=5,30կՎտ | VRF наружный блок L=3000м3/ч, N=5,30квт | հատ /шт | 2
10 | Արտաքին բլոկ N=5,0կՎտ | Наружный блок L=3000м3/ч, N=5,0квт | հատ /шт | 2
11 | Դիմհարի օդամղիչ L=9000մ3/ժ, N=3կՎտ | Вентилятор L=9000м3/ч, N=3квт | հատ /шт | 2
12 | Դեֆլեկտոր Փ355մմ | Дефлектор Æ355мм | հատ /шт | 2
13 | Դեֆլեկտոր Փ315մմ | Дефлектор Æ315мм | հատ /шт | 2
14 | Դեֆլեկտոր Փ200մմ | Дефлектор Æ200мм | հատ /шт | 2
15 | Դեֆլեկտոր Փ150մմ | Дефлектор Æ150мм | հատ /шт | 2
16 | Դեֆլեկտոր Փ100մմ | Дефлектор Æ100мм | հատ /шт | 2
| N1-4 Հովացման համակարգեր, ՎՌՖ | N1-4 Системы охлаждения, VRF
| Հովացման համակարգեր | Системы охлаждения,
1 | Շրջանառու պոմպ H=4.5մ, n=1450պտ/ր, N=0.13կՎտ | Установка циркуляционных насосов N=0.13квт, n=1450պտ/ր, H=4.5м | հատ /шт | 5
2 | Ճնշաչափ Փ20մմ | Манометры Æ20мм | հատ /шт | 5
3 | Ջերմաչափ Փ20մմ | Термометры Æ20мм | հատ /шт
4 | Չիլեր հիդրավլիկ մոդուլով /արժեքը/ 100վտ | Чиллер с гидравлаческим модулом /стоимость/ 100квт | հատ /шт | 10
5 | Չիլերի ղեկավարման ավտոմատիկա | Ажтоматика чиллерож | հատ /шт | 5
| ՎՌՖ | ВРФ
1 | Արտաքին բլոկ MDV-V120W/DRN1 | Наружный блок MDV-V120W/DRN1 | հատ /шт | 5
2 | Արտաքին բլոկ MV6-252WV2GN1-E | Наружный блок MV6-252WV2GN1-E | հատ /шт | 5
3 | Արտաքին բլոկ MV6-280WV2GN1-E | Наружный блок MV6-280WV2GN1-E | հատ /шт | 5
4 | Արտաքին բլոկ MV6-335WV2GN1-E | Наружный блок MV6-335WV2GN1-E | հատ /шт | 5
5 | Արտաքին բլոկ MV6-400WV2GN1-E | Наружный блок MV6-400WV2GN1-E | հատ /шт | 5
6 | Արտաքին բլոկ MV6-450WV2GN1-E | Наружный блок MV6-450WV2GN1-E | հատ /шт | 5
7 | Արտաքին բլոկ MV6-560WV2GN1-E | Наружный блок MV6-560WV2GN1-E | հատ /шт | 5
8 | Արտաքին բլոկ MV6-500WV2GN1-E | Наружный блок MV6-500WV2GN1-E | հատ /шт | 5
9 | Ներքին բլոկ MDV-028Q4DN1 | Внутренный блок MDV-028Q4DN1 | հատ /шт | 5
10 | Ներքին բլոկ MDV-036Q4DN1 | Внутренный блок MDV-036Q4DN1 | հատ /шт | 5
11 | Ներքին բլոկ MDV-045Q4DN1 | Внутренный блок MDV-045Q4DN1 | հատ /шт | 5
12 | Ներքին բլոկ MDV-056Q4DN1 | Внутренный блок MDV-045Q4DN1 | հատ /шт | 5
13 | Բաշխիչ եռաբաշխիչ FQZHN-01D | Распределительный тройник FQZHN-01D | հատ /шт | 5
14 | Բաշխիչ եռաբաշխիչ FQZHN-02D | Распределительный тройник FQZHN-02D | հատ /шт | 5
15 | Բաշխիչ եռաբաշխիչ FQZHN-03D | Распределительный тройник FQZHN-03D | հատ /шт | 5
16 | Անցում Ф12.7<->Ф15.9 | Проходник Æ12.7<->Æ15.9 | հատ /шт | 5
17 | Անցում Ф28.6<->Ф31.8 | Проходник Æ28.6<->Æ31.8 | հատ /шт | 5
18 | Անցում Ф15.9<->Ф19.1 | Проходник Æ15.9<->Æ19.1 | հատ /шт | 5
19 | Անցում Ф9.53<->Ф12.7 | Проходник Æ9.53<->Æ12.7 | հատ /шт | 5
| N1-7 Կոյուղու ներքին ցանց | Смета N1-6 Внутренняя канализация
Պարզագույն թաքստոց
1 | Կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանքների տեղադրում Grundfos MDG 09.3.2 Q=2,7մ3/ժ; H=12մ; N=0,9-1.4 կվտ; n=2750պտ/րոպ (2 պոմպից, Փ50 ) | Установка насосов /Grundfos MDG 09.3.2 Q=2,7м3/1; H=12м; N=0,9-1.4 квт; n=2750պտ/րոպ (2 насоса, Փ50 ) | կ-տ /к-т | 5
Պարզագույն թաքստոցի դատարկման համակարգ
2 | Սուզապոմպի տեղադրում UNILIFT CC 9-A1 1x230V Q=2մ2/Ժ; H=5.0մ N=1,0կվտ | Погружная насосная установка UNILIFT CC 9-A1 1х230В Q=2м2/ч; В=5,0м Н=1,0кВт | կ-տ /к-т | 5
Ինֆեկցիոն համակարգի արտաքին կոյուղի
1 | Լոկալ մաքրման կայան "TOPAZ-8" 1.15x2.0x2.0(h)մ ուլտրամանուշակա- գույն վարակազերծման լամպի УОБ-SDB-550 խցիկով | Локальная очистная станция "TOPAS-8" 1.15x2.0x2.0(h)м с камерой ультрофиолетовой дезинфецирующей лампы УОБ-SDB-550 | կ-տ /к-т | 5
| N1-9 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ | Смета N1-9 Электросиловое оборудование
1 | Գլխավոր բաշխիչ վահան IP 43 երկու մուտքի համար 2x400Ա, 1700x800x450մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառյալ հաշվիչները ВРУ ՄԲՍ | Главный распределительный щит на 2 ввода 2x250 А, 1700x800x450мм укомплектованный контрольно измерительными приборами и счетчиками ВРУМ2-11-10 | կ-տ /к-т | 5
2 | Պահուստի ավտոմատ սնուցման պանել IP 43 3 մուտքի եւ 1 ելքի համար 380Վ, 400Ա, ավտոմատ ղեկավարմամբ, կոնտրոլերով, մուտքի պաշտպանիչ սարքավորումներով, համալրված է ազդանշանման եւ հսկման սարքավորումներով АВР-Б-400 -3-1G | Шкаф АВР IP 43 на три ввода с автоматикой управления, контроллером, вводными защитными оборудованиями 380В,400А укомплектован сигнальным и защитным оборудованием АВР-Б-400 -3-1G | կ-տ /к-т | 5
| N1-12 Հրդեհային ազդարարման համակարգ | Смета N1-12 Система пожарной сигнализации
1 | Կառավարման եւ վերահսկման սարք С2000-БКИ | Прибор управления и контроля С2000М | հատ /шт | 5
2 | Երկլար կապի գծի կառավարիչ С2000-КДЛ | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | հատ /шт | 5
3 | Պահուստային սնուցման բլոկ 220/24 Վ, մինչև 40 Աժ РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП2 | հատ /шт | 5
4 | Ակումուլյատորային մարտկոց 12Վ, 26 Աժ АБ 1226С | Пульт индикации С2000-БИ СМД | հատ /шт | 5
5 | Ռելեային ուժեղարար երկու կանալի։ Մուտքային լարում 24 Վ, հոսանք - 20 մԱ։ Ելքային լարում - մինչև 250 Վ, հոսանք - մինչև 10 Ա УК-ВК исп.14 | Силовой реле двух каналов: Входное напряжение 24 В, ток - 20 мА. Выходное напряжение - до 250 В, ток - до 10 А УК-ВК исп.14 . | հատ /шт | 5
6 | Կառավարման եւ վերահսկման սարք С2000М | Прибор управления и контроля С2000М | հատ /шт | 5
7 | Ազդանշանա-թողարկային հասցեային բլոկ С2000-СП2 | Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП2 | հատ /шт | 5
Պարզագույն թաքստոց
1 | Շարժաբերի կառավարման հասցեային բլոկ 220 Վ աշխ․լարումով С2000-СП4/220 | Оптический датчик дыма 220 В С2000-СП4/220 | հատ /шт | 5
2 | Ազդանշանա-թողարկային հասցեային բլոկ С2000-СП2 исп.02 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | հատ /шт | 5
3 | Գծի մեկուսիչ БРИЗ | Изолятор линии БРИЗ ИСП.03 | հատ /шт | 5
| N1-13 Պահակային ազդանշանման համակարգ | Смета N1-13 Система охранной сигнализации
1 | Պահակային ազդանշանման վահանակ, 4 գոտի, GSM մոդուլ | Пульт охранного оповещения, 4 зоны, GSM модуль | հատ /шт | 5
2 | Պահուստային սնուցման բլոկ | Резервный источник питания | հատ /шт | 5
3 | Պասիվ ծավալային տվիչ | Извещатель ИК пасивный объемный | հատ /шт | 5
4 | Մագնիսակոնտակտային տվիչ | Магнитоконтактный датчик | հատ /шт | 5
5 | Ապակու կոտրման տվիչ | Датчик разбития стекла | հատ /шт | 5
6 | Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | հատ /шт | 5
| N1-14 Կոմունիկացիոն համակարգ | Смета N1-14 Система коммуникации
1 | Համակցման վահանակ Patch Panel OF 19" Snap-In Sliding 12 port | Патч панель Patch Panel OF 19" Snap-In Sliding 12 port | հատ /шт | 5
2 | Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք RJ45 24port 1Gb smart switch | Коммутатор RJ45 24port 1Gb smart switch | հատ /шт | 5
3 | Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք RJ45 24port 1Gb smart switch, POE+ | Коммутатор J45 24port 1Gb smart switch, POE+ | հատ /шт | 5
4 | Համակցման վահանակ /patch panel 19", UTP, 24xRJ45, cat. 5e | Патч панель patch panel 19", UTP, 24xRJ45, cat. 5e | հատ /шт | 5
| Կոմունիկացիոն կանգնակ RCB-02, կազմում՝ | Коммуникационная стойка RCB-02, в составе
1 | Համակցման վահանակ Patch Panel OF 19" Snap-In Sliding 12 port | Патч панель Patch Panel OF 19" Snap-In Sliding 12 port | հատ /шт | 5
2 | Թվային հեռախոսակայան 128 IP կետ, rack mount | Цифровой АТС 128 IP точек, rack mount | հատ /шт | 5
3 | Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք RJ45 24port 1Gb smart switch | Коммутатор RJ45 24port 1Gb smart switch | հատ /шт | 5
4 | Համակցման վահանակ /patch panel 19", UTP, 24xRJ45, cat. 5e | Патч панель patch panel 19", UTP, 24xRJ45, cat. 5e | հատ /шт | 5
| N1-15 Տեսահսկում | Смета N1-15 Видеонаблюдение
1 | Տեսախցիկ Fixed Dome FHD 30fps (1080p), PoE | Видеокамера Fixed Dome FHD 30fps (1080p), PoE | հատ /шт | 5
2 | Տեսախցիկ արտաքին տեղակայման FHD 30fps (1080p), PoE | Видеокамера наружной установки FHD 30fps (1080p), PoE | հատ /шт | 5
3 | Մոնիտոր 22", FHD | Монитор 22", FHD | հատ /шт | 5
4 | Ցանցային տեսաձայնագրիչ 64 կանալի | Сетевой видеорегистратор 64 канальный | հատ /шт | 5
5 | Հիշող սարք HDD 8TB | Устройство памяти HDD 8TB | հատ /шт | 5
| N1-16 Քույրի կանչի համակարգ | Смета N1-16 Система вызова медсестры
1 | Սենյակային կառավարիչ (room controller) | Комнатный контроллер (room controller) | հատ /шт | 5
| N1-17 TV համակարգ | Смета N1-17 ТВ система
1 | Ալեհավաք (DVB T2) | Антенна (DVB T2) | հատ /шт | 5
| N1-19 Բժշկական գազեր | Смета N1-19 Медицинские газы
1 | Ճնշակ /առանց յուղի/ օդային հովացմամբ G= 420 լ/րոպե, 3.7կվտ, կուտակիչով 200լ | Безмасляный компрессор с воздушным ошлаждением G=420л/мин, N=3.7квт, ц накопителем 200л | կ-տ /к-т | 2
2 | Սեղմած օդի մատակարարման կոմպրեսոր ավտոմատ կառավարման համակարգով ֆիլտրով,կուտակիչով և օդի չորացուցիչով /40մ3/ժ/ | Компрессор обеспечивающий сжстый воздух, с автоматической системой управления, фильтром, накопителем и осушителем воздуха /40м3/ч/ | կ-տ /к-т | 2
3 | Վակուումային պոմպեր G=21մ3/ժամ, եռաֆազ N=1,0կվտ, կուտակիչով V=100լ | Вакуумный насос G=21м³/час трехфазный N=1.0кВт, с накопителем V=100л | կ-տ /к-т | 2
| N1-20 Վերելակներ | Смета N1-20 Лифты
1 | Վերելակի տեղադրում /եւ արժեքը/ չժանգոտվող պողպատից 1800x1800մմ չափերի, 800կգ բեռնատարողությամբ, 10 անձի համար | Монтаж /и стоимость/ лифта из нержавеющей стали размером 1800x1800мм, грузоподъемностью 800кг, на 10 человек | կ-տ /к-т | 10
2 | Վերելակի տեղադրում /եւ արժեքը/ չժանգոտվող պողպատից 2500x3500մմ չափերի, 2000կգ բեռնատարողությամբ, 26 անձի համար | Монтаж /и стоимость/ лифта из нержавеющей стали размером 2500x3500мм, грузоподъемностью 2000кг, на 26 человек | կ-տ /к-т | 10
| ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ N2-2 Ջերմատեխնիկական մաս | КОТЕЛЬНАЯ Смета N2-2 Теплотехнихническая часть
1 | Ջրատաքացուցիչ կաթսայի /Q=300ԿՎ Տհզորության համալրված անվտանգության մոդուլով/ տեղադրում | Монтаж /из существующей котелной/ водогрейного котла мощностью Q=300КВТ в комплекте с модулем безопасности | կ-տ /к-т | 5
2 | Ջրատաքացուցիչ կաթսայի /Q=400ԿՎ Տհզորության համալրված անվտանգության մոդուլով/ տեղադրում | Монтаж /из существующей котелной/ автоматически управляемой газовой горелки мощностью Q=400КВТ | կ-տ /к-т | 5
3 | Q=300ԿՎՏ հզորության համակցված գազային եւ հեղուկ վառելիքի այրիչի տեղադրում | Установка водогрейного котла /мощностью Q=300КВТ в комплекте с модулем безопасности/ в новой котельной | կ-տ /к-т | 5
4 | Q=400ԿՎՏ հզորության համակցված գազային եւ հեղուկ վառելիքի այրիչի տեղադրում | Установка новой комбинированной горелки /работающей на газе и жидком топливе/ мощностью Q=400КВТ /309600 ккал/час/ | կ-տ /к-т | 5
5 | Ջերմատարի շրջանառության պոմպեր N=4.5կՎտ, G=25.8մ3/ժամ, H=25մ | Циркуляционные насосы теплопровода N=4.5квт, G=25.8м3/час, H=25м | կ-տ /к-т | 5
6 | Ջերմատարի շրջանառության պոմպեր N=3կՎտ, G=21.5մ3/ժամ, H=11մ | Циркуляционные насосы теплопровода N=3.0квт, G=21.5м3/час, H=11м | կ-տ /к-т | 5
7 | Կաթսաների ջերմատարի շրջանառության պոմպ (հակակոնդեսացիոն) N=0.5կՎտ, G=5մ3/ժամ, H=4մ մոնտաժային կոմպլեկտով | Циркуляционный насос теплопровода котлов /антиконденс./ N=0.5квт, G=5м3/час, H=4м, с монтажным комплектом | կ-տ /к-т | 5
8 | Տաք ջրի շրջանառության պոմպեր N=1.5կՎտ, G=6մ3/ժամ, H=25մ մոնտաժային կոմպլեկտով | Циркуляционные насосы горячей воды N=1.5квт, G=6м3/час, H=25м, с монтажным комплектом | կ-տ /к-т | 5
13 | Տաք ջրի ճնշումային կուտակման բաք 1000լ, 2 ջերմափոխանակիչով | Напорных накопительный бак горячей воды 1000л, с двумя теплообменниками | հատ /шт | 5
14 | Արևային ջրատաքացուցիչների ջերմատարի շրջանառության պոմպ N=1.5 կՎտ, G=8մ3/ժամ, H=10մ մոնտաժային կոմպլեկտով | Циркуляционный насос для солнечных водонагревателей N=1,5 кВт, G=8м3/час, H=10м с ​​монтажным комплектом | կ-տ /к-т | 5
15 | Մեմբրանային ընդարձակիչ բաք V=100լ | Мембранный расширительный бак V=100л | հատ /шт | 5
16 | Տաք ջրամատակարարման առաջնային կոնտուրի ջերմատարի շրջանառության պոմպ N=1.5կՎտ, G=8.6մ3/ժամ, H=6մ մոնտաժային կոմպլեկտով | Циркуляционный насос теплопровода первичного контура N=1.5квт, G=8м3/час, H=6м, с монтажным комплектом | կ-տ /к-т | 5
| ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ N2-3 Ջրամատակարարման պոմպակայան | КОТЕЛЬНАЯ Смета N2-3 Насосная водоснабжения
1 | կենտրոնախույս պոմպ Grundfos CMB E 10-54 I-U-C-C-D-C; Q=12մ3//ժ; H=35.4; N=1.5կվտ; n=360-:-4000 պտ/րոպ ( հաճախակ. տվիչով, կառավարման վահանակով, 2լ տարողության մեմբրանային բաքով) | Центрабежний насос Grundfos CMB E 10-54 I-U-C-C-D-C; Q=12м3/ч; H=35.4м; N=1.5квт; n=360-:-4000 об/мин (с датчиком частотности, щитом управления, мембранным баком емкостйю 2л) | կ-տ /к-т | 5
| ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ N2-7 Գազամատակարարում | КОТЕЛЬНАЯ Смета N2-7 Газоснабжение
1 | Պահարանային ճնշման կարգավորիչի տեղադրում ՊԳԿԿ, հաշվիչ հանգույցով GSA-65 | Установка шкафная, ШГРП, регулятора давления с газовым счетчиком | հատ /шт | 5
2 | Կոլեկտորի տեղադրում պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներից Փ159x4.5մմ, L=4մ | Установка коллектора из стальных электросварных труб Æ159x4.5мм, L=4м | հատ /шт | 5
| ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ N4-2 Էլեկտրատեխնիկական մաս | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N4-2 Электротехническая часть
1 | Տրանսֆորմատոր 630КВА | Трансформатор 630КВА | հատ /шт | 10
N6 Արտաքին էլեկտրամատակարարում 0.4ԿՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց
1 | Դիզելային գեներատոր, փակ ձայնախլացուցիչ պատյանով, հովացման համակարգով, ավտոմատացված ղեկավառուման վահանով /ՊԱՄ/ 380Վ, 250 ԿՎԱ | Дизель-генератор, с закрытым корпусом глушителя, системой охлаждения, автоматическим рулевым щитком /ПАМ/ 380В, 250 кВА | կ-տ /к-т | 10
N12 Արեւային ջրատաքացուցիչ համակարգ
1 | Արեւային հարթ /FLAT PLATE/ կոլեկտոր, 3մ2 | Солнечный коллектор /FLAT PLATE/ , 3м2 | հատ /шт | 5
2 | Արեւային կարգավորիչ /controller+ջերմաստիճանի տվիչներ | Солнечный регулятор/контроллер + датчики температуры | կ-տ /к-т | 5
3 | Ընդարձակման բաք V=18լ | Расширительный бак V=18л | հատ /шт | 5
4 | Ընդարձակման բաք V=150լ | Расширительный бак V=150л | հատ /шт | 5
5 | Շրջանառու պոմպ H=8մ, L= 60մ, P=0.16-0,3 կՎտ | Циркуляционный насос H=8м, L= 60м, P=0,16-0,3 кВт | հատ /шт | 5
N13 Արեւային Ֆոտովոլտայիկ կայան
1 | ՖՎ վահանակ 545 Վտ, միաμյուրեղ /տեղադրումով/ | Фотоэлектрическая панель 545 Вт, монокристалл /с установкой/ | հատ /шт | 5
2 | Ցանցային փոխակերպիչ 120 կՎտ /տեղադրումով/ | Трансформатор сетевой 120 кВт /с установкой/ | հատ /шт | 5
3 | Ցանցային փոխակերպիչ 30 կՎտ /տեղադրումով/ | Трансформатор сетевой 30 кВт /с установкой/ | հատ /шт | 5
4 | Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 1000V 40KA | Устройство защиты от перенапряжения постоянного тока 1000В 40КА | հատ /шт | 5
5 | Հաստատուն հոսանքի ապահովիչ 15Ա | Предохранитель постоянного тока 15А | հատ /шт | 5
6 | Փոփոխական հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 420V 40KA | Сетевой фильтр переменного тока 420В 40КА | հատ /шт | 5

## Նյութեր
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА г. АРТИК ШИРАКСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Նյութերի ամփոփագիր
NN | Նյութերի անվանումը | Наименование материалов | ã/Ù /ед изм | Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ /минимальный гарантийный срок
Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1 | 2 |  | 3 | 4
| N1-1 Շինարարական աշխատանքներ | Смета N1-1 Общестроительные работы
1 | Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ | Несущие конструкции здания | մ3 /м3 | 50
2 | Ալյումինե դռների տեղադրում /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը, ապակեփաթեթը անհրաժեշտության դեպքում | Установка окрашенных алюминиевых дверей со стеклопакетом /цвет окраски по проекту/ | մ2 /м2 | 10
3 | Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը, ապակեփաթեթը անհրաժեշտության դեպքում | Установка алюминиевых качающихся дверей со стеклопакетом /цвет окраски по проекту/ | մ2 /м2 | 10
4 | Ալյումինե ճոճվող դռների տեղադրում /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը, ապակեփաթեթը անհրաժեշտության դեպքում | Установка алюминиевых качающихся дверей со стеклопакетом /цвет окраски по проекту/ | մ2 /м2 | 10
5 | Պլաստիկե դռների տեղադում | Установка пластиковых дверей | մ2 /м2 | 10
6 | Մետաղական ռենտգենապաշտպան դռների տեղադրում /ըստ նախագծի/ | Установка металлических рентгенозащитных дверей /по проекту/ | մ2 /м2 | 10
7 | Ալյումինե պատուհանների տեղադրում ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ սարքերը, բռնակ-փակիչները, ապակեպատումը, ներկումը | Установка окрашенных алюминиевых окон со стеклопакетом, термомостом /цвет окраски по проекту/ с открывающимися створками | մ2 /м2 | 10
8 | Ալյումինե պատուհանների տեղադրում լամինացված տրիպլեքս ապակիով 6մմ /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ սարքերը, բռնակ-փակիչները, ապակեպատումը, ներկումը | Установка алюминиевых окон со ламинированным стеклом триплекс, 6мм /цвет окраски по проекту/ , включая устройства, ручки-доводчики, остекление, покраска, с открывающимися створками/. | մ2 /м2 | 10
9 | Անհատական պատրաստման ալյումինե շրջանակով ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով միջնորմների տեղադրում /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ ապակեպատումը, ներկումը | Установка стеклянных перегородок индивидуального изготовлвния, в окрашенных алюминиевых рамах /цвет окраски по проекту/ | մ2 /м2 | 10
10 | Անհատական պատրաստման ալյումինե շրջանակով դռների տեղադրում միջնորմներում ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը, ապակեփաթեթը | Установка стеклянных дверей индивидуального изготовлвния, в окрашенных алюминиевых рамах /цвет окраски по проекту/ глухих | մ2 /м2 | 10
11 | Անհատական պատրաստման ալյումինե շրջանակով լամինացված տրիպլեքս ապակիով 8մմ միջնորմների տեղադրում /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ ապակեպատումը, ներկումը | Установка стеклянных перегородок индивидуального изготовлвния, ламинированный, триплекс, в окрашенных алюминиевых рамах /цвет окраски по проекту/ глухих | մ2 /м2 | 10
12 | Անհատական պատրաստման ալյումինե շրջանակով լամինացված տրիպլեքս ապակիով 8մմ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներկված գույնը ըստ նախագծի/ | Установка стеклянных дверей 8мм индивидуального изготовлвния, ламинированный, триплекс, в окрашенных алюминиевых рамах /цвет окраски по проекту/ глухих | մ2 /м2 | 10
13 | Անհատական պատրաստման ալյումինե ճակատային համակարգերի /վիտրաժների/ տեղադրում ջերմակամրջակով /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ ապակեպատումը, ներկումը | Установка окрашенных алюминиевых фасадных витражей индивидуального изготовлвния, с термомостом /цвет окраски по проекту/ глухих | մ2 /м2 | 10
14 | Անհատական պատրաստման ալյումինե շրջանակով դռների տեղադրում միջնորմներում ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով /ներկված գույնը ըստ նախագծի/, ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը, ապակեփաթեթը | Установка стеклянных дверей индивидуального изготовлвния, ламинированный, триплекс, в окрашенных алюминиевых рамах /цвет окраски по проекту/ глухих | մ2 /м2 | 10
15 | Հատակների պատրաստում չսահող մամլագրանիտե սալերից | Устройство покрытия пола из нескользящих пресс гранитных плит | մ2 /м2 | 10
16 | Խեցեսալե հատակների պատրաստում | Устройство покрытия пола из керамических плит | մ2 /м2 | 10
17 | Վինիլային հատակների պատրաստում 2մմ հաստությամբ, ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, ՊՎՔ լարը, սոսինձը | Устройство покрытия пола из винила толщиной 2мм, включая самовыравнивающийся слой, ПВХ шнур, клей | մ2 /м2 | 10
18 | Հակաստատիկ վինիլային հատակների պատրաստում 2մմ հաստությամբ, ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, ՊՎՔ լարը, սոսինձը | Устройство покрытия пола из антистатического винила толщиной 2мм, включая самовыравнивающийся слой, ПВХ шнур, клей | մ2 /м2 | 10
19 | Բարիտաբետոնե շերտ 30մմ հաստությամբ | Устройство слоя из баритобетона толщиной 30мм | մ2 /м2 | 10
20 | Մամլագրանիտե շրիշակների տեղադրում h=10սմ | Устройство плинтусов из пресс гранита h=10см | գմ /гм | 10
21 | Տանիքի գոլորշամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով /կամ համարժեք/ | Устройство пароизоляции из изогама /или равнозначного/ в 1 слой, | մ2 /м2 | 10
22 | Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ 100մմ հաստությամբ երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալեր | Утепление кровли двуслойными плитами из незгораемой базальтовой минеральной ваты /верхний слой - 15мм, нижний слой - 85мм/ | մ2 /м2 | 10
23 | Ջրամեկուսիչ թաղանթ | Гидроизоляционная мембрана | մ2 /м2 | 15
24 | Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսիչ գորգ (երկրորդ շերտի վերին շերտը ավազե թաղանթով) | Устройство двуслойного гидроизоляционного ковра /верхняя часть второго слоя с песчаной пленкой/ | մ2 /м2 | 10
25 | Արտաքին պատերի երեսապատում ֆիբրոցեմենտե սալերով /գույները ըստ նախագծի/ | Облицовка наружных стен фиброцементными плитами /цвет по проекту/ | մ2 /м2 | 50
26 | Արտաքին պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ | Облицовка наружных стен базальтовыми плитами толщиной 40мм | մ2 /м2 | 50
27 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստության երկշերտ (վերին շերտը՝ 30մմ, ստորինը՝ 70մմ հաստության) բազալտե մանրաթելային սալերով (λ≤0.034 Wt/mO°c 130 kg/m3, սոսնձային շերտ, ամրանավորող ցանց) | Утепление наружных стен двуслойными плитами из незгораемой базальтовой минеральной ваты /верхний слой - 30мм, нижний слой - 70мм/ | մ2 /м2 | 20
28 | Պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5մմ 250x700մմ, 321 հատ, տվյալ հատվածի ֆիբրոպանելի գույնի փոշոներկված | Устройство подоконников из оцинкованной гладкой листовой стали d=0.5мм, 250x700мм, 324шт, окрашенных под цвет фибропанелей данного участка | մ2 /м2 | 10
29 | Երկշերտ թրծած ապակի | Двуслойное каленое стекло | մ2 /м2 | 10
| N1-5 Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց | Смета N1-5 Сеть внутреннего холодного водоснабжения
1 | Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, ճկուն միացումով եւ պատվանդանով | Установка умывальников с сифоном, пьедесталом, с гибким соединением | կ-տ /к-т | 5
2 | Բժշկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, չժանգոտվող մետաղից 700x1500x850մմ | Установка медицинских умывальников из нержавеющей стали, размером 700x1500x850мм | կ-տ /к-т | 5
3 | Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, չժանգոտվող մետաղից | Установка умывальников с сифоном из нержавеющей стали | կ-տ /к-т | 5
4 | Եռանկյունաձեւ լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, ճկուն միացումով եւ պատվանդանով | Установка умывальников треугольной формы с сифоном, пьедесталом, с гибким соединением | կ-տ /к-т | 5
5 | Խոհանոցակոնքերի տեղադրում չժանգոտվող մետաղից 600x1000x850մմ | Установка моек из нержавеющей стали, размером 600x1000x850мм | կ-տ /к-т | 5
6 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով եւ ճկուն միացումով | Установка унитазов со смывным бачком, с гибким соединением | հատ /шт | 5
| N1-9 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ | Смета N1-9 Электросиловое оборудование
1 | Գլխավոր բաշխիչ վահան IP 43 երկու մուտքի համար 2x400Ա, 1700x800x450մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառյալ հաշվիչները ВРУ ՄԲՍ | Главный распределительный щит на 2 ввода 2x250 А, 1700x800x450мм укомплектованный контрольно измерительными приборами и счетчиками ВРУМ2-11-10 | կ-տ /к-т | 10
2 | Պահուստի ավտոմատ սնուցման պանել IP 43 3 մուտքի եւ 1 ելքի համար 380Վ, 400Ա, ավտոմատ ղեկավարմամբ, կոնտրոլերով, մուտքի պաշտպանիչ սարքավորումներով, համալրված է ազդանշանման եւ հսկման սարքավորումներով АВР-Б-400 -3-1G | Шкаф АВР IP 43 на три ввода с автоматикой управления, контроллером, вводными защитными оборудованиями 380В,400А укомплектован сигнальным и защитным оборудованием АВР-Б-400 -3-1G | կ-տ /к-т | 5
3 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 200Ա | Автоматический выключатель 380В, 200А | հատ /шт | 5
4 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 25Ա | Магнитный пускатель с тепловым реле с кнопками управления 380В, 25А | հատ /шт | 2
5 | Ֆազերի հսկման ռելե | Реле фазовой защиты | հատ /шт | 2
6 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5 | Трансформатор тока 400/5 | հատ /шт | 10
| N1-10 Էլեկտրալուսավորություն | Смета N1-10 электроосвещение
1 | Լուսադիոդային լուսատու 40Վտ, առաստաղային Ձևը քառակուսի (595x595մմ) լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный потолочный светильник 40Вт размерами 595x595мм световой поток 4200Лм, световая производительность 105Лм/Вт, цветовая температура 4100K цветопередача мин. 80, для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
2 | Լուսադիոդային լուսատու 40Վտ, առաստաղային Ձևը քառակուսի (595x595մմ) լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80,ներկառուցված մարտկոցով, բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный потолочный светильник 40Вт размерами 595x595мм световой поток 4200Лм, световая производительность 105Лм/Вт, цветовая температура 4100K цветопередача мин. 80, со встроенным аккумулятором, для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
3 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ,առաստաղային Ձևը քառակուսի (595x595մմ) լուսային հոսքը 3150Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный потолочный светильник 27Вт размерами 595x595мм световой поток 3150Лм, световая производительность 116Лм/Вт, цветовая температура 4100K цветопередача мин. 80 для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
4 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ,առաստաղային Ձևը քառակուսի (595x595մմ) լուսային հոսքը 3150Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80,ներկառուցված մարտկոցով բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный потолочный светильник 27Вт размерами 595x595мм световой поток 3150Лм, световая производительность 116Лм/Вт, цветовая температура 4100K цветопередача мин. 80, со встроенным аккумулятором, для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
5 | Լուսադիոդային լուսատու18Վտ առաստաղային, Ձևը ուղղանկյուն (300x300մմ) լուսային հոսքը 1450Լմ լուսային արդյունավետությունը 80Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный потолочный светильник 18Вт размерами 300x300мм световой поток 1450Лм, световая производительность 80Лм/Вт, цветовая температура 4100K цветопередача мин. 80, для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
6 | Լուսադիոդային լուսատու18Վտ առաստաղային, Ձևը ուղղանկյուն (300x300մմ) լուսային հոսքը 1450Լմ լուսային արդյունավետությունը 80Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный светильник дежурный /ночной/ 8Вт размерами 160x90мм световой поток 600Лм,световая производительность 75Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80, с выключателем для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
7 | Լուսադիոդային լուսատու 8Վտ հերթապահ /գիշերային/, ուղղանկյուն (160x90մմ) լուսային հոսքը 600Լմ լուսային արդյունավետությունը 75Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, անջատիչով բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный светильник дежурный /ночной/ 8Вт размерами 160x90мм световой поток 600Лм,световая производительность 75Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80, с выключателем для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
8 | Լուսադիոդային լուսատու18Վտ պատի, Ձևը ուղղանկյուն (600x100մմ) լուսային հոսքը 1450Լմ լուսային արդյունավետությունը 80Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 110/մահճակալի գլխավերևում/ բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный светильник дежурный /ночной/ 8Вт размерами 160x90мм световой поток 600Лм,световая производительность 75Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80, с выключателем для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
9 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ,IP54, Ձևը կլոր (Ф210մմ) լուսային հոսքը 1350Լմ լուսային արդյունավետությունը 75Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный светильник дежурный /ночной/ 8Вт размерами 160x90мм световой поток 600Лм,световая производительность 75Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80, с выключателем для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
10 | Լուսադիոդային լուսատու 8Վտ,IP64, Ձևը կլոր (Ф155մմ), լուսային հոսքը 600Լմ լուսային արդյունավետությունը 75Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/ բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный светильник дежурный /ночной/ 8Вт размерами 160x90мм световой поток 600Лм,световая производительность 75Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80, с выключателем для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
11 | Լուսադիոդային լուսատու 8Վտ,IP64, Ձևը կլոր (Ф155մմ), լուսային հոսքը 600Լմ լուսային արդյունավետությունը 75Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/, ներկառուցված մարտկոցով բժշկական հաստատությունների համար | Светодиодный светильник дежурный /ночной/ 8Вт размерами 160x90мм световой поток 600Лм,световая производительность 75Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80, с выключателем для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
12 | Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու Ձևը ուղղանկյուն (328x51մմ) ներկառուցված մարտկոցով 18Վտ | Светодиодный светильник дежурный /ночной/ 8Вт размерами 160x90мм световой поток 600Лм,световая производительность 75Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80, с выключателем для медицинских учреждений | հատ /шт | 5
13 | Էվակուացիոն լուսատու ներկառուցված մարտկոցով, 1х8Վտ հզորության (1.5-2 ժամ), ուղղության ցուցանակե նշանակմամբ | Эвакуационный светильник со встроенной аккумуляторной батареей 1х8Вт (1.5-2 часа), §табло со стрелкой¦ | հատ /шт | 5
| N1-12 Հրդեհային ազդարարման համակարգ | Смета N1-12 Система пожарной сигнализации
1 | Կառավարման եւ վերահսկման սարք С2000М | Прибор управления и контроля С2000М | հատ /шт | 5
2 | Ազդանշանա-թողարկային հասցեային բլոկ С2000-СП2 | Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП2 | հատ /шт | 5
| N1-15 Տեսահսկում | Смета N1-15 Видеонаблюдение
1 | Մոնիտոր 22", FHD | Монитор 22", FHD | հատ /шт | 5
2 | Ցանցային տեսաձայնագրիչ 64 կանալի | Сетевой видеорегистратор 64 канальный | հատ /шт | 5
3 | Հիշող սարք HDD 8TB | Устройство памяти HDD 8TB | հատ /шт | 5
| N1-16 Քույրի կանչի համակարգ | Смета N1-16 Система вызова медсестры
1 | Կենտրոնական վահանակ, լրակազմ | Центральный пульт, комплектный | հատ /шт | 5
2 | Կանչի կոճակ սեղմակային, լրակազմ | Кнопка вызова нажимная, комплектная | հատ /шт | 5
3 | Կանչի կոճակ լարային, լրակազմ | Шнуровая кнопка вызова комплектная | հատ /шт | 5
4 | Ներկայության / ապաակտիվացման կոճակ, լրակազմ | Кнопка присутствия медсестры | հատ /шт | 5
5 | Ազդանշանային լամպ | Сигнальная лампа | հատ /шт | 5
6 | Սենյակային կառավարիչ (room controller) | Комнатный контроллер (room controller) | հատ /шт | 5
7 | Մալուխ պղնձե, հյուսված զույգ, էկրանացված, 2x0.75 | Медный кабель, витая пара, экранированная 2х0.75 | գմ /гм | 5
8 | Մալուխ U/UTP cat. 5e | Кабель F/UTP Cat 5e | գմ /гм | 5
| N1-17 TV համակարգ | Смета N1-17 ТВ система
1 | Ալեհավաք (DVB T2) | Антенна (DVB T2) | հատ /шт | 5
2 | Ուժեղացուցիչ (մինչеу 870 ՄՀց, ուժեղացման գործակիցը ոչ պակաս 14-24 դԲ) | Усилитель (до 870 МГц, койфицент усиления не ниже 14-24 дБ) | հատ /шт | 5
3 | Բաժանարար (Splitter) 1x3 | Сплиттер (Splitter) 1x3 | հատ /шт | 5
4 | Ճյուղավորիչ 1-10 | Ответвитель 1-10 | հատ /шт | 5
5 | Կոակսիալ մալուխ 75 Օմ | Коаксиальный кабель 75 Ом | գմ /гм | 5
N12 Արեւային ջրատաքացուցիչ համակարգ
1 | UPS 2.0կվ | UPS 2.0kв | հատ /шт | 5
2 | Պոմպ լիցքավորման H=12մ, L= 45մ, P=0.16-0.3կՎտ | Зарядочный насоса H=12м, L= 45м, P=0,16-0,3кВт | հատ /шт | 5