## Սարքավորում
ÐÐ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç ¶³éÝ³ÑáíÇï ·ÛáõÕÇ ¹åñáóի շինարարության մնացորդային աշխատանքների
ПРОЕКТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ÃÀÐÍÀÎÂÈÒ РА
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ/ Îáîðóäîâàíèå
Ð/Ð | Ü³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ | â³÷. ÙÇ³í | ø³Ý³Ï | Üí³½³·áõÛÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ï
NN | Îáîðóäîâàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé | åä. èçì. | êîë-âî | Ìèíèìàëüíûé ãàðàíòèéíûé ñðîê
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | è³¹Ç³ïáñ ³ÉÛáõÙÇÝ» | ë»Ïó | 81 | 5
| Радиатор алюминиевыйм | ñåêö
2 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=1470Ù3/Å³Ù, L³=1320Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточно-вытяжная система Lпр=1470м3/час,Lвыт=1320м3/час | øò
3 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=750Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточная система Lnр=750м3/час | øò
4 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=2640Ù3/Å³Ù, L³=2640Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточно-вытяжная система Lпр=2640м3/час, Lвыт =2640м3/час | øò
5 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=5100Ù3/Å³Ù, L³=5100Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточно-вытяжная система Lпр=5100м3/час, L³=5100м3/час | øò
6 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=750Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточная система Lnр=750м3/час | øò
7 | äáÙå³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, µ³ÕÏ³ó³Í 4 åáÙå»ñÇó WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5É/íñÏ H=30 N=4x0,75Ïíï 3ý³½. 400v | Ï-ï | 1 | 5
| Насосная система, состоящая из 4 насосов WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5л/с H=30 N=4x0,75кВт 3фаз. 400В | ê-ò
8 | ²íïáÙ³ï³óí³Í çñ³ÛÇÝ ¾É»Ïïñ³Ï³Ãë³ å³ïÇÝ ³Ùñ³óíáÕ, Ï³é³í³ñÙ³Ý µÉáÏáí Q=120Ïíï | Ï-ï | 2 | 10
| Автоматический водогрейный настенный электрокотел с блоком управления Q=120Ïкв | ê-ò
9 | Î³Ãë³ÛÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙåÇ ï»Õ³¹ñáõÙ G=6,9 Ù3/Å H=6,5Ù | Ï-ï | 2 | 5
| Циркуляционный насос системы отопления G=6,9 м3/час H=6,5м | ê-ò
10 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=2,5Ù3/Å H=11Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=2,5м3/час H=11м | ê-ò
11 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=2,0Ù3/Å H=20Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=2,0м3/час H=20м | ê-ò
12 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=1,8/Å H=15Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=1,8м3/час H=15м | ê-ò
13 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=0,35/Å H=9Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=0,35м3/час H=9м | ê-ò
14 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=3,7Ù3/Å H=9Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=3,7м3/час H=9м | ê-ò
15 | æñÇ í»ñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå UPS 25-125-180 N=0,27 Ïìï, H=13Ù,G=0.4Ù3/Å³Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Рециркуляционный насос воды UPS 25-125-180 N=0,27 квт, H=13м, G=0.4м3/час | ê-ò
16 | â»½áù³óÝáÕ µ³ù Viking VP6BG-150 712x1000x836ÙÙ | Ñ³ï | 1 | 5
| Бак нейтрализатора Viking VP6BG-150 712x1000x836мм | øò
17 | Յուղորսիչ Black25 320x420x370մմ q=0,5մ3/ժ | Ï-ï | 7 | 5
| Жироуловитель Black25 320x420x370ммq=0,5м3/час | ê-ò
18 | ²ñ¨³ÛÇÝ í³Ñ³Ý 550íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 2279x1134x35ÙÙ ã³÷»ñáí | Ñ³ï | 272 | 15
| Ôотовольтовыå солнечныå батареè мощноть 550вт 2279x1134x35мм | øò
19 | Schirtec S-AM 480x80ÙÙ ã³÷»ñáí ß³ÝÃ³ñ·Çã ë³ñù | Ñ³ï | 1 | 5
| Ìолниезащитноå устройствî Schirtec S-AM | øò
20 | Топас-100 Ù³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý | Ï-ï | 1 | 5
| Топас-100 îчистная станция | ê-ò
21 | æñ³ëáõÛ½ åáÙå Гном 16-16 G=16ËÙ/Å, H=16Ù, N=2,2Ïíï | Ï-ï | 2 | 5
| Насос Гном 16-16 G=16м3/час, H=16м, N=2,2квт | ê-ò

## Նյութեր
ÐÐ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç ¶³éÝ³ÑáíÇï ·ÛáõÕÇ ¹åñáóի շինարարության մնացորդային աշխատանքների
ПРОЕКТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА В ÃÀÐÍÀÎÂÈÒ РА
Î³å³ÉÇ ûµÛ»ÏïÇ, ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ (ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ), û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñ
Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà ìàòåðèàëû
Ð/Ð | Ü³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃ»ñ | Üí³½³·áõÛÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ï
NN | Ìàòåðèàëû ïðåäóñìîòðåííîå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé | Ìèíèìàëüíûé ãàðàíòèéíûé ñðîê
1 | 2 | 3
1 | 8ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ýÇµñ³ó»Ù»Ýï» ë³É»ñ | 5
Ôиброцементныå плитû толщиной 8 мм
2 | ÚáõÕ³Ý»ñÏ | 5
Ìаслянàÿ краскà
3 | È³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏ | 5
Ëатекснàÿ краскà
4 | ARMSTRONG ·ÇåëáÏ³ñïáÝ» Ñ³ñÃ³ë³É»ñ | 10
Ãипсокартонаÿ ïëèòà АРМСТРОНГ
5 | äÉ³ëïÇÏ ë³É»ñ САЙДИНГ | 5
Ïластиковыå плитû САЙДИНГ
6 | 9ÙÙ Ñ³ëï. ОСП ë³É»ñ | 5
ОСП плитû толщ 9мм
7 | ´ÇïáõÙ³ÛÇÝ ÏÕÙÇÝ¹ñ | 5
Áитумнàÿ черепицà
8 | Ê»ó»ë³É»ñ | 5
Покрытие пола керамическими плитами
9 | Ð»ï»ñá·»Ý íÇÝÇÉ³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï | 5
Гетерогенный виниловый пол
10 | Ð»ï»ñá·»Ý ëåáñï³ÛÇÝ íÇÝÇÉ³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï | 5
Гетерогенный спортивный виниловый пол
11 | è³¹Ç³ïáñ ³ÉÛáõÙÇÝ» | 5
Радиатор алюминиевыйм
12 | ¼áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù Ñ³ï³ÏÇÝ | 5
Унитаз с напольным смывным бачком
13 | òÝóáõÕ Ë³éÝÇãáí (Ã»ñÙáëï³ïÇÏ ÷³Ï³Ýáí) | 5
Душ со смесителем (с термостатическим клапаном)
14 | ä³ïÇ ÙÇ½³Ù³Ý | 5
Настенный писсуар
15 | Èí³ó³ñ³Ý Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý,550x450ÙÙ ã³÷ëÇ (Ë³éÝÇãáí ¨ ³Ùñ³óÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñáí) | 5
Умывальник керамический ,550x450мм (со смесителем и аксессуарами)
16 | ²é³ëï³ÕÇ LED Éáõë³ïáõ 33íï IP20 3000-4000K | 5
Светильник потолочный LED 33вт IP20 3000-4000K
17 | Èáõë³ïáõ Ý»ñë³ñùíáÕ Ï³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Ù»ç 33íï LED IP20 3000-4000K | 5
Светильник встроенный в подвесной потолок 33Вт LED IP20 3000-4000К
18 | ²é³ëï³ÕÇ LED Éáõë³ïáõ 24íï IP20 | 5
Светодиодный потолочный светильник 24 Вт IP20
19 | ²é³ëï³ÕÇ LED Éáõë³ïáõ 33íï IP20 | 5
Потолочный светодиодный светильник 33 Вт IP20 LED
20 | ²é³ëï³ÕÇ LED Éáõë³ïáõ 33íï IP44 3000-4000K | 5
Потолочный светодиодный светильник LED 33вт IP44 3000-4000K
21 | Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I | 5
Стационарная IP-камера 4 Мп для использования внутри помещений Hikvision DS-2CD1343G0-I
22 | Ստացիոն³ñ IP 4MP տեսախցիկ ¹րսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I | 5
Стационарная IP 4МП камера для наружного использования Hikvision DS-2CD1043G0-I
23 | Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case | 5
Сетевой видеорегистратор 32 IP-входа, Сетевой видеорегистратор 32 IP-канала, максимальная входная скорость передачи данных 160 Мбит/с (до 32 каналов IP-видео), 2 интерфейса SATA, корпус 380 1U
24 | Մոնիտոր LED 32", Монитор видеоконтроля 32" | 5
LED 32", Монитор видеоконтроля
25 | Անխափան սնուցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4х IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years | 5
Источник бесперебойного питания, 2000 ВА, USB-управление, автоматическое отключение, 4 розетки IEC-320 C13, AVR (чистая синусоидальная волна), срок службы батареи 3–5 лет.
26 | "Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ЧС-2-06-ШКОЛА | 5
Управляемые станция "часы" "Лидер" ЧС-2-06-ШКОЛА
27 | Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100B-R | 5
Часы электронные «Управляемые, оснащенные термометром, индикация красная Р-100В-Р
28 | Ð³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ Ý»ñó³Ýó³ÛÇÝ ÷áË³Ï»ñåÇã (ÇÝí»ñïáñ) 50Ïíï 380í 75Ïíï MAX 50KTL3 LV | 5
Инвертор постоянного тока 50квт 380в 75квт MAX 50KTL3 LV
29 | ºñÏë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ¹³ñÓ³÷áËÇã³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇã, »ñ³ý³½ 380í 5² | 5
Двухтарифный эл счетчик трехфазный 380в 5А
| Կազմեց | Հ.Սողոմոնյան