## TIT
/ / АРМПРОЕКТ / / ОАО
ПРОЕКТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 200 УЧЕНИКА И ДЕТСАДА НА 2 ГРУППЫ В СЕЛЕ ГОШ ОБЩИНЫ ДИЛИЖАН ТАВУШСКОГО МАРЗА РА
Ведомость обьемов работ
| ДИРЕКТОР |  |  | ГРИГОР АЗИЗЯН
ЕРЕВАН 2025

## Ведомость
ПРОЕКТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 200 УЧЕНИКОВ И ДЕТСАДА НА 2 ГРУППЫ В СЕЛЕ ГОШ ОБЩИНЫ ДИЛИЖАН ТАВУШСКОГО МАРЗА РА
ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ
Ð/Ð | Наименование работ | ед изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1. Разборочные работы
1 | Разборка существующих зданий | м3 | 11336.2
2 | Разборка ж/бетонных фундаментов | м3 | 178.5
3 | Разборка металлопластовых окон и складирование | м2 | 168.7
4 | Разборка металлопластовых дверей и складирование | м2 | 38.6
5 | Разборка металлопластовых витражей и складирование | м2 | 46.2
6 | Погрузка строймусора на автосамосвалы экскаватором | м3 | 3579.36
7 | Вывоз строймусора на 8км | тн | 8590.464
ИТОГО 1.
1-1.Общестроительные работы школы ниже отметки 0,00
1 | Земляные работы Разработка растительного грунта II гр. экскаватором емкостью ковша 0,6м3 с погрузкой н автосамосвалы | м3 | 467
2 | Вывоз на 5км (складирование и в дальнейшем использовать для газонов и теплицы) | тн | 770.55
3 | Разработка грунта III гр. экскаватором емкостью ковша 0,6м3 с погрузкой н автосамосвалы | м3 | 4480
4 | Вывоз грунта на 5км (временный отвал | тн | 8064
5 | Погрузка необходимого грунта для обратной засыпки в карьере на автосамосвалы | м3 | 2490
6 | Привоз на обьект с расстояния 5км | тн | 4482
7 | Погрузка грунта на бадью и спуск в котлован краном | м3 | 1790
8 | Засыпка грунта под полы вручную с уплотнением | м3 | 1790
9 | Засыпка грунта за щеки фундаментов бульдозером | м3 | 700
10 | Уплотнение грунта пневматрамбовками | м3 | 700
11 | Ж/бетонные конструкции ниже отм 0,00 Уплотнение гунта толщ 20см щебнем под ж/бетоннуя плиту | м2 | 1443.3333
12 | Устройство монолитной ж/бетонной фундаментной плиты из бетона B -12,5 | м3 | 216.5
13 | Базальтопластовая арматура БПА ö6 | п м | 14732
14 | Бутобетонная подготовка под фундаменты из бетона B -7,5 | м3 | 195.7
15 | Бетонная подготовка под фундаменты из бетона B -7,5 | м3 | 38.8
16 | Устройство монолитных ж/бет ленточных фундаментов из бетона B-25 | м3 | 430.8
17 | Арматура ö8A240C | тн | 6.5499
18 | Арматура ö12A500C | тн | 1.7349
19 | Арматура ö16A500C | тн | 2.8766
20 | Арматура ö18A500C | тн | 3.3003
21 | Арматура ö20A500C | тн | 1.5948
22 | Арматура ö22A500C | тн | 0.1673
23 | Арматура ö25A500C | тн | 0.2468
24 | Арматура ö28A500C | тн | 0.6781
25 | Устройство монолитных ж/бет колонн из бетона B-25 | м3 | 23.4
26 | Арматура ö6, ö8A240C | тн | 0.7348
27 | Арматура ö8A500C | тн | 0.7687
28 | Арматура ö20A500C | тн | 1.6908
29 | Арматура ö22A500C | тн | 1.9875
30 | Арматура ö25A500C | тн | 0.0925
31 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм. | тн | 0.3057
32 | Устройство монолитных ж/бет ригелей из бетона B-25 | м3 | 43.4
33 | Арматура ö 8A240 | тн | 1.7035
34 | Арматура ö12A500C | тн | 0.757
35 | Арматура ö18A500C | тн | 0.4048
36 | Арматура ö20A500C | тн | 0.2497
37 | Арматура ö22A500C | тн | 1.8361
38 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм. | тн | 0.0902
39 | Устройство монолитных ж/бет диафрагм из бетона B-25 | м3 | 196.65
40 | Арматура ö6A240C | тн | 0.3567
41 | Арматура ö12A500C | тн | 21.0316
42 | Арматура ö14A500C | тн | 5.7686
43 | Устройство монолитных бет фундаментов из бетона B-15 | м3 | 10.4
44 | Двухслойная гидроизоляция фундаментов и бетонных стен изогамом | м2 | 2700
45 | Устройство зщитного слоя Плантер | м2 | 2700
46 | Двухслойная гидроизоляция под фундаментнуя плиту изогамом | м2 | 1370
47 | Ж/бет резервуар R-1 Бетонная подготовка из бетона B -7,5 | м3 | 1.6
48 | Ж/бет фундаментная плита из бетона B -20 W6 | м3 | 3.86
49 | Арматура ö8A240 | тн | 0.036
50 | Арматура ö12A500C | тн | 0.3698
51 | Устройство монолитных ж/бет стен из бетона B-20 W6 Ст-1---Ст-4 | м3 | 9.72
52 | Арматура ö6A240 | тн | 0.0198
53 | Арматура ö12A500C | тн | 1.2448
54 | Наружные лестницы и пандусы Бутовый массив под лестницы и пандусы | м3 | 105
55 | Бутобетонный фундамент из бетона B-7.5 | м3 | 2.9
56 | Бетонный фундамент и стены из бетона B-15 | м3 | 39.4
57 | Ж/бет перила толщ 150мм из бетона B-15 | м3 | 4.9
58 | Арматура ö10A500C | тн | 0.4103
59 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 6 мм. | тн | 0.03026
60 | Бетонные лестницы площадки и пандусы из бетона B-15 | м3 | 24.5
61 | Облицовка ступеней лестниц базальтовыми плитами толщ 50мм шириной 310мм 81,3 м | м2 | 25.203
62 | Облицовка подступенек лестниц базальтовыми плитами толщ 30мм шириной 150мм 81,3 м | м2 | 12.195
63 | Облицовка площадок лестниц пандусов базальтовыми плитами толщ 30мм | м2 | 92.32
64 | Плинтусы из базальтовых плит толщ 30мм Ñ=150мм на цем песчаном растворе | п м | 31
65 | Облицовка боковых стен лестниц базальтовыми плитами толщ 30мм с анкеровкой сеткой из арматуры 3Bp-1, ячейкой 100x100мм | м2 | 16.2
66 | Колпаки из базальтовых плит толщ 50мм | м2 | 9.715
67 | Декоративная штукатурка фасада мраморной крошкой толщ 20мм | м2 | 76.1
68 | Установка перил (со стойками) из стальных прямоугольных труб 60x30x3мм и 30x30x3мм | п м | 99
69 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 0.31255
ИТОГО 1-1.
1-2. Общестроительные работы школы выше отметки 0,00
1 | Ж/бетонные конструкции выше отметки 0,00 Устройство монолитных ж/бетонных колонн рам из бетона В-25. | м3 | 100.32
2 | Арматура ö8A240C | тн | 3.8352
3 | Арматура ö16A500C | тн | 0.03
4 | Арматура ö20A500C | тн | 3.1944
5 | Арматура ö22A500C | тн | 4.553
6 | Арматура ö25A500C | тн | 0.3114
7 | Устройство монолитных ж/б ригелей высотой до 500мм.из бетона В-25 | м3 | 2.38
8 | Устройство монолитных ж/б ригелей высотой 600мм.из бетона В-25 | м3 | 249.55
9 | Арматура ö8, 10A240 | тн | 10.5806
10 | Арматура ö12A500C | тн | 4.3416
11 | Арматура ö16A500C | тн | 1.2483
12 | Арматура ö18A500C | тн | 1.2216
13 | Арматура ö20A500C | тн | 2.7242
14 | Арматура ö22A500C | тн | 10.1469
15 | Арматура ö25A500C | тн | 0.8114
16 | Арматура ö25A500C | тн | 0.0387
17 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм. | тн | 0.39842
18 | Устройство монолитных ж/бетонных стен толщиной 200мм.из бетона В-25 | м3 | 386.06
19 | Арматура ö6A240 | тн | 0.683
20 | Арматура ö12A500C | тн | 40.4329
21 | Арматура ö14A500C | тн | 23.0362
22 | Устройство монолитных ж/б поясов из бетона класса В-15 | м3 | 3.4
23 | Арматура ö8A240 | тн | 0.1271
24 | Арматура ö12A500C | тн | 0.13752
25 | Устройство монолитных ж/б перемычек из бетона марки В-12,5. | м3 | 3.668
26 | Арматура ö6A240 | тн | 0.0965
27 | Арматура ö12, 16A500C | тн | 0.43233
28 | Устройство монолитных ж/б плит перекрытия на отметках +0.00-----+12,59 из бетона B-25 | м3 | 463.66
29 | Арматура ö8A500C | тн | 2.5217
30 | Арматура ö12A500C | тн | 51.2832
31 | Устройство монолитных ж/б балок из бетона B-25 | м3 | 12.13
32 | Арматура ö8A240 | тн | 0.5024
33 | Арматура ö16A500C | тн | 0.2103
34 | Арматура ö20A500C | тн | 0.9943
35 | Устройство монолитных ж/б плит консольных плит при оси "H" из бетона класса В-25 | м3 | 0.92
36 | Арматура ö6, ö8A240 | тн | 0.0374
37 | Арматура ö8A500C | тн | 0.0066
38 | Арматура ö12, ö16, ö18A500C | тн | 0.0468
39 | ЛК-1Устройство монолитных ж/бетонных плит лестниц ЛП-1-1----ЛП-1-4 из бетона B-25 | м3 | 5.61
40 | Устройство монолитных бетонных ступенек лестниц из бетона B-12,5 | м3 | 1.36
41 | Арматура ö6A240, ö8A240 | тн | 0.1526
42 | Арматура ö12A500C, ö16A500C | тн | 0.88873
43 | ЛК-2Устройство монолитных ж/бетонных плит лестниц ЛП-2-1----ЛП-2-4 из бетона B-25 | м3 | 13.87
44 | Устройство монолитных бетонных ступенек лестниц из бетона B-12,5 | м3 | 2.72
45 | Арматура ö6A240, ö8A240 | тн | 0.3114
46 | Арматураö12A500C, ö16A500C | тн | 1.819
47 | ì»ñ»É³ÏÇ Ñáñ³Ý º/µ»ïáÝ» ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ë³ÉÇ å³ïñ³ëïáõÙ B -25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | м3 | 8.2
48 | ²Ùñ³Ý ö10A500C | ïÝ | 0.0569
49 | 150ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý ÙÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝ» å³ï»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | м3 | 9.1
50 | ²Ùñ³Ý ö6A240 | тн | 0.014
51 | ²Ùñ³Ý ö12A500C | тн | 1.5893
52 | îåáñï¹³ÑÉÇ× îñÇµáõÝ³ÛÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝ» Í³ÍÏÇ ë³ÉÇ å³ïñ³ëïáõÙ B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | м3 | 9.3
53 | ²Ùñ³Ý ö6A240 | тн | 0.021
54 | ²Ùñ³Ý ö12A500C | тн | 1.2616
55 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝ» Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí ØÐ-Ð-1, ØÐ-2 | м3 | 6.24
56 | ²Ùñ³Ý ö8A240 | тн | 0.17279
57 | ²Ùñ³Ý ö12A500C | тн | 0.07061
58 | ²Ùñ³Ý ö16A500C | тн | 0.158
59 | ²Ùñ³Ý ö18A500C | тн | 0.161
60 | Ü¾-7 Ü»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ åáÕå³ï» Ã»ñÃÇó Ó=4ÙÙ ¨ ³Ùñ³Ý ö8A500C | тн | 0.01749
61 | Ø²-4 ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝ» ³ëïÇ×³ÝÇ å³ïñ³ëïáõÙ B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | м3 | 5.1
62 | ²Ùñ³Ý ö8A500C | тн | 0.10665
63 | ²Ùñ³Ý ö12A500C | тн | 0.27344
64 | 120ÙÙ Ñ³ëï. ´-1 ÙÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝ» µ³½ñÇùÇ å³ïñ³ëïáõÙ B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | м3 | 1.2
65 | ²Ùñ³Ý ö8A500C | тн | 0.012
66 | ²Ùñ³Ý ö12A500C | тн | 0.061
67 | Перегородки: Устройство перегородок толщиной 100 мм. из пустотелых бетонных блоков (с армированием): | м2 | 721
68 | Устройство перегородок толщиной 200 мм. из пустотелых бетонных блоков (с армированием): | м3 | 337.94
69 | Арматура ö8A500C | тн | 3.1339
70 | Заполнение пустот бетонных блоков бетоном класса B-12,5 | м3 | 98.905
71 | Двери, окна Алюминиевые наружные двери со стеклопакетом и термомостом, противопожарные, огнестойки,е самозакрываящиеся с кодированным замком, цвет темно-серый eD-1, eD-2, eD-2*, eD-4, eD-4*, eD-5 | м2 | 45.9716
72 | Алюминиевые наружные двери со стеклопакетом и термомостом, противопожарные, огнестойки,е самозакрываящиеся с кодированным замком, цвет темно-серый RAL-7011 eD-3, eD-3* | м2 | 10.9909
73 | Алюминиевые наружные двери тройное остекление стеклопакет, с термомостом, , цвет темно-серый RAL-7011 sqW-3 дверь витража | м2 | 1.848
74 | Алюминиевые наружные двери тройное остекление стеклопакет, с термомостом, , цвет темно-серый RAL-7011 глухая часть наружного витража | м2 | 42.6814
75 | Алюминиевые наружные двери тройное остекление стеклопакет, с термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 окно наружного витража sqW8 | м2 | 2.7189
76 | Алюминиевые, со стеклопакетом, облицованные ПВХ цвет темно-серый RAL-7011 внутренние двери iD-6, iD-7 | м2 | 5.9696
77 | Алюминиевые, противопожарные, огнестойки, самозакрываящиеся цвет темно-серый RAL-7011внутренние двери iD-5, iD-5*,iD-10 | м2 | 21.2086
78 | Двери внутренние, двухцветные, однопольные, рама из пластика, полотно из водостойкого дерева, утепление из пенополистирола,облицованное ПВХ толщ 1,5мм äìø ID-1---- ID-3*, ID-12 | шт | 88
79 | Двери внутренние, двухцветные, двупольные, , рама из пластика, полотно из водостойкого дерева, утепление из пенополистирола,облицованное ПВХ толщ 1,5мм ID-4, ID-8, ID-9 | шт | 12
80 | Двери внутренние, однопольные, утепление из пенополистирола,облицованное ПВХ толщ 1,5мм ID-11 (двери чердака) | шт | 1
81 | Двери и экраны санузлов (с двух сторон облицованные ламинированным ОСП толщ 12Ùмм с металлическим каркасом | м2 | 52.1
82 | Металлопластовые, темно серые RAL-7011, толщ профиля 2мм ширина 60мм армированные 1,5мм, трехслойный стеклопакет, из 4-х камер открываемые окна с ручками | м2 | 181.4382
83 | Металлопластовые, темно серые RAL-7011, толщ профиля 2мм ширина 60мм армированные 1,5мм, трехслойный стеклопакет, из 4-х камер неоткрываемые окна с ручками | м2 | 117.1103
84 | Установка сложных петель окон (Wb-9 окна) | шт | 3
85 | Установка пластиковых подоконников шириной 200мм. светло-серого цвета RAL-7035 | пог.м | 140.91
86 | Установка пластиковых подоконников шириной 300мм. светло-серого цвета RAL-7035 | пог.м | 1.2
87 | Установка пластиковых подоконников шириной 400мм. светло-серого цвета RAL-7035 | пог.м | 2.7
88 | Полы Бутобетон толщ.55---60мм на легком бетоне B-12,5 | м2 | 3162.16
89 | Устройство однослойной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике | м2 | 2055.46
90 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. | м2 | 1173.45
91 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 35 мм. | м2 | 1988.71
92 | Покрытие пола плитами из пресгранита (толщ. не менее 10 мм) на клею | м2 | 721.05
93 | Устройство плинтусов из пресгранита высотой 10 см, на клею | пог.м | 423.5
94 | Покрытие пола керамическими плитами (толщиной не менее 8 мм), на клею | м2 | 288.9
95 | Устройство плинтусов из керамических плит высотой 10 см, на клею | пог.м | 227.9
96 | Гетерогенный виниловый пол, толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм, вес 1 м2 не менее 3 кг, с водно-дисперсионной окраской, толщиной 3-4 мм. с подготовкой наливного пола, на клею (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) | м2 | 1620.322
97 | Гетерогенный спортивный виниловый пол, толщина 4,5мм, защитный слой 1,0мм, вес 1м2 не менее 3,2кг, с водно-дисперсионной окраской толщиной 3-4мм. с подготовкой наливного пола, на клею (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) плинтусы из самоклеющегося ПВХ-винила | м2 | 458.092
98 | Полы из ламината толщ 13мм | м2 | 163.5
99 | Плинтусы из ламината высотой 80мм | п м | 80.3
100 | Пол чердака Устройство пароизоляции | м2 | 760
101 | Устройство теплоизоляции из базальто-волокнистых плит толщ 100мм (внешнийслой 18мм. 170кг/м3, нижный слой 82мм нижный цлой 86кг/м3 | м2 | 760
102 | Устройство цементной стяжки толщ 50мм | м2 | 760
103 | Крыша и кровля Монтаж металлических ферм из стальных квадратных труб ü-1 | тн | 6.4278
104 | Накладные детали (стальной лист 250x250x10мм, Арматура ö12A500C) ЗД-6 | тн | 0.2034
105 | Монтаж металлических связей ферм из квадратных стальных труб (верхний пояс, нижний пояс) | тн | 11.3777
106 | Накладные детали Ü¾-7---Ü¾-4 из листовой стали толщиной 6мм и 8мм, Арматуры ö8 A500C, ö12 A500C) | тн | 0.481
107 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 18.4899
108 | Устройство бетонных опор размером 400х400х200мм под лежень из бетона класса В-7,5. | м3 | 2
109 | Монтаж деревянных конструкций крыши с обработкой антисептиком (стропила и обрешетка из сосны 2 сорта) | м3 | 30.23
110 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 30.23
111 | Монтаж крепления деревянных конструкций с ж/бетонными стенами уголками 75х50х5мм L=100мм | шт | 252
112 | Сверление отверстий в ж/бетонных стенах ф12мм глубиной 150мм | шт | 252
113 | Стальной стержень P10мм L=150мм | шт | 252
114 | Анкеровка стержней химическим наполнителем «"Hilti" 500мл (5 капсул) | шт | 252
115 | Монтаж крепления деревянных элементов М-1---М-3 (лист толщиной 4 мм. и уголки) | тн | 1.0853
116 | Устройство теплоизоляции из базальто-волокнистых плит толщ 100мм (наружный слой 18мм толщ. 170кг/м3, нихний слой 82мм толщ 86кг/м3) | ùÙ | 734.7
117 | Обшивка снизу ОСП плитами толщ 9мм | м2 | 734.7
118 | Укладка ОСП плит толщ 9мм под битумнуя черепицу | м2 | 1613.7
119 | Укладка гидроизоляционной пленки из рулонного битумно-полимерного модифицированного материала "СБС "с нанесением грунтовки (праймер) | м2 | 1613.7
120 | Устройство покрытия из битумной черепицы | м2 | 1613.7
121 | Устройство желобов из оцинкованного« цветной покраски« листа толщиной 0,5 мм. | пог.м | 126
122 | Установка водосточных воронок диам 100мм. | шт | 12
123 | Монтаж водосточных труб 105х75мм | пог.м | 127
124 | Покрытие карниза шириной 610 мм из оцинкованного, цветной покраски« листа толщиной 0,6 мм. | м2 | 60
125 | Монтаж стремянки на чердак Fakro LWS 60x130x305см | шт | 1
126 | Вентиляционные шахты на крыше Кладка стен из пустотелых бетонных блоков толщиной 200 мм. (с армированием) | м3 | 19
127 | Арматураö6A240C | тн | 0.06
128 | Арматура ö12A500C | тн | 0.35
129 | Заполнение отверстий блоков бетоном марки В-12,5 | м3 | 4.75
130 | Штукатурка стен вентшахты цементно-песчаным раствором | м2 | 90
131 | Окраска стен шахты фасадной краской с предварительной грунтовкой | м2 | 84.2
132 | Внутренняя отделка Улучшенная штукатурка стен гажевым раствором | м2 | 4741.51
133 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 1504.79
134 | Улучшенная штукатурка потолков гажевым раствором | м2 | 2069.19
135 | Улучшенная штукатурка потолков цементно-песчаным раствором | м2 | 323.55
136 | Сплошное выравнивание потолков цементно-песчаным раствором | м2 | 65.97
137 | Улучшенная штукатурка лестничной клетки гажевым раствором (стены потолки откосы) | м2 | 556.5
138 | Улучшенная окраска стен и откосов латексной краской RAL 9010 с предварительной грунтовкой | м2 | 5894.6
139 | Улучшенная окраска стен масляной краской RAL 1033, с предварительной грунтовкой | м2 | 286.45
140 | Улучшенная окраска потолков латексной краской RAL 9010 с предварительной грунтовкой | м2 | 2392.74
141 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 869.05
142 | Облицовка стен плитами из фельзита толщ 30мм | м2 | 6.4
143 | Облицовка стен зрительного зала гипсакартонными плитами толщ 9мм по металлическим статам и звукоизоляционным слоем толщ 50мм | м2 | 145
144 | Улучшенная окраска стен и откосов латексной краской RAL 1015--1017, с предварительной грунтовкой | м2 | 145
145 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона АРМСТРОНГ (сторожевая вестибяль, коридоры) | м2 | 437.69
146 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона АРМСТРОНГ (зрительный зал, сцена, подсобные помещения) | м2 | 182.41
147 | Монтаж металлического каркаса из стальных уголков 50х55х3мм 153пог.м 153·ÍÙ | тн | 0.49
148 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 632.27
149 | Устройство подвесного потолка из пластиковых плит САЙДИНГ | м2 | 171.84
150 | Обшивка верхней части внутренних витражей с двух сторон гипсокартоном толщиной 12,5 мм | м2 | 11.5231
151 | Облицовка ступеней внутренних лестниц базальтовыми плитами толщиной 40мм шириной 340мм на цем песчаном растворе (178,3п м) | м2 | 60.622
152 | Облицовка подступеней внутренних лестниц базальтовыми плитами толщиной 30мм Ñ=110мм на цем песчаном растворе (178,3п м) | м2 | 19.613
153 | Облицовка лестничных площадок базальтовыми плитами толщиной 30мм на цем песчаном растворе | м2 | 73.3
154 | Плинтусы из пресгранитных плит Ñ=150мм , на клею | п м | 136.6667
155 | Монтаж перил внутренних лестниц из стальных прямоугольных труб (труба 42x3мм, уголки 30x20x3, лента 30x3мм) | тн | 0.75554
156 | Окраска металлических перил антикоррозийной краской | тн | 0.75554
157 | Ограждение трибуны спортзала из стальных прямоугольных труб | тн | 0.802
158 | Окраска металлических элементов антикоррозийной краской | тн | 0.802
159 | Наружняя отделка Теплоизоляция стен снаружи двухслойными негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 100 мм. (наружный слой толщ 30 мм. 80 кг/м3, внутренний слой толщ 70 мм. 37 кг/м3) | м2 | 1763
160 | Теплоизоляция цоколя негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 50 мм | м2 | 98
161 | Облицовка цоколя базальтовыми плитами толщиной 30 мм. с анкеровкой и установкой сетки из 3Вр-1 ячейкой 100х100мм | м2 | 98
162 | Облицовка наружных стен плитами из фельзита толщ 30мм высота ряда 300мм с анкеровкой и сеткой из 3Bp-1, ячейкой100x100мм | м2 | 683.5
163 | Облицовка наружных стен плитами из фельзита толщ 30мм высота ряда 600мм с анкеровкой и сеткой из 3Bp-1, ячейкой100x100мм | м2 | 37
164 | Облицовка наружных стен плитами из травертина светлого цвета толщ 30мм с анкеровкой и сеткой из 3Bp-1, ячейкой100x100мм | м2 | 82
165 | Фасонные камни из фельзита h=150мм b=300мм (+3.3 отм) | п м | 74
166 | ²Облицовка наружных стен фиброцементными плитами толщиной 8 мм, окрашенными термообработкой в ​​заводских условиях, без добавки асбестоцемента.RAL 2007 ¨ RAL1015 ·áõÛÝÇ | м2 | 960
167 | Стеклопластиковая волокнистая прямоугольная труба 50х43мм. | пог.м | 1966.2
168 | Стеклопластиковый волокнистый прямоугольный профиль 50х60мм. | пог.м | 1845
169 | Стеклопластиковый волокнистый прямоугольный профиль 50х150мм. | пог.м | 350.2
170 | Стеклопластиковая волокнистая прямоугольная труба 50х43мм | пог.м | 363.6
171 | Алюминиевый монтажный фасонный профиль 32х8мм | пог.м | 2774.2
172 | Теплоизоляция верхней части дверей и витражей базальтоволокнистыми плитами толщиной 100 мм. | м2 | 6.6898
173 | Облицовка снутри гипсокартоном толщ 12,5ÙÙ | м2 | 6.7
174 | Облицовка снаружи §Alukobond¦-ом | м2 | 6.7
175 | Облицовка карниза и навеса §Alukobond¦ -ом | м2 | 235.2
176 | Облицовка углов фасада §Alukobond¦-ом щириной 100мм | м2 | 10.5
177 | Облицовка дверных и оконных откосов "Alukobond" -ом | м2 | 110.5
178 | Облицовка подоконников §Alukobond¦-ом | м2 | 30.5
179 | Монтаж и демонтаж наружних инвентарных лесов для отделочных работ | м2 | 1860.5
ИТОГО 1-2.
1 | Пассажирский лифт грузоподьемностья 320кг | шт | 1
2 | Кухонный подьемник 75кг | шт | 1
1-3. Отопление школы
1 | Отопление на отм -3.3 Радиатор алюминиевый Q=90вт Ñ=350мм | секц. | 62
2 | Радиаторный термостатический клапан 1/2'' | шт | 13
3 | Клапан запорный радиатора ö20-1/2 | шт | 13
4 | Комплект подключения радиатора | шт | 13
5 | Автоматический воздухоотводчик с клапаном 1/2ªª | шт | 13
6 | Прокладка полипропиленовых труб Ру10 ф20х2,8 с испытанием и установкой фасонных частей | м | 118
7 | То же, PN10 ö25x3.5 | м | 77
8 | Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö20мм | шт | 42
9 | Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö25мм | шт | 11
10 | 'Тройник полипропиленовый 20x20x20 | шт | 11
11 | 'Тройник полипропиленовый 25x20x20 | шт | 3
12 | 'Тройник полипропиленовый 25x20x25 | шт | 10
13 | Полипропиленовый сгон ö20 | шт | 34
14 | Полипропиленовый сгон ö25 | шт | 29
15 | Полипропиленовая обводная труба ö20x2.8 | шт | 13
16 | Полипропиленовый переходник ö20-1/2 | шт | 26
17 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö20мм | м | 100
18 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö25 | м | 77
19 | Металл для крепления труб | кг | 60
1 | Детсад и школа Радиатор алюминиевый Q=90вт Ñ=350мм | секц. | 547
2 | Радиаторный термостатический клапан 1/2'' | шт | 89
3 | Клапан запорный радиатора ö20-1/2 | шт | 89
4 | Комплект подключения радиатора | шт | 89
5 | «Клапан запорный стояков ö20 | шт | 60
6 | Автоматический воздухоотводчик с клапаном 1/2ªª | шт | 30
7 | Прокладка полипропиленовых труб Ру10 ф20х2,8 с испытанием и установкой фасонных частей | м | 457
8 | То же, PN10 ö25x3.5 | м | 127
9 | То же, PN10 ö32x4.5 | м | 231
10 | То же, PN10 ö40x5.6 | м | 69
11 | Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö20ÙÙ | шт | 417
12 | Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö25ÙÙ | шт | 4
13 | Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö32ÙÙ | шт | 12
14 | Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö40ÙÙ | шт | 6
15 | Уголок полипропиленовый ∠ 45° ö20ÙÙ | шт | 18
16 | Уголок полипропиленовый ∠ 45° ö25ÙÙ | шт | 6
17 | Уголок полипропиленовый∠ 45° ö32ÙÙ | шт | 8
18 | 'Тройник полипропиленовый 20x20x20 | шт | 134
19 | 'Тройник полипропиленовый 25x20x20 | шт | 4
20 | ''Тройник полипропиленовый 25x20x25 | шт | 7
21 | 'Тройник полипропиленовый 25x20x32 | шт | 3
22 | 'Тройник полипропиленовый 32x20x32 | шт | 20
23 | 'Тройник полипропиленовый 32x20x40 | шт | 4
24 | 'Тройник полипропиленовый 40x20x40 | шт | 4
25 | 'Тройник полипропиленовыйã 20x1/2x20 | шт | 30
26 | Полипропиленовый сгон ö20 | шт | 295
27 | Полипропиленовая обводная труба ö20x2.8 | шт | 60
28 | Полипропиленовый переходник ö20-1/2" | шт | 178
29 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö20мм | м | 290
30 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö25 | м | 127
31 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö32 | м | 231
32 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö40 | м | 69
33 | Металл для крепления труб | кг | 265
1 | Отопление спортзала Отопление спортзала q=120вт Ñ=500 | секц. | 58
2 | Радиаторный термостатический клапан 1/2'' | шт | 7
3 | Клапан запорный радиатора ö20-1/2 | шт | 7
4 | Комплект подключения радиатора | шт | 7
5 | Тепловой вентилятор L=2100 Ù3/Å³Ù 3-20 Ïìï Volcano +Кронштейн для теплового вентилятора | шт | 4
6 | 2-ходовой клапан с двигателем | шт | 4
7 | Фильтр 3/4" | шт | 4
8 | Полипропиленовый клапан ф25мм | шт | 8
9 | Автоматический воздухоотводчик с клапаном 3/4 " | шт | 4
10 | Гибкое соединение 3/4±± L= 0.5Ùм | шт | 8
11 | Прокладка полипропиленовых труб Ру10 ф20х2,8 с испытанием и установкой фасонных частей | м | 104
12 | То же PN10 ö25x3.5 | м | 66
13 | То же, PN10 ö32x4.5 | Ù | 78
14 | То же, PN10 ö40x5.6 | Ù | 82
15 | Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö20ÙÙ | шт | 18
16 | 'Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö25ÙÙ | шт | 16
17 | 'Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö32ÙÙ | шт | 8
18 | Уголок полипропиленовый ∠ 90° ö40ÙÙ | шт | 6
19 | Уголок полипропиленовый ∠ 45° ö40ÙÙ | шт | 4
20 | Тройник полипропиленовый 20x20x20 | шт | 6
21 | 'Тройник полипропиленовый 25x20x20 | шт | 2
22 | 'Тройник полипропиленовый 25x20x25 | шт | 4
23 | Тройник полипропиленовый 32x25x25 | шт | 4
24 | 'Тройник полипропиленовый 40x25x32 | шт | 2
25 | Тройник полипропиленовый 40x40x32 | шт | 2
26 | 'Тройник полипропиленовый 25x3/4"x25 | шт | 4
27 | Полипропиленовая обводная труба ö20x2.8 | шт | 4
28 | Полипропиленовая обводная труба ö25x3.5 | шт | 4
29 | Сгон полипропиленовый ö20 | шт | 26
30 | Сгон полипропиленовый ö25 | шт | 16
31 | Сгон полипропиленовый ö32 | шт | 20
32 | Сгон полипропиленовый ö40 | шт | 22
33 | Переходник полипропиленовый ö20-1/2± | шт | 14
34 | Переходник полипропиленовый ö25-3/4±° | шт | 16
35 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö20мм | м | 30
36 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö25 | м | 66
37 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö32 | м | 78
38 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5мм ö40 | м | 82
39 | Футляр из стальной трубы ö50мм, L=0.3Ù | шт | 8
40 | Металл для крепления труб | кг | 84
ИТОГО 1-3.
1-4. Вентиляция школы
1 | Приточно-вытяжная система Lпр=1300м3/час,Lвыт=960м3/час, состоит а) кондиционеры на входе и выходе 2 шт б) рекуператор воздуха 1шт в) Электр теплообменник 6,2 квт/час 1шт г)приточный вентилятор Lпр=1310м3/час, Hпр=250Па д)вытяжной вентилятор Lвыт=960м3/час, Hвыт =200Па е) терморегулятор воздуха при входе и выходеïù 2шт ж) гибкая вставка 4 шт з)) виброизолятор 1 комплект и)комплект автоматики 1 шт. к) шумоглушитель 1 шт. | шт | 1
2 | Приточная система Lnр=750м3/час , состоит а) кондиционеры на входе и выходе 2 шт б) Электр теплообменник 9,1 квт/час 1шт в)приточный вентилятор Lпр=750м3/час Hпр=250Па г)терморегулятор воздуха при входе и выходе 2шт д)гибкая вставка 2 шт е)шумоглушитель 1 шт. ж)Ã виброизолятор 1 комплект з)комплект автоматики 1 шт. | шт | 1
3 | Приточно-вытяжная система Lпр=2640м3/час, Lвыт =2640м3/час состоит а) кондиционеры на входе и выходе 2 шт б) рекуператор воздуха 1шт в)Электр теплообменник 7 квт/час 1шт г)приточный вентилятор Lпр=2640м3/час HÝ=250Па д)вытяжной вентилятор Lвыт=2640м3/час, HÝ=250Па е) терморегулятор воздуха при входе и выходе 2шт ж))гибкая вставка 2 шт з)шумоглушитель 1 шт. и)виброизолятор 1 комплект к)комплект автоматики 1 шт. | шт | 1
4 | Приточно-вытяжная система Lпр=5100м3/час, L³=5100м3/час состоит а) кондиционеры на входе и выходе 2 шт б) рекуператор воздуха 1шт в) Электр теплообменник 13,9 Ïíï/Å³Ù 1Ñ³ï г)приточный вентилятор Lпр=5100м3/час H=250Па д)вытяжной вентилятор Lвыт=5100м3/час, H=400Па е) терморегулятор воздуха при входе и выходе 2шт ж)гибкая вставка 4 шт з) шумоглушитель при входе и выходе 2шт и) виброизолятор к) комплект автоматики 1 комплект л)шумоглушитель 1 шт. | шт | 1
5 | Приточная система Lnр=750м3/час состоит а) кондиционеры на входе и выходе 2 шт б) Электр теплообменник 9,1 м3/час 1Ñ³ï в)приточный вентилятор Lпр=750м3/час H=250Па г) терморегулятор воздуха при входе и выходе 2шт д) гибкая вставка 1шт е)шумоглушитель при входе и выходе 2шт ж)виброизолятор 1 комплект з) комплект автоматики 1 комплект и)шумоглушитель 1 шт. | шт | 1
4 | Центробежный вентилятор È=800м3/час H=220 Па | шт | 2
5 | Канальный вентилятор È=275м3/час H=160 Па ö160мм | шт | 2
6 | Канальный вентилятор È=140м3/час H=150 Па ö125мм | шт | 1
7 | Канальный вентилятор È=100м3/час H=140Па ö125мм | шт | 3
8 | Канальный вентилятор È=75м3/час H=130Па ö125мм | шт | 6
9 | Канальный вентилятор È=60м3/час H=120Па ö100мм | шт | 2
10 | Канальный вентилятор È=50м3/час H=120Па ö100мм | шт | 19
11 | Шумоглушитель 200x150ÙÙ È=0,5 | шт | 2
12 | Шумоглушитель ö125ÙÙ È=0,5Ù | шт | 12
13 | Шумоглушитель ö100ÙÙ È=0,5 | шт | 21
14 | Регулирующий клапан воздуха ручного управления ö300мм | шт | 6
15 | То же ö250мм | шт | 12
16 | То же ö315мм | шт | 12
17 | То же ö150мм | шт | 2
17 | Регулирующий клапан воздуха ручного управления 350x200мм | шт | 1
18 | То же 250x200 мм | шт | 1
19 | То же 200x150мм | шт | 1
20 | Противопожарный клапан 200x 150мм | шт | 1
21 | Противопожарный регулируемый клапан 200x 100мм | шт | 1
21 | Монтаж металлических зонтов из оцинкованного листа | шт | 4
22 | Воздуховод из оцинкованной стали ö250мм Ó=0.9 | м2 | 13
23 | Кухонная вытяжка | шт | 1
24 | Короб из оцинкованной стали Ó=0.7мм | м2 | 25.1154
25 | Гибкий воздуховод ö100мм | м | 24
26 | Гибкий воздуховод ö125мм | м | 8
27 | Гибкий воздуховод ö150мм | м | 2
28 | Гибкий воздуховод ö250мм | м | 8
29 | Гибкий воздуховод ö300мм | м | 5
30 | Монтаж приточно-вытяжного рекуператора производительностью 100м3/ч. | шт | 72
31 | Вытяжка от шкафа химических веществ | шт | 1
32 | Алюминиевая решетка 800х300мм | шт | 1
33 | Алюминиевая решетка. 250х150мм | шт | 5
34 | Алюминиевая регулируемая решетка 300х150 | шт | 24
35 | Алюминиевая регулируемая решетка ö125ÙÙ | шт | 42
36 | Алюминиевая регулируемая решетка ö150ÙÙ | шт | 10
37 | Розеточный диффузор ф315мм | шт | 6
38 | Диффузор 300мм/ö440мм | шт | 6
39 | Потолочный диффузор 600х600 | шт | 6
40 | Потолочный диффузор 450х450 | шт | 12
41 | Потолочный диффузор ö200ÙÙ | шт | 2
42 | Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения Ó=0.5ÙÙ | м2 | 268
43 | Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения Ó=0.7 ÙÙ | м2 | 29
44 | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения Ó=0.5 ÙÙ | м2 | 168.2
45 | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения Ó=0.7 ÙÙ | м2 | 166.2
46 | Фасонные части воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | 80
47 | Декоративный воздуховод круглого сечения.. ö315мм | м2 | 13.9
48 | Декоративный воздуховод круглого сечения.. ö400мм | м2 | 15
49 | Декоративный воздуховод круглого сечения. ö450мм | м2 | 66.5
50 | Изоляция воздуховодов самоклеящим изолятором Ó=5мм | м2 | 220
51 | Изоляция воздуховодов минеральной ватой Ó=50мм | м2 | 380
52 | Мягкая вставка | м2 | 2
53 | Хомут 100-450мм | шт | 436
53 | Порошковая окраска воздуховодов | м2 | 98
54 | Метал для крепления воздуховодов | кг | 360
55 | Наружная вытяжная решетка 1600x500мм | шт | 4
ИТОГО 1-4.
1-5. Холодное и горячее водоснабжение школы
1 | Питьевой фонтанчик | к-т | 1
2 | Монтаж полипропиленовых труб Ру20 Ф63х8,6мм, с испытанием, хлорированием и установкой фасонных частей | пог.м | 55
3 | То же, PN20 Ф50x6.9мм | пог.м | 10
4 | То же, PN20 Ф40x5.5мм | пог.м | 70
5 | То же, PN20 Ф32x4.4мм | пог.м | 70
6 | То же, PN20 Ф25x3.5мм | пог.м | 220
7 | То же, PN20 Ф20x2.8мм | пог.м | 875
8 | Задвижка Ǿ63мм | шт | 6
9 | Задвижка Ǿ50мм | шт | 2
10 | Задвижка Ǿ40мм | шт | 5
11 | Шаровой кран Ǿ32мм | шт | 10
12 | Шаровой кран Ǿ25мм | шт | 15
13 | Шаровой кран ö20мм | шт | 30
14 | Регулирующий клапан ф20мм | шт | 20
15 | Регулирующий клапан ф32мм | шт | 1
16 | Угловой клапан ö15мм | шт | 190
17 | Выпускной клапан ф15мм | шт | 2
18 | Гибкая металлическая труба для подключения сантехнических приборов ф15мм L=600мм | шт | 190
19 | Двухслойная окраска труб масляной краской | м2
20 | Теплоизоляционные резиновые трубы толщиной 9 мм. для труб ф63 | пог.м. | 55
21 | То же ф50мм | пог.м. | 10
22 | То же ф40мм | пог.м. | 70
23 | То же ф32мм | пог.м. | 70
24 | То же ф25мм | пог.м. | 220
25 | То же ф20мм | пог.м. | 875
ИТОГО 1-5.
1-6 Система пожаротушения школы
1 | Стальная эл. свар.труба ф50(57x3.0) мм | пог.м | 235
2 | Тройник ö50xö50xö50мм | шт | 30
3 | Уголок 90° (колено) 50мм | шт | 55
4 | Подвеска для подвешивания труб к бетонным плитам ф57(50) UNICLIP 69E | шт | 78
5 | Резьбовая шпилька для подвесок типа М10. | пог.м | 156
6 | Противопожарный шкаф с 2 пожарными рукавами Ф50мм и шлангом длиной 20м с 2 соединительными головками. | к-т | 10
7 | Задвижка ф57мм (задвижка-бабочка) Tecofi | шт | 6
8 | Стальной фланец ф57мм | шт | 20
9 | Выпускной клапан ф15мм | шт | 2
10 | Кран шаровой ф15мм | шт | 2
11 | Гибкое соединение для сейсмики ö57мм | Ñ³ï | 4
12 | Двухслойная окраска стальных труб маслом | м2 | 42.5
13 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 235
ИТОГО 1-6.
1-7. Канализация школы
1 | Бак нейтрализатора Viking VP6BG-150 712x1000x836мм | шт | 1
2 | Жироуловитель под умывальником Black25 320x420x370ммq=0,5м3/час | к-т | 7
3 | Унитаз с напольным смывным бачком | шт | 28
4 | Умывальник керамический ,550x450мм (со смесителем и аксессуарами) | шт | 71
5 | Душ со смесителем (с термостатическим клапаном) | шт | 4
6 | Трап из нержавеющей стали размер 600х80мм. | шт | 4
7 | Настенный писсуар | шт | 3
8 | Трап ö50мм | шт | 12
9 | Труба ПВХ канализационная 110мм, с крепежными деталями | пог.м | 270
10 | Труба ПВХ канализационная 50мм, с крепежными деталями | пог.м | 170
11 | Футляр из стальной трубы ö219 | пог.м | 11
12 | Футляр из стальной трубы ö159 | пог.м | 1
13 | Пробивка отверстий ö150мм | шт | 55
14 | Пробивка отверстий 150x100мм | шт | 5
15 | Переход (колено) Ф110мм, 90 | шт | 4
16 | тройник прямой ö110мм ,90° | шт | 1
17 | PVCПереход ö110мм -135° | шт | 120
18 | PVC Переход ö50мм135° | шт | 330
19 | PVC тройник косой ö110x110ÙÙ 45° | шт | 40
20 | PVC тройник косой ö110x50ÙÙ 45° | шт | 35
21 | PVC тройник косой ö50x50ÙÙ 45° | шт | 50
22 | PVC крестовина косая ö110xö110xö110мм 45° | шт | 8
23 | PVC крестовина косая ö50xö110xö50мм 45° | шт | 5
24 | PVC крестовина косая ö50xö50xö50мм 45° | шт | 5
24 | PVC заглушка для прочистки ö100мм | шт | 6
25 | PVC заглушка для прочистки ö50мм | шт | 5
26 | PVC ревизия ö110мм | шт | 15
27 | PVC ревизия ö50мм | шт | 10
28 | PVC переход ö50x110мм | шт | 15
29 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 440
ИТОГО 1-7.
1-8.Насосная станция водоснабжения и пожаротушения
1 | Насосная система, состоящая из 4 насосов, 2 из которых работают на нужды водоснабжения, остальные 2 на случай пожара WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5л/с H=30 N=4x0,75кВт 3фаз. 400В | к-т | 1
2 | Насос погружной Гном 10-10 G=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт | к-т | 1
3 | Монтаж стальных эл сварных труб Ф65мм (ö76x3,5мм) | п м | 12
4 | Монтаж стальных эл сварных труб ö50мм (ö57x3,5мм) | п м | 17
2 | Прокладка полипропиленовых труб PPR PN20 Ǿ40x5,5мм с испытанием, хлорированием и установкой фасонных частей | п м | 15
5 | Уголок стальной 90˚ (колено) Ф65мм | шт | 18
6 | Тройник стальной 65x65x65мм | шт | 1
7 | Тройник стальной 65x50x65мм | шт | 4
8 | Заджижка ö65мм | шт | 2
9 | Заджижка ö50мм | шт | 6
10 | Заджижка ö40мм | шт | 1
11 | Шаровой кран ö40мм | шт | 1
9 | Обратный клапан ö65мм | шт | 1
10 | Обратный клапан ö50мм | шт | 3
11 | Обратный клапан ö40мм | шт | 1
11 | Антивибрационная гибкое соединение Ф65мм | шт | 2
8 | Фильтр ö65мм | шт | 1
8 | Соленоидный клапан Ǿ50мм | шт | 1
9 | Переход полипропилен-сталь Ǿ40-42мм | шт | 1
10 | Переход полипропилен-сталь Ǿ63-50мм | шт | 2
10 | Переход стальной Ǿ63-50мм | шт | 1
12 | Стальной фланец ö65мм | шт | 10
13 | Стальной фланец ö50мм | шт | 20
14 | Стальной фланец ö40мм | шт | 2
14 | Монтаж указателя уровня холодной воды | шт | 2
15 | Двухслойная окраска стальных труб масляной краской | м2 | 6
16 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 29
17 | Заполнение резервуаров Труба стальная электросварная Ф50(57х3,5) мм | пог.м | 7.5
18 | Заджижка ö50мм | шт | 3
19 | Стальной фланец ö50мм | шт | 6
20 | Поплавковый клапан Ф50мм | шт | 2
21 | Уголок 90 (колено) Ф50мм | шт | 3
22 | Тройник ö50xö50xö50мм | шт | 2
23 | Двухслойная окраска стальных труб масляной краской | м2 | 1.5
24 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 7.5
25 | Опорожнение и переполнение резервуаров Стальная эл.сварная труба Ф80 (89х4,0)мм | пог.м | 14
26 | Стальная эл.сварная труба ö50(57x3.5) | пог.м | 5.5
27 | Заджижка ö50мм | шт | 2
28 | Стальной фланец ö50мм | шт | 4
29 | Стальная воронка ö80мм | шт | 2
30 | Уголок 90° ö80мм | шт | 7
31 | Уголок 90° ö50мм | шт | 2
32 | Тройник ö80xö80xö80мм | шт | 1
33 | Тройник ö50xö50xö50мм | шт | 1
33 | Двухслойная окраска стальных труб маслом. | м2 | 5
34 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 19
ИТОГО 1-8.
1-9. Котельная
1 | Î³Ãë³Û³ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙ Автоматический водогрейный настенный электрокотел с блоком управления Q=120Ïквт (оба работаящих) | к-т | 2
2 | Циркуляционный насос системы отопления G=6,9 м3/час H=6,5м | к-т | 2
3 | Гидравжлический разеденитель 80квт | шт | 1
4 | Коллектор распределительный из сварной трубы ö159x4.5мм È=1,9м | шт | 1
5 | Коллекторобратный из сварной трубы ö159x4.5мм È=1,6м | шт | 1
6 | Циркуляционный насос воды системы отопления актового и спортивного зала G=2,5м3/час H=11м | к-т | 1
7 | Циркуляционный насос воды системы отопления школы между осями 3-7 G=2,0м3/час H=20м | к-т | 1
8 | Циркуляционный насос воды системы отопления школы между осями 1-3 G=1,8м3/час H=15м | к-т | 1
9 | Циркуляционный насос воды системы отопления G=0,35м3/час H=9м | к-т | 1
7 | Циркуляционный насос воды системы горячего водоснабжения G=3,7м3/час H=9м | к-т | 1
8 | Рециркуляционный насос системы горячего водоснабжения UPS 25-125-180 N=0,27 квт, H=13м, G=0.4м3/час | к-т | 1
9 | 'Обьемный бак горячего водоснабжения V=500L 65квт | к-т | 1
10 | Расширительный бак мебранный V=50L, Py=10кг/см2 | шт | 1
11 | Расширительный бак мебранный V=250L, Py=10кг/см2 | шт | 1
1 | Теплотехническая часть котельной Задвижка чугунная 30ч6бр Ф80мм. | шт | 6
2 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ф50мм. | шт | 6
3 | Клапан проходной-пробковый 11Б 6бк 40мм | шт | 11
4 | То же dy32 | шт | 2
5 | То же dy25 | шт | 4
6 | Обратный клапан 19ч21бр dy80 | шт | 1
7 | Обратный клапан 19ч21бр dy50 | шт | 2
8 | Обратный клапан dy40 | шт | 5
9 | Обратный клапан dy32 | шт | 1
10 | Обратный клапан dy25 | шт | 1
11 | Грязевик y-Ó¨, dy50 | шт | 2
12 | Грязевик y-Ó¨, dy40 | шт | 4
13 | Грязевик y-Ó¨, dy32 | шт | 1
14 | Грязевик y-Ó¨, dy25 | шт | 1
15 | Автоматический воздухоотводчик (вантуз) dy20 | шт | 8
16 | Манометр с трехходовым краном dy15 (P=0--16Ï·/ëÙ2) | шт | 11
17 | Ртутный термометр Т=0--100! | шт | 7
18 | Стальной уголок 90° dy80 | шт | 8
19 | То же 90° dy50 | шт | 6
20 | То же 90° dy40 | шт | 12
21 | То же 90° dy32 | шт | 9
22 | То же 90° dy25 | шт | 6
23 | То же 90° dy20 | шт | 10
24 | Фланцы Ру10Ï·/ëÙ dy80 | шт | 14
25 | Фланцы Ру10Ï·/ëÙ dy50 | шт | 20
26 | Фланцы Ру10Ï·/ëÙ dy40 | шт | 10
27 | Переход со стальной трубы на полипропилен ö76x3/ö63x8.7 | шт | 2
28 | То же ö40/ö40x5,6 | шт | 5
29 | То же ö40/ö32x4,5 | шт | 2
30 | То же ö25/ö25x3,5 | шт | 2
31 | Стальная электросварная труба ö89x3ÙÙ | п м | 8
32 | Стальная электросварная труба ö76x3ÙÙ | п м | 6
33 | Стальная электросварная труба ö57x3ÙÙ | п м | 15
34 | Монтаж стальных водогазопроводных труб ö40ÙÙ | п м | 36
35 | Монтаж стальных водогазопроводных труб ö32ÙÙ | п м | 13
36 | Монтаж стальных водогазопроводных труб ö25ÙÙ | п м | 11
37 | Монтаж стальных водогазопроводных труб ö20ÙÙ | п м | 21
38 | Теплоизоляция труб ö80мм резиновым трубчатым изолятором Ó=5мм | п м | 8
39 | То же ö70мм | п м | 6
40 | То же ö50мм | п м | 15
41 | То же ö40ÙÙ-25мм | п м | 60
42 | Окраска изолированных труб масляной краской 2 раза | м2 | 8
43 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 110
44 | Окраска неизолированных труб масляной краской 2 раза | м | 2
45 | Металл для крепления труб | кг | 40
46 | Стальная труба Ф100мм для опор коллекторов | м | 5
47 | Лист стальной толщиной 5мм для опор | м2 | 0.6
ИТОГО 1-9.
1-10. Электрооборудование котельной и насосной станций
1 | Котельная Светильник потолочный LED 33вт IP20 3000-4000K | шт | 4
2 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12в | шт | 1
3 | Выклячатель двухполясный 250в. 6А | шт | 1
4 | Коробка для выклячателей | шт | 1
5 | Коробка распределительная | шт | 3
6 | Распределительный щит пластиковый на 36модулей IP44 | шт | 1
7 | Автомат-выключатель трехфазный 40А | шт | 1
8 | Автомат-выключатель однофазный 16А | шт | 1
9 | Автомат-выключатель трехфазный 25А | шт | 8
10 | Магнитный пускатель ПМЛ-222002 25А (нереверсивный) | шт | 8
11 | ВВГнгLS-1000 Монтаж огнестойкого кабеля 3x1,5мм2 | м | 45
12 | ВВГнгLS-1000 Монтаж огнестойкого кабеля 5x2,5мм2 | м | 120
13 | ВВГнгLS-1000 Монтаж огнестойкого кабеля 4x2,5мм2 | м | 80
14 | Металлическая гибкая труба ö20мм | м | 10
15 | PVC гибкая труба ö20мм | м | 245
16 | Стальная полоса 40x4мм | м | 30
1 | Электрооборудование насосной станции Распределительный щит пластиковый на 12модулей IP44 | шт | 1
2 | Автомат-выключатель трехфазный 40А | шт | 1
3 | Автомат-выключатель трехфазный 32А | шт | 1
4 | Автомат-выключатель однофазный 25А | шт | 1
5 | Магнитный пускатель ПМЛ-222002 25А (нереверсивный) | шт | 1
6 | Магнитный пускатель ПМЛ-122002 10А (нереверсивный) | шт | 1
7 | ВВГнгLS-1000 Монтаж огнестойкого кабеля 5x4ÙÙ2 Ïïñ. | м | 2
8 | ВВГнгLS-1000 Монтаж огнестойкого кабеля 4x4ÙÙ2 Ïïñ. | м | 15
9 | ВВГнгLS-1000Монтаж огнестойкого кабеля 3x2,5ÙÙ2 Ïïñ. | м | 22
10 | Металлическая гибкая труба ö20мм | м | 39
11 | Стальная полоса 40x4мм | м | 35
ИТОГО 1-10.
1-11. Электросиловое оборудование, магистральные линии
1 | Входной щит металлический IP44 1800x630x450мм (включая эл. монтажные материалы) | шт | 2
2 | Преобразователь трехполюсный 500А | шт | 2
3 | Трехполюсный автоматический выключатель 500А | шт | 2
4 | Распределительный щит 1800x800x600мм IP44 (включая эл. монтажные материалы) | шт | 2
5 | Независимый разединитель | шт | 2
6 | Трехполюсный автомат-выключатель 400А | шт | 2
7 | Автомат-выключатель однополюсный 16А | шт | 1
8 | Автомат-выключатель однополюсный 50А | шт | 1
9 | Автомат-выключатель трехполюсный 40А | шт | 3
10 | Автомат-выключатель трехполюсный 50А | шт | 3
11 | Автомат-выключатель трехполюсный 63А | шт | 8
12 | Автомат-выключатель трехполюсный 100А | шт | 1
13 | Автомат-выключатель трехполюсный 200А | шт | 2
14 | Силовой шкаф 100/40А ЯБПВУ-1МУЗ | шт | 1
15 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12í | шт | 1
16 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм2 | м | 15
17 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x10мм2 | м | 95
18 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 5x6мм2. | м | 90
19 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x10мм2 | м | 110
20 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x16мм2 | м | 385
21 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x35мм2 | м | 105
22 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x95мм2 | м | 80
23 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x150мм2 | м | 28
24 | ö20мм PVC гибкая трубка | м | 15
25 | ö32мм PVC гибкая трубка | м | 185
26 | ö40мм PVC гибкая трубка | м | 110
27 | ö50мм PVC гибкая трубка | м | 455
28 | ö80мм PVC гибкая трубка | м | 80
29 | Труба металлическая гибкая ö50мм | м | 35
30 | ö100мм PVC гибкая трубка (для прокладки кабеля ) | м | 20
31 | Лоток перфорированный металлический 200x50x3000ÙÙ (39шт) | м | 117
32 | Металлический стержень спиральный, для кабель-каналов, L=500мм, Ф8мм | шт | 156
33 | Профиль каналыный È=300мм | шт | 78
ИТОГО 1-11.
1-12. Электроосвещение школы, розеточная сеть, вентиляция санузлов
1 | Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP20 3000-4000К | шт | 109
2 | Светильник встроенный в подвесной потолок 33Вт LED IP20 3000-4000К | шт | 52
3 | Светодиодный потолочный светильник 24 Вт IP20 для освещения школьной доски | шт | 38
4 | Потолочный светодиодный светильник 33 Вт IP20 LED | шт | 138
5 | Потолочный светодиодный светильник LED 33вт IP44 3000-4000K | шт | 22
6 | Светильник встроенный в подвесной потолок 12вт LED 3000-4000K | шт | 68
7 | Светодиодный потолочный светильник LED 18вт IP44 3000-4000K | шт | 9
8 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, непостоянного использования. | шт | 40
9 | Светильник сигнальный «ВЫХОД с аккумуляторной батареей постоянного действия 12 Вт IP40 | шт | 14
10 | Светильник сигнальный с аккумуляторной батареей для постоянной работы | шт | 5
11 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12в | шт | 2
12 | Светильник встроенный в подвесной потолок 33вт LED 3000-4000K | шт | 6
13 | Светильник встроенный в подвесной потолок 18вт LED 3000-4000K | шт | 4
14 | Выключатель 250ì 6А, одноклавишный | шт | 101
15 | Выключатель двухклавишный 250í. 6А | шт | 24
16 | Выключатель трехклавишный 250í. 6А | шт | 19
17 | Розеточная сеть Розетка одноместная, с заземляющим контактом 250в 16А | шт | 170
18 | Розетка двухместная, с заземляющим контактом 250в 16А | шт | 86
19 | Розетка трехфазная 380в 16А | шт | 1
20 | Модульный контактор 25A для кабинета химии | шт | 1
21 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12в | шт | 2
22 | Коробка устанавливаемая в полу | шт | 16
23 | Пост управления ПКУ-15 | шт | 1
24 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 487
25 | Коробка распределительная | шт | 550
26 | Лоток перфорированный металлический 300x50x3000мм (чердак 11шт) | м | 33
27 | Кронштейн для крепления лотка к потолку 340x270мм | шт | 33
28 | Распределительный щит на 12 модулей | шт | 1
29 | Распределительный щит на 24 модуля | шт | 4
30 | Распределительный щит на 36 модулей | шт | 2
31 | Распределительный щит на 6 модулей | шт | 1
32 | Автомат-выключатель однополюсный 16А | шт | 45
33 | Автомат-выключатель однополюсный 25А | шт | 55
34 | Автомат-выключатель однополюсный 32А | шт | 5
35 | Автомат-выключатель однополюсный 40А | шт | 3
36 | Автомат-выключатель 2-ух полюсный дифференцированный 25А 30Ма | шт | 4
37 | Автомат-выключатель трехфазный 25А | шт | 1
38 | Автомат-выключатель трехфазный 40А | шт | 2
39 | Автомат-выключатель трехфазный 50А | шт | 5
40 | ВВГнгLS-1000монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм2. | м | 6600
41 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5мм2. | м | 3100
42 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x4мм2. | м | 200
43 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x6мм2. | м | 30
44 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5мм2. | м | 30
45 | ВВГнгLS-1000монтаж огнезащитного кабеля 5x6мм2. | м | 30
46 | ö20ÙÙ PVC Гибкая труба | м | 9880
47 | ö32ÙÙ PVC Гибкая труба | м | 60
48 | Гибкая металлическая труба ö20мм | м | 250
49 | Отопление игровых комнат Нагревательный кабель DTCE-30 L=155м, 2500Вт | шт | 2
50 | Термостат 16А | шт | 2
ИТОГО 1-12.
1-13. Электроосвещение спортивного и зрительного залов
1 | Светильник встроенный в подвесной потолок 33вт LED IP20 3000-4000K | шт | 24
2 | Светильник LED защищенный металлической сеткой 150вт IP20 | шт | 21
3 | Консоль с хомутом для крепления светильника | шт | 42
4 | Светодиодный потолочный светильник LED 33вт IP20 3000-4000K | шт | 4
5 | Светодиодный потолочный светильник LED 18вт IP44 3000-4000K | шт | 2
6 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, непостоянного использования. | шт | 6
7 | Светильник сигнальный «ВЫХОД с аккумуляторной батареей постоянного действия 12 Вт IP40 | шт | 4
8 | Выключатель 250ì 6², одноклавишный | шт | 10
9 | Выключатель 250ì 6², двухклавишный | шт | 1
10 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом 250в 16А | шт | 12
11 | Розетка двухместная, с заземляющим контактом 250в 16А | шт | 9
12 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 41
13 | Коробка распределительная | шт | 55
14 | Распределительный щит на 24модуля | шт | 1
15 | Автомат-выключатель однополюсный 16А | шт | 3
16 | Автомат-выключатель однополюсный 25А | шт | 8
17 | Автомат-выключатель однополюсный 32А | шт | 3
18 | Автомат-выключатель трехполюсный 32А | шт | 1
19 | Автомат-выключатель трехполюсный 50А | шт | 1
20 | ВВГнгLS-1000монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5мм2 | м | 180
21 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм2 | м | 200
22 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5мм2 | м | 650
23 | ВВГнгLS-1000монтаж огнезащитного кабеля 3x4мм2 | м | 120
24 | КВВГнг монтаж контрольного огнезащитного кабеля 5x1,5мм2 | м | 25
25 | Гибкая металлическая труба ö20мм | Ù | 180
26 | ö20ÙÙ PVC Гибкая труба | Ù | 970
ИТОГО 1-13.
1-14. Электросиловое оборудование школы (Вентиляция)
1 | Электросиловое оборудование вентиляции Распределительный щит на 48модулей IP44 | шт | 1
2 | Автомат-выключатель трехполюсный 80А | шт | 1
3 | Автомат-выключатель однополюсный 20А | шт | 1
4 | Автомат-выключатель трехполюсный 25А | шт | 6
5 | Автомат-выключатель трехполюсный 32А | шт | 2
6 | Автомат-выключатель трехполюсный 40А | шт | 4
7 | Ящик управления 10/12,5А ЯУ 5113-3074 IP44 | шт | 1
8 | Ящик управления 16/20А ЯУ 5113-3274 IP44 | шт | 6
9 | Ящик управления 25/31А ЯУ 5113-3474 IP44 | шт | 1
10 | Блок управления металлический 380в, 16квт 310x340x145мм БУ 2-16 | шт | 4
11 | Блок управления металлический 380в, 16квт 300x390x155мм БУ 3-25 | шт | 1
12 | Пост управения ПКУ-15 | шт | 8
13 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5ÙÙ2 Ïïñ. | м | 47
14 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5ÙÙ2 Ïïñ. | м | 16
15 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 4x2,5ÙÙ2 Ïïñ. | м | 330
16 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x4ÙÙ2 Ïïñ. | м | 5
17 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 4x4ÙÙ2 Ïïñ. | м | 70
18 | ВВГнгLS-1000монтаж огнезащитного кабеля 5x6ÙÙ2 Ïïñ. | м | 10
19 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 4x6ÙÙ2 Ïïñ. | м | 185
20 | КВВГнг монтаж контрольного огнезащитного кабеля 5x1,5ÙÙ2 Ïïñ. | м | 650
21 | Гибкая металлическая труба ö20мм | м | 468
22 | Гибкая металлическая труба ö32мм | м | 195
23 | Лоток перфорированный металлический 300x50x3000ÙÙ (15шт) | м | 45
24 | Лоток перфорированный металлический, 150x50x3000ÙÙ (7шт) | м | 21
25 | Уголок горизонтальный 90° | шт | 1
26 | Распределитель T-образный | шт | 6
1 | Рекуператорные устройства Распределительный щит на 12 модулей | шт | 3
2 | Автомат-выключатель трехполюсный 25А | шт | 3
3 | Автомат-выключатель однополюсный 16А | шт | 18
4 | Выключатель 250ì 6², одноклавишный | шт | 36
5 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 36
6 | Коробка распределительная | шт | 80
7 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5Ùмм2 | м | 1100
8 | Гибкая труба ö20мм PVC | м | 1100
ИТОГО 1-14.
1-15. Антиобледенительная система
1 | Распределительный щит на 24 модуля IP44 | шт | 1
2 | Автомат-выключатель трехполюсный 50А | шт | 1
3 | Автомат-выключатель трехполюсный 40А | шт | 1
4 | Автомат-выключатель однополюсный 16А | шт | 1
5 | Автомат-выключатель 4-х полюсный дифференцированный 32А, 30Ма | шт | 2
6 | Контроллер Devireg 330 | шт | 1
7 | Модульный контактор СТХ-40, 40А | шт | 1
8 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x4мм2 | м | 250
9 | Гибкая труба металлическая ö25ÙÙ Р3-ЦА (металлорукав) | шт | 250
10 | Коробка распределительная 105x105x55мм Plexo | шт | 19
11 | Кабель нагревательный DTCE-30 È=5Ù, 150íï | шт | 2
12 | Кабель нагревательный DTCE-30 È=14Ù, 400íï | шт | 7
13 | Кабель нагревательный DTCE-30 È=20Ù, 630íï | шт | 2
14 | Кабель нагревательный DTCE-30 È=27Ù, 830íï | шт | 11
15 | Кабель нагревательный DTCE-30 È=34Ù, 1020íï | шт | 2
16 | Кабель нагревательный DTCE-30 È=40Ù, 1250íï | шт | 2
17 | Датчик температуры крыши Devireg 850 8íï IP67 | шт | 1
18 | Металлическая цепь | м | 150
ИТОГО 1-15.
1-16. Заземление и молниезащита
1 | Заземляющая сеть Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 8
2 | Засыпка вручную, с уплотнением | м3 | 8
3 | Полосовая сталь оцинкованная 40х4мм. | м | 110
4 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5мм L=3,0м | шт | 10
5 | Молниезащита Разработка грунта вручную | м3 | 5.8
6 | Засыпка вручную, с уплотнением | м3 | 5.8
7 | Молниезащитная сетка из пруток-катанки ö8мм | м | 550
8 | Металлический дежатель для сетки | шт | 480
9 | Угловой коньковый зажим | шт | 70
10 | Крестовина соединитель для крепления сетки 8мм | шт | 45
11 | Сталь полосовая оцинкованная 40x4мм | м | 120
12 | Сталь угловая 50x50x5мм È=2,5Ù (заземлители) | шт | 14
ИТОГО 1-16.
1-17. ÐПротивопожарная система
1 | Устройство управления ресивером Рубеж -2ОП Р3 Прибор приемно-контрольный | шт | 1
2 | Автоматическое вызывное устройство для подключения к EMS Контакт GSM-9 Прибор связи с МЧС | шт | 1
3 | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР Источник бесперебойного питания | шт | 3
4 | Батарея 12В7А Аккумуляторная | шт | 6
5 | ИП 212-64 R3 Адресный дымовой оптический датчик | шт | 153
6 | Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-11 Р3 | шт | 19
7 | ОПОП 124-R3 R3 Адресный светозвуковой оповещатель | шт | 14
8 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) Извещатель пожарный дымовой линейный с рефлектором | шт | 7
9 | Адресное устройство АМП-4 Р3 Адресная метка: | шт | 1
10 | Интерфейсный модуль IM-1 R3 | шт | 1
11 | Адресный датчик движения ИО 40920-2 | шт | 2
12 | ИО 10220-2 Адресный сигнализатор магнитоконтактный | шт | 2
13 | Считыватель бесконтактных карт Hikvision DS-K1802E | шт | 1
14 | Кабель огнестойкий КСРЕВнг(А)-FRLS 2х0,50 | м | 2150
15 | UTP Cat5e | м | 10
16 | ВВГ 2x1,5 кабель | м | 20
ИТОГО 1-17.
1-18. Система видеонаблюдения
1 | Стационарная IP-камера 4 Мп для использования внутри помещений Hikvision DS-2CD1343G0-I | шт | 19
2 | Стационарная IP 4МП камера для наружного использования Hikvision DS-2CD1043G0-I | шт | 13
3 | Распределительная коробка белая из алюминиевого сплава Φ100 x 43,2 x 129 мм | шт | 32
4 | Сетевой аккумулятор PoE 16 входов 10/100 МБ + 2 входа/выхода 1000 МБ, сетевой коммутатор PoE 16 портов, L2, неуправляемый, 16 портов 100M PoE, 2 комбинированных порта 1000M, 802.3af/at, PoE | шт | 2
5 | Сетевой видеорегистратор 32 IP-входа, Сетевой видеорегистратор 32 IP-канала, максимальная входная скорость передачи данных 160 Мбит/с (до 32 каналов IP-видео), 2 интерфейса SATA, корпус 380 1U | шт | 1
6 | Жесткий диск 8 ТБ, 8 ТБ /128 МБ (6 ГБ/с NCQ)/7200 об/мин/SATA | шт | 1
7 | LED 32", Монитор видеоконтроля | шт | 1
8 | Источник бесперебойного питания, 2000 ВА, USB-управление, автоматическое отключение, 4 розетки IEC-320 C13, AVR (чистая синусоидальная волна), срок службы батареи 3–5 лет. | шт | 1
9 | Шкаф распределительный 19" 9U, 460х540х400 | шт | 1
10 | Кабель UTP Cat5e 24AWG | м | 1920
11 | Металлический кабельный лоток с крепежными деталями 100x50ÙÙ | м | 192
12 | HDMI кабель 5м | шт | 1
ИТОГО 1-18.
1-19. Система звонков и часов
1 | Управляемые станция "часы" "Лидер" ЧС-2-06-ШКОЛА | É-м | 1
2 | Часы электронные «Управляемые, оснащенные термометром, индикация красная Р-100В-Р | шт | 7
3 | Школьный звонок 220в МЗМ-1 | шт | 7
4 | Кабель 2x0.75 | м | 800
ИТОГО 1-19.
2. Комплектная трансформаторная подстанция
1 | Автомат-выключатель трехполюсный 500A, | шт | 2
2 | Разработка грунта вручную 0,8х0,3х45м | м3 | 10.8
3 | Лист стальной оцинкованный 40х4мм. | м | 45
4 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5мм L=3,0м | шт | 10
5 | Устройство бетонной площадки под трансформатор из-бетона В-7,5 | м3 | 3.2
6 | Устройство сетчатой ограды Н=2,0м (земляные работы Ф50мм h=2,2м (8 шт.) установка стоек из стальных труб и бетонирование бетоном класса В-7,5 | пог.м | 16
7 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 10.8
ИТОГО 2.
3. Внутриплощадочные кабельные линии 0,4кв
1 | Кабель силовой аллюминиевый 1.0кв AВВГ-1,0 4x240мм2 | м | 190
2 | Кабель силовой аллюминиевый 1.0кв AВВГ-1,0 4x10мм2 | м | 120
3 | Муфта концевая 240мм2 4КВТп-1-240 | шт | 4
4 | Наконечник для 240мм2 | шт | 16
5 | Муфта концевая 10Ùмм2 | шт | 2
6 | Наконечник для 10мм2 | шт | 8
7 | Разработка грунта вручную 0,8x0,8x100м | м3 | 32.4
8 | Устройство постели из песка | м | 95
9 | Песок | м3 | 8.1
10 | 100мм винипластовая труба | м | 190
11 | 50мм винипластовая труба | м | 120
12 | Сигнальная лента шириной 150мм | м | 35
13 | Сигнальная лента шириной 250мм | м | 120
14 | Обратная засыпка грунта | м3 | 24.3
15 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 14.94
16 | Насосы для орошения Метал щит для 6 модулей | шт | 1
17 | Автомат-выключатель трехфазный 25А | шт | 2
18 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5мм2 | м | 15
19 | Гибкая труба ПВХ P20 мм | м | 15
ИТОГО 3.
4. Солнечная фотовольтовая станция
1 | Установка фотовольтовых солнечных батарей мощноть 550вт 2279x1134x35мм | шт | 272
2 | Распределит щит металлический 800x600x320мм IP65 | шт | 1
3 | Распределит щит металлический 1050x750x350ÙÙ IP65 | шт | 2
4 | Распределит щит металлический 1950x750x350ÙÙ IP65 | шт | 1
5 | Автомат-выключатель трехфазный 100А | шт | 3
6 | Автомат-выключатель трехфазный 125А | шт | 2
7 | Автомат-выключатель трехфазный 250А | шт | 1
8 | Автомат-выключатель трехфазный 320А | шт | 1
9 | Четырехполюсный автомат-выключатель постоянного тока 16А | шт | 24
10 | Ограничитель импульсного перенапряжения переменного тока трехполюсный | шт | 1
11 | Ограничитель импульсного перенапряжения постоянного тока, трехполюсный 1000В | шт | 24
12 | Инвертор постоянного тока 50квт 380в 75квт MAX 50KTL3 LV | шт | 3
13 | Двухтарифный эл счетчик трехфазный 380в 5А | шт | 1
14 | Трансформатор тока 400/5А | шт | 3
15 | Крепление MC4 | пара | 24
16 | Наконечник кабельный §I¦-образный и §O¦-образный | шт | 210
17 | Муфта концевая для 35мм2 1KBTn-4x35 | шт | 10
18 | Муфта концевая для 185мм2 1KBTn-4x185 | шт | 4
19 | Алюминиевый токопроводящий стержень 4х50 | м | 3
20 | Изолятор для стержня 50мм | шт | 4
21 | Сстержень DIN È=1000мм | шт | 3
22 | Лоток кабельный металлический перфорированный 50x50мм | м | 6
23 | Металлоконструкции опор солнечных батарей Монтаж металлоконструкций из стальных квадратных труб | тн | 7.7687
24 | Стальная труба 40x40x3мм | м | 1298
25 | Стальная труба 40x40x2,5мм | м | 668
26 | Стальная труба 50x50x4мм | м | 225
27 | Стальной лист 150x150x6мм | шт | 194
28 | Арматура ö10 | Ù | 80
29 | Разработка грунта вручную | м3 | 6.208
30 | Бетонирование опоры бетоном класса В-15 | м3 | 13
31 | Песок | м3 | 3
32 | Щебень | м3 | 3
33 | Крепление алюминиевой промежуточной детали | шт | 524
34 | Крепление алюминиевой конечной детали | шт | 86
35 | Окраска металлоконструкций | тн | 7.769
36 | Термоусаживаемый теплоизолятор цветной 30/15 | м | 1
37 | Термоусаживаемый теплоизолятор цветной 15/7,5 | м | 1
38 | Кабель, провода ВВГ-0,66 Прокладка медного кабеля 1x4мм2 | м | 900
39 | ВВГ-0,66 Прокладка медного кабеля 1x6мм2 | м | 10
40 | ВВГ-0,66 Прокладка медного кабеля 4x35мм2 | м | 110
41 | AВВГ Прокладка алляминиевого кабеля 4x185мм2 | м | 110
42 | PVC труба ö50мм твердая | м | 335
43 | PVC труба ö125мм твердая | м | 110
44 | Сигнальная лента 300мм | м | 240
45 | Разработка грунта вручную | м3 | 74
46 | Обратная засыпка грунта | м3 | 47
47 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы и вывоз на 5км | тн | 48.6
48 | Устройство постели из песка (песок 18м3) | м | 240
49 | Молниезащита Разработка грунта вручную | м3 | 1.65
50 | Обратная засыпка грунта | м3 | 1.85
51 | Металлическая опора h=10,2м из круглых стальных труб (Р127х6мм L=5,5м, Р89х4мм L=2,5м, Р76х4мм L=2,5м, Р51х3мм L=1,0м) | тн | 0.14427
52 | Полосавая сталь размером 200х200х10мм | м2 | 0.04
53 | Окраска опоры масляной краской за 2 раза | м2 | 4
54 | Бетонирование опоры бетоном класса В-15 | м3 | 1.65
55 | Установка молниезащитного устройства Schirtec S-AM на опору | шт | 1
56 | Стержень стальной (заземляющий) медный диам 17мм L=1,5м | шт | 4
57 | Муфта для крепления стержня ö24мм | шт | 2
58 | Наконечник ö24мм | шт | 2
59 | Колпак для отбойного молотка ö24мм | шт | 1
60 | Зажим -Полосавая сталь | шт | 3
61 | Зажим -Полосавая сталь--Полосавая сталь | шт | 10
62 | Металлический дежатель 160мм | шт | 8
63 | Проволока стальная медная диам 8мм | м | 14
64 | Полосавая сталь оцинкованная 40х4мм. | м | 110
ИТОГО 4.
5. Дворовый водопровод
1 | Дворовый водопровод Прокладка полиэтиленовых труб ö63мм PN=1MPa с испытанием | п м | 96
2 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 94
3 | Разработка грунта III-ей группы вручную | м3 | 5
4 | Песчаная подготовка толщ 10см.под трубопровод | м3 | 5
5 | Обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 15
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером и уплотнение ручными пневматическими трамбовками | м3 | 74
7 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | ïÝ | 45
8 | Пожарный гидрант Опора под гидрант из стальной трубы ö114x4мм | п м | 0.5
9 | Футляр из стальной трубы ö159x3,5мм | п м | 1
10 | Полиэтиленовый тройник ö75x75x75 | шт | 1
11 | Полиэтиленовая втулка с фланцем ö75Ùмм | шт | 1
12 | Стальной фланец ö89мм | шт | 2
13 | Стальной фланец ö76мм | шт | 1
14 | Стальной фланец ö57мм | шт | 4
15 | Стальной переходник ö76---89мм | шт | 1
16 | Пожарный гидрант ö80мм PN=1MPa | шт | 1
17 | Полиэтиленовый сгон ö75---63мм | шт | 1
18 | Полиэтиленовая втулка с фланцем ö63Ùмм | шт | 2
19 | Фильтр воды ö63мм | шт | 1
20 | Клиновая задвижка ö63мм | шт | 1
21 | Водомерный узел Футляр из стальной трубы ö159x3,5мм | п м | 1
22 | Опора из стальной трубы ö114x4ммäáÕå³ï» ï³Ï¹Çñ ËáÕáí³Ï ö114x4ÙÙ | п м | 0.5
23 | Полиэтиленовый переходник ö63/40мм | шт | 2
24 | Полиэтиленовая втулка с фланцем ö40мм | шт | 2
25 | Задвижка ö40мм Tecofi | шт | 2
26 | Фильтр воды ö40мм | шт | 1
27 | Крыльчатый водомер ö40мм | шт | 2
28 | Стальной фланец ö40мм | шт | 4
29 | Водопроводный колодец Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 14.3
30 | Подготовка основание из щебня толщ 10см | м3 | 0.76
31 | Водопроводный колодец из сборных ж бет колец ö1500мм Ñ=1,5м | м3 | 2.8
32 | Ж бет кольцо ö1500мм Ñ=1,0м | шт | 2
33 | Ж бет кольцо ö1500мм Ñ=0,5м | шт | 4
34 | Ж бет плита днища É ö1500мм | шт | 2
35 | Ж бет плита перекрытия ö1500мм с чугунным люком ö700ÙÙ | шт | 1
36 | Ж бет плита перекрытия с чугунным люками ö580мм и ö520мм | шт | 1
37 | Стальные соединительные детали в колодце | тн | 0.064
38 | Метпллическая стремянка | тн | 0.02
39 | Антикоррозийная окраска металлических элементов. | тн | 0.084
40 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 8.1
41 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | тн | 11.16
ИТОГО 5.
6. Дворовая канализация
1 | Топас-100 Очистная станция и присоединение к сущ сети | к-т | 1
2 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 242.1
3 | Разработка грунта III-ей группы вручную | м3 | 10.7
4 | Песчаная подготовка толщ 10см.под трубопровод | м3 | 10.7
5 | Обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 42
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером и уплотнение ручными пневматическими трамбовками | м3 | 190
7 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | тн | 113.04
8 | Разработка грунта III-ей группы в ямах экскаватором объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 100
9 | Обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 65
10 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | тн | 63
11 | Труба канализационная PVC ö160мм гофра с испытанием | п м | 150
12 | Подготовка основания из щебня толщ 10см | м3 | 2.7
13 | Канализационный колодец из сборных ж бет колец ö1000мм | м3 | 13.2
14 | Ж бет плита днища É ö1000мм | шт | 11
15 | Ж бет кольцо ö1000мм Ñ=0,5Ù | Ñ³ï | 5
16 | Ж бет кольцо ö1000мм Ñ=1,0м | Ñ³ï | 11
17 | Ж бет плита перекрытия ö1000мм с чугунным люком ö700мм | Ñ³ï | 11
18 | Монолитная канава из бетона B-15 | ËÙ | 4
19 | Стальные соединительные элементы в колодцах | тн | 0.25
20 | Металлические лестницы | тн | 0.2
21 | Антикоррозийная окраска металлических элементов. | тн | 0.45
22 | Канализационный колодец из сборных ж бет колец ö1500мм | ËÙ | 4.8
23 | Ж бет плита днища ö1500мм | Ñ³ï | 1
24 | Ж бет кольцо ö1500мм Ñ=1,0м | Ñ³ï | 4
25 | Ж бет плита перекрытия ö1500мм с чугунным люком ö700мм | Ñ³ï | 1
26 | Монолитная канава из бетона B-15 | ËÙ | 0.5
27 | Стальные соединительные элементы в колодцах | тн | 0.064
28 | Металлические лестницы | тн | 0.04
29 | Антикоррозийная окраска металлических элементов. | тн | 0.104
30 | Дренажная скважина Бурение скважины ö160мм глубиной 15м | м | 15
31 | Спуск полиэтиленовой дренажной трубы ö160мм в скважину (отверстия 150шт ö20мм) | м | 15
32 | ²ÝÏáõÙ³ÛÇÝ Ñáñ»ñ ÎáÛáõÕáõ PVC ËáÕáí³Ï ö160ÙÙ, ³Ùñ³óÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñáí | п м | 6
33 | PVC переходник косойö160мм 135° | шт | 15
34 | PVCтройник косой ö160x160мм 45° | шт | 5
ИТОГО 6.
7. Оросительная система зоны зеленых насаждений и резервуар
1 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 44
2 | Разработка грунта III-ей группы вручную | м3 | 12.5
3 | Обратная засыпка грунта бульдозером и уплотнение ручными пневматическими трамбовками | м3 | 44
5 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | тн | 22.5
4 | Прокладка полиэтиленовой трубы ö50мм с испытанием | п м | 102
5 | Прокладка полиэтиленовой трубы ö40мм с испытанием | п м | 34
6 | Прокладка полиэтиленовой трубы ö32мм с испытанием | п м | 62
7 | Прокладка полиэтиленовой трубы ö25мм с испытанием | п м | 53
8 | Футляр из стальной трубы ö108x3мм | п м | 4
9 | Поливной кран 25мм | шт | 13
10 | Резиновый шланг ö25мм È=20м | шт | 13
11 | Полимерный колодец (green box) 26,8х39,4х30,8 | шт | 13
12 | Насосы оросительной системы Насос Гном 16-16 G=16м3/час, H=16м, N=2,2квт | к-т | 2
13 | Прокладка полипропиленовых труб ö50х6,9мм с испытанием | п м | 20
14 | Шаровой кран ö50мм | шт | 6
15 | Шаровой кран ö32мм | шт | 1
16 | Обрптный клапан ö50мм | шт | 3
17 | Резервуар для оросительной воды Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,5 м3, в отвал | ËÙ | 154
18 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы | ËÙ | 79
19 | Разработка грунта III-ей группы вручную | м3 | 15
20 | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением | ËÙ | 169
21 | Вывоз излишнего грунта на 5 км | ïÝ | 142.2
22 | Бетонная подготовка из бетона B -7,5 | ËÙ | 2.58
23 | Бетонное монолитное дно толщ 300мм из бетона B -20 W6 | м3 | 7.2
24 | Арматура ö6A240C | ïÝ | 0.014
25 | Арматураö12A500C | ïÝ | 0.596
26 | Устройство монолитного ж бетонного перекрытия из бетона B-20 W6 | ËÙ | 7.2
27 | Арматура ö6A240C | ïÝ | 0.014
28 | Арматура ö12A500C | ïÝ | 0.509
29 | Двухслойная гидроизоляция перекрытия изогамом | ùÙ | 24.4
30 | Полипропиленовая пленка (плантер ) | м2 | 24.4
31 | Устройство монолитных ж бетонноых стен толщ 200мм из бетона B-20 W6 | ËÙ | 9.1
32 | Арматура ö6A240C | ïÝ | 0.02
33 | Арматура ö12A500C | ïÝ | 1.005
34 | Устройство монолитных ж бетонноых стен люка толщ 150мм из бетона B-20 W6 | ËÙ | 0.7
35 | Арматура ö8A500C | ïÝ | 0.058
36 | Устройство монолитнного ж бетонного перекрытия люка 900x900мм с полимерной крыщкой 700x700мм | Ñ³ï | 1
37 | Двухслойная гидроизоляция стен люка изогамом | ùÙ | 95
38 | Полипропиленовая пленка (плантер ) | м2 | 95
ИТОГО 7.
8. Теплица
1 | Разработка грунта III группы в траншее вручную | м3 | 4
2 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 4
3 | Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона В-12,5. | м3 | 3.6
4 | Монтаж каркаса из стальных прямоугольных труб. | тн | 0.4105
5 | Двухслойная окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 с предварительной обработкой грунтовкой ГФ-021. | тн | 0.4105
6 | Ручка | шт | 1
7 | Петли | шт | 3
8 | Уст-во стен и крыши из поликарбоната | м2 | 85
9 | Разработка почвы в карьере экскаватором, с погрузкой на автомобили | м3 | 9.6
10 | Привоз на расстоянии 3 км. | тн | 17.28
11 | Разравнивание почвы вручную в теплице | м2 | 32
12 | Электроосвещение Светодиодный потолочный светильник LED 18вт IP65 3000-4000K | шт | 3
13 | Выключатель 250в 6А, одноклавишный | шт | 1
14 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 1
15 | Коробка распределительная | шт | 1
16 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5Ùмм2 | м | 25
17 | Гибкая труба ö20мм PVC | м | 25
18 | Электроснабжение теплицы ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5Ùмм2. | м | 20
19 | Гибкая труба ö20мм PVC | м | 20
20 | Выключатель 250в 6А, одноклавишный | шт | 1
ИТОГО 8.
9. Наружное освещение территории.
1 | Опоры (столбы) из металлических труб h=8м Ó=3мм (подземные h=2м ö159ÙÙ, надземняя Ñ=3,5м ö159ÙÙ, Ñ=4,5Ù мö133ÙÙ) | шт | 28
2 | Траверсы радиальные L=1м | шт | 28
3 | Лампа для наружного освещения, светодиодная 100вт IP65, на траверсе | шт | 28
4 | Распределительный ящик, накладной, на опоре | шт | 28
5 | Автомат-выключатель 1 полюс, 6А | шт | 28
6 | Монтаж кабеля ПВ-380 2х2,5мм2 для опорных труб | м | 280
7 | Прокладка металлической трубы диаметром 50 мм для пропуска кабеля на опору | м | 56
8 | Монтаж силового кабеля из алюминия АББГ-1,0 сечением 4х10мм2. | м | 650
9 | Выемка грунта в траншеях экскаватором ковшом емк 0,25м3 в отвал | м3 | 144
10 | Рытье ям вручную для опор | м3 | 14
11 | Подготовка из песка толщиной 0,2м. (песок 36м3) | м | 600
12 | Монтаж кабеля в жесткую трубу ПВХ-винилопластик Ф50мм. | м | 650
13 | Монтаж кабеля в стальную трубу Ф50мм | м | 56
14 | Лента сигнальная шириной 150мм. | м | 600
15 | Бетонирование опор бетоном класса В-15. | м3 | 14
16 | Засыпка грунта вручную, с уплотнением | м3 | 108
17 | Погрузка лишнего грунта вручную и вывоз на 5км Y=1,7тн/м3 | тн | 90
18 | Двухслойная окраска столбов масляной краской | м2 | 112
19 | Панель осветительная пластиковая на 12 модулей. | шт | 1
20 | Выключатель проходной трехполюсный 63А | Ñ³ï | 1
21 | Выключатель линейный трехполюсный 50А | Ñ³ï | 1
22 | Ящик управления трехполюсный ЯУ 5113-3774 | Ñ³ï | 1
23 | Контактор 50А | Ñ³ï | 1
24 | Фотореле | Ñ³ï | 1
ИТОГО 9.
10. Ограда
1 | Разработка грунта в ямах вручную | м3 | 36.5
2 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 36.5
3 | Устройство фундаментов под опоры из бетона марки В-12,5. | м3 | 36
4 | Монтаж металлических стоек-опор из прямоугольных труб | тн | 2.1944
5 | Устройство ограды из металлических, стальных прямоугольных труб | ïÝ | 9.0451
6 | Петли | шт | 12
7 | Висячий замок | шт | 2
8 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозионной краской. | тн | 11.2395
ИТОГО 10.
11. Спортплощадка
1 | Спортплощадка Уплотнение грунта со щебнем | м2 | 162
2 | Щебеночное основание толщ 150мм | м2 | 162
3 | Устройство монолитного ж бетонного армированного слоя толщ 120мм из бетона B-20 | м3 | 19.44
4 | Армирование сеткой из арматуры ö8A500C ячейкой 150x150мм | тн | 0.653
5 | Устройство деформационных швов в плите глубиной 50мм шириной 10мм с прокладкой резиновой трубки ö13мм | м | 81
6 | Обмазка швов полимерным грунтом | м2 | 8.9
7 | Заливка битума в швы | кг | 16.2
8 | Покрытие спортплощадки---резиновая, 10мм толщ, цветным пигментом на полимерной основе | м2 | 162
9 | Детская площадка Уплотнение грунта со щебнем | м2 | 121
10 | Основание толщ 200мм из щебня 10--20мм фракции | м2 | 121
11 | Устройство монолитного ж бетонного армированного слоя толщ 120мм из бетона B-20 | м3 | 14.6
12 | Армирование сеткой из арматуры ö8A500C ячейкой 150x150мм | тн | 0.494
13 | Покрытие площадки---резиновая, 10мм толщ, цветным пигментом на полимерной основе | м2 | 121
14 | Тротуары Укладка мелкозернистого горячего асфальтобетона толщиной 30 мм. | м2 | 192.1
15 | Основание из базальтового щебня толщ 12см | м2 | 192.1
16 | Бетонные бордюры 80x200мм на бетонном основании | п м | 54
ИТОГО 11.
12 Благоустройство
1 | Разработка растительного грунта в резерве экскаватором с объемом ковша 0,5м3, с погрузкой на автомобили | м3 | 1924
2 | Привоз с расстояния 5км на обьект | тн | 3367
3 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1107.47
4 | Вывоз на расстояние 5км | тн | 1993.446
5 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы (недостаящий грунт для устройства насыпи) | м3 | 657.07
6 | Привоз с расстояния 5км на обьект | тн | 1182.726
7 | Планировка трритории механизмом | м2 | 3857.57
8 | Уплотнение насыпи слоем толщ 30см с увлажнением (3857,6м2) | м3 | 1157.271
9 | Устройство насыпи 15тн катком от 6 до 8 проходами | м3 | 657.07
10 | Проезжая часть Устройство основания из песчано гравийной смеси толщ 100мм | м3 | 663
11 | Устройство основания из щебня фракции 20-40мм толщ 150мм | м2 | 663
12 | Пропитка щебня битумом толщ 4см | м2 | 663
13 | Щебенистый слой толщ 2см 10-20мм фракции | м2 | 663
14 | Укладка мелкозернистого горячего асфальтобетона толщиной 50 мм. | м2 | 663
15 | Тротуары Установка базальтовых бордюров 150x300мм на бетоном основании из бетона B-15 | п м | 232
16 | Установка базальтовых бордюров 80x200мм на бетоном основании из бетона B-15 | п м | 524
17 | Устройство покрытия из базальтовых плит толщ 30мм | м2 | 417
18 | Устройство цем песчаного выравниваящего слоя толщ 30мм | м2 | 417
19 | Устройство монолитного бетонного покрытия толщ 100мм из бетона B- 15 (417м2) | м3 | 41.7
20 | Устройство основания из щебня толщ 12см | м2 | 417
21 | Укладка тротуарных плит толщ 5см | м2 | 15
22 | Устройство цем песчаного выравниваящего слоя толщ 30мм | м2 | 15
23 | Устройство основания из щебня толщ 120мм | м2 | 15
24 | Песчаный слой толщ 10см (15м2) | м3 | 1.5
25 | Газоны Погрузка растительного грунта экскаватором на самосвалы из временного отвала | м3 | 275.7
26 | Привоз с расстояния 5км на обьект | тн | 482.475
27 | Разравнивание грунта механизмом для устройсва газонов | м2 | 971
28 | Посев семян вручную и полив (33гр/м2) | м2 | 971
ИТОГО 12.
13. Озеленение
1 | Рытье ям вручную для посадки деревьев | ям | 180
2 | Посадка деревьев | шт | 180
3 | Клен чешуйчатый красный | шт | 15
4 | Шаровидная пихта | шт | 54
5 | Туя колонновидная | шт | 55
6 | Тополь серебристый | шт | 56
ИТОГО 13.
14. Подпорные стены ПС-1----ПС-4
1 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,5 м3, в отвал | м3 | 147
2 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 73.5
3 | Уплотнение ручными пневматическими трамбовками | м3 | 73.5
4 | Погрузка излишнего грунта экскаватором на самосвалы и вывоз на расстояние 5км | тн | 73.5
5 | Устройство бутобетонных подпорных стен из бетона B-7.5 | м3 | 146.2
6 | Устройство бутобетонных лестниц из бетона B-7.5 | м3 | 31.4
ИТОГО 14.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ
3% | Íåïðåäâûäåíûå ðàñõîäû
Ñòîèìîñòü ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýë ñåòÿì КТП-400
Итого
20% | ÍÄÑ 20%
Âñåãî ñ ÍÄÑ
| Составил |  | Гоар Смбатян
Note on C232: ²é³ÝÓ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ