Техническая характеристика

| 5 | Мобильный лабораторный комплекс | 1 шт | 38591100/501 | 1. Стол для восстановления бумаги Стол с металлическим основанием (сварка TIG или MIG, с антикоррозийным покрытием), подсветка снизу (поверхность матовое стекло, цветовая температура света 4000–4500 K, регулировка яркости), с полкой. Рабочая поверхность оснащена подвижной лампой. Высота — 80 см Размеры столешницы: ширина — 120 см, длина — 220 см Рабочая поверхность из ламинированного ДСП. Стол находится в алюминиевой рамке. Металлический каркас стола окрашен. Полка с замком, 2 ящика, горизонтальная ручка, 1 дверца. 2. Сушильный шкаф Металлический каркас (сварка TIG или MIG, антикоррозийное покрытие), предназначен для сушки как минимум 10 поверхностей (сетки из стекловолокна), с колесами (для перемещения). Высота — 150 см Длина — 150 см Ширина — 150 см 3. Раковина Раковина из нержавеющей стали, с наклоном для слива воды (сварка TIG или MIG). Основание раковины съемное, металлическое (сварка TIG или MIG, антикоррозийное покрытие). Ширина — 150 см Длина — 150 см Глубина — 30 см Высота — 90 см 4. Пресс Пресс для формовки и восстановления бумаги. Винтовой, металлический, с ручкой. Рабочая поверхность — 60 × 60 см Длина — 60 см Ширина — 60 см Максимальное положение винта — 35 см 5. Японская бумага 100% Kozo 11 gsm, 1 лист 100% Kozo 35 gsm, 1 лист 6. Курс «Основы восстановления бумаги» Продолжительность — 1 месяц 7. Склейка из тефлона 8. Карбоксиметилцеллюлоза — не менее 1 кг Гарантийный срок — 2 года Срок поставки — 80 рабочих дней с момента подписания соглашения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Товар должен быть новым, не использованным, в заводской упаковке.

** Перевозка и установка товара выполняются Продавцом.

*** Товар должен быть поставлен по адресу: Республиканский дом Правительства РА, здание №3, 1-й этаж.