## Սարքավորում
144 ²Þ²ÎºðîÆ Ð²Ø²ð ÎðÂ²Ð²Ø²ÈÆðÆ îÆä²ÚÆÜ Ü²Ê²¶ÌÆ îºÔ²Î²äàôØ ÐÐ ²ðØ²ìÆðÆ Ø²ð¼Æ ²ð²øê Ð²Ø²ÚøÆ Ð²ÚÎ²ÞºÜ ´Ü²Î²ì²ÚðàôØ
ПРОЕКТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 140 УЧЕНИКОВ В СЕЛЕ ÀÉÊÀØÅÍ ОБЩИНЫ ÀÐÀÊÑ ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÎÃÎû МАРЗА РА
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ/ Îáîðóäîâàíèå
Ð/Ð | Ü³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ | â³÷. ÙÇ³í | ø³Ý³Ï | Üí³½³·áõÛÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ï
NN | Îáîðóäîâàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé | åä. èçì. | êîë-âî | Ìèíèìàëüíûé ãàðàíòèéíûé ñðîê
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | è³¹Ç³ïáñ ³ÉÛáõÙÇÝ» q=120 íï Ñ=500 | ë»Ïó | 81 | 5
| Отопление спортзала q=120вт Ñ=500 | ñåêö
2 | è³¹Ç³ïáñ ³ÉÛáõÙÇÝ» Q=90íï Ñ=350 | ë»Ïó | 352 | 5
| Радиатор алюминиевый Q=90вт Ñ=350мм | ñåêö
2 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=1300Ù3/Å³Ù, L³=9 60Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточно-вытяжная система Lпр=1300м3/час,Lвыт=960м3/час | øò
3 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=750Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточная система Lnр=750м3/час | øò
4 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=2640Ù3/Å³Ù, L³=2640Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточно-вытяжная система Lпр=2640м3/час, Lвыт =2640м3/час | øò
5 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=5100Ù3/Å³Ù, L³=5100Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточно-вытяжная система Lпр=5100м3/час, L³=5100м3/час | øò
6 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý ë³ñù LÝ=750Ù3/Å³Ù | Ñ³ï | 1 | 5
| Приточная система Lnр=750м3/час | øò
7 | äáÙå³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, µ³ÕÏ³ó³Í 4 åáÙå»ñÇó WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5É/íñÏ H=30 N=4x0,75Ïíï 3ý³½. 400v | Ï-ï | 1 | 5
| Насосная система, состоящая из 4 насосов WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5л/с H=30 N=4x0,75кВт 3фаз. 400В | ê-ò
8 | ²íïáÙ³ï³óí³Í çñ³ÛÇÝ ¾É»Ïïñ³Ï³Ãë³ å³ïÇÝ ³Ùñ³óíáÕ, Ï³é³í³ñÙ³Ý µÉáÏáí Q=120Ïíï | Ï-ï | 2 | 10
| Автоматический водогрейный настенный электрокотел с блоком управления Q=120Ïкв | ê-ò
9 | Î³Ãë³ÛÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙåÇ ï»Õ³¹ñáõÙ G=6,9 Ù3/Å H=6,5Ù | Ï-ï | 2 | 5
| Циркуляционный насос системы отопления G=6,9 м3/час H=6,5м | ê-ò
10 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=2,5Ù3/Å H=11Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=2,5м3/час H=11м | ê-ò
11 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=2,0Ù3/Å H=20Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=2,0м3/час H=20м | ê-ò
12 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=1,8/Å H=15Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=1,8м3/час H=15м | ê-ò
13 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=0,35/Å H=9Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=0,35м3/час H=9м | ê-ò
14 | æñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå G=3,7Ù3/Å H=9Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Циркуляционный насос воды G=3,7м3/час H=9м | ê-ò
15 | æñÇ í»ñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå UPS 25-125-180 N=0,27 Ïìï, H=13Ù,G=0.4Ù3/Å³Ù | Ï-ï | 1 | 5
| Рециркуляционный насос воды UPS 25-125-180 N=0,27 квт, H=13м, G=0.4м3/час | ê-ò
16 | â»½áù³óÝáÕ µ³ù Viking VP6BG-150 712x1000x836ÙÙ | Ñ³ï | 1 | 5
| Бак нейтрализатора Viking VP6BG-150 712x1000x836мм | øò
17 | Յուղորսիչ Black25 320x420x370մմ q=0,5մ3/ժ | Ï-ï | 7 | 5
| Жироуловитель Black25 320x420x370ммq=0,5м3/час | ê-ò
18 | ²ñ¨³ÛÇÝ í³Ñ³Ý 550íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 2279x1134x35ÙÙ ã³÷»ñáí | Ñ³ï | 272 | 15
| Ôотовольтовыå солнечныå батареè мощноть 550вт 2279x1134x35мм | øò
19 | Schirtec S-AM 480x80ÙÙ ã³÷»ñáí ß³ÝÃ³ñ·Çã ë³ñù | Ñ³ï | 1 | 5
| Ìолниезащитноå устройствî Schirtec S-AM | øò
20 | Топас-100 Ù³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý | Ï-ï | 1 | 5
| Топас-100 îчистная станция | ê-ò
21 | æñ³ëáõÛ½ åáÙå Гном 16-16 G=16ËÙ/Å, H=16Ù, N=2,2Ïíï | Ï-ï | 2 | 5
| Насос Гном 16-16 G=16м3/час, H=16м, N=2,2квт | ê-ò
Î³½Ù»ó Ð. êáÕáÙáÝÛ³Ý

## Նյութեր
144 ²Þ²ÎºðîÆ Ð²Ø²ð ÎðÂ²Ð²Ø²ÈÆðÆ îÆä²ÚÆÜ Ü²Ê²¶ÌÆ îºÔ²Î²äàôØ ÐÐ ²ðØ²ìÆðÆ Ø²ð¼Æ ²ð²øê Ð²Ø²ÚøÆ Ð²ÚÎ²ÞºÜ ´Ü²Î²ì²ÚðàôØ
ПРОЕКТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 140 УЧЕНИКОВ В СЕЛЕ ÀÉÊÀØÅÍ ОБЩИНЫ ÀÐÀÊÑ ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÎÃÎû МАРЗА РА
Î³å³ÉÇ ûµÛ»ÏïÇ, ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ (ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ), û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñ
Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà ìàòåðèàëû
Ð/Ð | Ü³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃ»ñ | Üí³½³·áõÛÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ï
NN | Ìàòåðèàëû ïðåäóñìîòðåííîå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé | Ìèíèìàëüíûé ãàðàíòèéíûé ñðîê
1 | 2 | 3
1 | êñµ³ï³ß µ³½³Éï» ë³É»ñ | 5
Áазальтовыå плитû
2 | 100ÙÙ Ñ³ëï. »ñÏß»ñï, ã³ÛñíáÕ µ³½³Éï» Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ ë³É»ñ | 5
Теплоизоляция стен снаружи двухслойными негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 100 мм
3 | 50ÙÙ Ñ³ëï. ã³ÛñíáÕ µ³½³Éï» Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ ë³É»ñ | 5
Теплоизоляция стен снаружи двухслойными негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 500 мм
4 | 8ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ýÇµñ³ó»Ù»Ýï» ë³É»ñ | 5
Ôиброцементныå плитû толщиной 8 мм
5 | ÚáõÕ³Ý»ñÏ | 5
Ìаслянàÿ краскà
6 | È³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏ | 5
Ëатекснàÿ краскà
7 | ARMSTRONG ·ÇåëáÏ³ñïáÝ» Ñ³ñÃ³ë³É»ñ | 10
Ãипсокартонаÿ ïëèòà АРМСТРОНГ
8 | äÉ³ëïÇÏ ë³É»ñ САЙДИНГ | 5
Ïластиковыå плитû САЙДИНГ
9 | 9ÙÙ Ñ³ëï. ОСП ë³É»ñ | 5
ОСП плитû толщ 9мм
10 | ´ÇïáõÙ³ÛÇÝ ÏÕÙÇÝ¹ñ | 5
Áитумнàÿ черепицà
11 | Ê»ó»ë³É»ñ | 5
Покрытие пола керамическими плитами
12 | Ð»ï»ñá·»Ý íÇÝÇÉ³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï | 5
Гетерогенный виниловый пол
13 | Ð»ï»ñá·»Ý ëåáñï³ÛÇÝ íÇÝÇÉ³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï | 5
Гетерогенный спортивный виниловый пол
14 | ²ÉÛáõÙÇÝ», ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí, Ññ³Ï³ÛáõÝ, Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ, ë³ñù³íáñí³Í ÇÝùÝ³÷³ÏíáÕ Ñ³ñÙ³ñ³Ýùáí, Ïá¹³íáñí³Í ÷³Ï³Ýáí | 5
Алюминиевые наружные двери со стеклопакетом и термомостом, противопожарные, огнестойки,е самозакрываящиеся с кодированным замком
15 | ²ÉÛáõÙÇÝ», ËáõÉ, ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí, Ññ³Ï³ÛáõÝ, Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ, ë³ñù³íáñí³Í ÇÝùÝ³÷³ÏíáÕ Ñ³ñÙ³ñ³Ýùáí, Ïá¹³íáñí³Í ÷³Ï³Ýáí | 5
Алюминиевые наружные двери со стеклопакетом и термомостом, противопожарные, огнестойки,е самозакрываящиеся с кодированным замком
16 | ²ÉÛáõÙÇÝ», »é³ß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, ç»ñÙ³Ï³Ùáõñçáí, íÇïñ³ÅÇ ¹áõé | 5
Алюминиевые наружные двери тройное остекление стеклопакет, с термомостом, окно наружного витража
17 | Ü»ñùÇÝ, »ñÏ·áõÛÝ³ÝÇ, Ù»Ï÷»ÕÏ³ÝÇ ¹éÝ»ñ`ßñç³Ý³ÏÁ ÑáÍ åÉ³ëïÇÏÇó, ÷»ÕÏÇ ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÁ çñ³Ï³ÛáõÝ ß»ñïáí ÷³ÛïÇó, ÙÇçáõÏÁ å»ÝáåáÉÇëïÇñáÉ, »ñ»ë³å³ïÙ³Ý ß»ñïÁ 1,5ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ äìø | 15
Двери внутренние, двухцветные, двупольные, , рама из пластика, полотно из водостойкого дерева, утепление из пенополистирола,облицованное ПВХ толщ 1,5мм
18 | Ü»ñùÇÝ, »ñÏ·áõÛÝ³ÝÇ, »ñÏ÷»ÕÏ³ÝÇ ¹éÝ»ñ` ßñç³Ý³ÏÁ ÑáÍ åÉ³ëïÇÏÇó, ÷»ÕÏÇ ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÁ çñ³Ï³ÛáõÝ ß»ñïáí ÷³ÛïÇó, ÙÇçáõÏÁ å»ÝáåáÉÇëïÇñáÉ, »ñ»ë³å³ïÙ³Ý ß»ñïÁ 1,5ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ äìø | 5
Двери внутренние, двухцветные, двупольные, , рама из пластика, полотно из водостойкого дерева, утепление из пенополистирола,облицованное ПВХ толщ 1,5мм
19 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï», Ùáõ· ÙáËñ³·áõÛÝ RAL-7011, åñáýÇÉÇ Ñ³ëï. 2ÙÙ, É³ÛÝ. 60ÙÙ, Ù»ï³Õ» ³Ùñ³Ý³íáñáõÙÁ 1,5ÙÙ, »é³ß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, 4 ËóÇÏ³ÝÇ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ | 5
Металлопластовые, темно серые RAL-7011, толщ профиля 2мм ширина 60мм армированные 1,5мм, трехслойный стеклопакет, из 4-х камер окна с ручками
20 | äÉ³ëïÇÏ å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñ | 5
Ïластиковыå подоконникè
21 | è³¹Ç³ïáñ ³ÉÛáõÙÇÝ» Q=90íï Ñ=350 | 5
Радиатор алюминиевый Q=90вт Ñ=350мм
22 | è³¹Ç³ïáñ ³ÉÛáõÙÇÝ» Q=120 íï Ñ=500 | 5
Радиатор алюминиевый Q=120вт Ñ=500мм
23 | ¼áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù Ñ³ï³ÏÇÝ | 5
Унитаз с напольным смывным бачком
24 | òÝóáõÕ Ë³éÝÇãáí (Ã»ñÙáëï³ïÇÏ ÷³Ï³Ýáí) | 5
Душ со смесителем (с термостатическим клапаном)
25 | ä³ïÇ ÙÇ½³Ù³Ý | 5
Настенный писсуар
26 | Èí³ó³ñ³Ý Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý,550x450ÙÙ ã³÷ëÇ (Ë³éÝÇãáí ¨ ³Ùñ³óÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñáí) | 5
Умывальник керамический ,550x450мм (со смесителем и аксессуарами)
27 | ²é³ëï³ÕÇ LED Éáõë³ïáõ 33íï IP20 3000-4000K | 5
Светильник потолочный LED 33вт IP20 3000-4000K
28 | Èáõë³ïáõ Ý»ñë³ñùíáÕ Ï³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Ù»ç 33íï LED IP20 3000-4000K | 5
Светильник встроенный в подвесной потолок 33Вт LED IP20 3000-4000К
29 | ²é³ëï³ÕÇ LED Éáõë³ïáõ 24íï IP20 | 5
Светодиодный потолочный светильник 24 Вт IP20
30 | ²é³ëï³ÕÇ LED Éáõë³ïáõ 33íï IP20 | 5
Потолочный светодиодный светильник 33 Вт IP20 LED
31 | ²é³ëï³ÕÇ LED Éáõë³ïáõ 33íï IP44 3000-4000K | 5
Потолочный светодиодный светильник LED 33вт IP44 3000-4000K
32 | Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I | 5
Стационарная IP-камера 4 Мп для использования внутри помещений Hikvision DS-2CD1343G0-I
33 | Ստացիոն³ñ IP 4MP տեսախցիկ ¹րսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I | 5
Стационарная IP 4МП камера для наружного использования Hikvision DS-2CD1043G0-I
34 | Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case | 5
Сетевой видеорегистратор 32 IP-входа, Сетевой видеорегистратор 32 IP-канала, максимальная входная скорость передачи данных 160 Мбит/с (до 32 каналов IP-видео), 2 интерфейса SATA, корпус 380 1U
35 | Մոնիտոր LED 32", Монитор видеоконтроля 32" | 5
LED 32", Монитор видеоконтроля
36 | Անխափան սնուցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4х IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years | 5
Источник бесперебойного питания, 2000 ВА, USB-управление, автоматическое отключение, 4 розетки IEC-320 C13, AVR (чистая синусоидальная волна), срок службы батареи 3–5 лет.
37 | "Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ЧС-2-06-ШКОЛА | 5
Управляемые станция "часы" "Лидер" ЧС-2-06-ШКОЛА
38 | Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100B-R | 5
Часы электронные «Управляемые, оснащенные термометром, индикация красная Р-100В-Р
39 | Ð³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ Ý»ñó³Ýó³ÛÇÝ ÷áË³Ï»ñåÇã (ÇÝí»ñïáñ) 50Ïíï 380í 75Ïíï MAX 50KTL3 LV | 5
Инвертор постоянного тока 50квт 380в 75квт MAX 50KTL3 LV
40 | ºñÏë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ¹³ñÓ³÷áËÇã³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇã, »ñ³ý³½ 380í 5² | 5
Двухтарифный эл счетчик трехфазный 380в 5А
Î³½Ù»ó Ð. êáÕáÙáÝÛ³Ý