## 1 (2)
Строительные работы средней школы Айкашена имени Г. Киракосяна в Армавирской области Республики Армения
ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ
Ð/Ð | Наименование работ | ед изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Разборочные работы Разборка существующих зданий | м3 | 3111.4
2 | Разборка ж/бетонных фундаментов | м3 | 14.7
3 | Разборка металлопластовых окон и складирование | м2 | 268.7
4 | Разборка металлопластовых дверей и складирование | м2 | 37.68
5 | Погрузка строймусора на автосамосвалы экскаватором | м3 | 948.12
6 | Вывоз строймусора на 2км | тн | 2275.488
ИтТОГО
1 | Общестроительные работы школы ниже отметки 0,00 Земляные работы Разработка растительного грунта III гр. экскаватором емкостью ковша 0,6м3 с погрузкой н автосамосвалы | м3 | 3787.7
2 | Вывоз на 1км (складирование и в дальнейшем использовать для газонов и теплицы) | тн | 6817.86
3 | Разработка грунта в карьере экскаватором емкостью ковша 0,6м3, с погрузкой на самосвалы для обратной засыпки | м3 | 2424.9
4 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 456.5
5 | Погрузка грунта на бадью и спуск в котлован краном | м3 | 1968.4
6 | Обратная засыпка грунта вручную, с уплотнением | м3 | 1968.4
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1968.4
8 | Вывоз излишнего грунта | тн | 2521.18
9 | Ж/бетонные конструкции ниже отметки 0,00 Уплотнение грунта толщ 20см со щебнем под полы | м2 | 1500
10 | Устройство ж/бетонной плиты пола из бетона B -12,5 | м3 | 159.6
11 | Базальтовая арматура Փ6мм | п.м. | 14550
12 | Устройство бутобетонной подготовки под фундаменты из бетона B -7,5 | м3 | 43
13 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона B -7,5 | м3 | 37.6
14 | Устройство монолитных ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона B-20. | м3 | 148.5
15 | Арматура ö8A240C | тн | 2.5592
16 | Арматура ö12A500C | тн | 0.5503
17 | Арматура ö16A500C | тн | 2.3848
18 | Арматура ö18A500C | тн | 1.5273
19 | Арматура ö20, 22A500C | тн | 0.0395
20 | Устройство шебеничной подготовки под фундаменты | м2 | 510.1
21 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона B -7,5 | м3 | 103.6
22 | Устройство гидроизоляции из бентонитовых матах | м2 | 580
23 | Устройство защитного слоя из бетона класс B -12.5 | м3 | 12.8
24 | Устройство фундаментной плиты из бетона класса B -20 W6 | м3 | 252.5
25 | Арматура ö10A500C | тн | 0.1507
26 | Арматура ö14A500C | тн | 13.3896
27 | Арматура ö18A500C | тн | 0.4796
28 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм. | тн | 0.286
29 | Устройство монолитных жл/бетонных колонн из бетона класса B-20 | м3 | 14.2
30 | Устройство монолитных жл/бетонных колонн из бетона класса B-20 W6 | м3 | 4.2
31 | Арматура ö8A500C | тн | 1.3296
32 | Арматура ö22A500C | тн | 3.9984
33 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм. | тн | 0.314
34 | Устройство гидроизоляции из бентонитовых матах стен и колонн | м2 | 278.5
35 | Устройство защитного слоя из бетона класс B -12.5 стен и колонн | м3 | 34.9
36 | Гидроизоляционный шнур иэ бентанита | п.м. | 980
37 | Гидроизоляционная полимерная лента шириной 300мм | п.м. | 10.5
38 | Устройство монолитных ж/бетонного ригелей из бетона B-20. | м3 | 32.2
39 | Арматура ö 8A240 | тн | 0.882
40 | Арматура ö12A500C | тн | 0.6101
41 | Арматура ö16A500C | тн | 0.191
42 | Арматура ö18A500C | тн | 0.7282
43 | Арматура ö20A500C | тн | 1.3327
44 | Арматура ö22A500C | тн | 0.0599
45 | Арматура ö25A500C | тн | 0.1219
46 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм. | тн | 0.0208
47 | Устройство монолитных ж/бетонных диафрагм из бетона класса В-20. | м3 | 93.65
48 | Устройство монолитных ж/бетонных диафрагм из бетона класса В-20 W6 | м3 | 89.6
49 | Арматура ö6A240C | тн | 0.2582
50 | Арматура ö10A500C | тн | 0.3566
51 | Арматура ö12A500C | тн | 16.8115
52 | Устройство бетонных фундаментов из бетона класса В-15 | м3 | 52.5
53 | Устройство бетонных фундаментов и лестниц на отм. -3,3 из бетона марки В-7,5. | м3 | 0.9
54 | Устройство бетонных каналов (пол, стены) из бетона В-7,5. | м3 | 2.05
55 | Гидроизоляция наружных ж/бетонных стен и фундаментов в два слоя из изогама | м2 | 625
56 | Защитный слой из плантера | м2 | 625
57 | Устройство бетонных ступенчатых площадок под скамейки зрительного зала из бетона В-7,5. | м3 | 5
58 | ж/бетонный резервуар Р-1 Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5. | м3 | 2.03
59 | Устройство ж/бетоной фундаментной плиты из бетона В-20 W6. | м3 | 3.2
60 | Арматура ö6A240 | тн | 0.009
61 | Арматура ö12A500C | тн | 0.344
62 | Устройство монолитных ж/бетонных стен П-1---П-3 толщ 150мм из бетона В-20 W6 | м3 | 10.64
63 | Арматура ö6A240 | тн | 0.0162
64 | Арматура ö12A500C | тн | 1.2066
65 | Наружные лестницы, пандусы Устройство бутового массива под лестницы и пандусы | м3 | 71.8
66 | Устройство бетонных фундаментов и стен из бетона В-7,5. | м3 | 52.5
67 | Устройство монолитных ж/бетонных перил толщиной 150 мм. из бетона марки В-12,5 | м3 | 5.2
68 | Арматура ö10A500C | тн | 0.3395
69 | ՆԷ-1 Установка закладных деталей из стального листа d=6мм | тн | 0.02573
70 | Устройство бетонных ступеней и площадок из бетона В-15. | м3 | 13
71 | Облицовкаа ступеней базальтовыми плитами толщиной 50 мм. ширина 300 мм. | м2 | 13.035
72 | Облицовкаа подступенков базальтовыми плитами толщиной 30 мм. h=150 мм | м2 | 6.5175
73 | Облицовка площадок и пандусов базальтовыми плитами толщиной 30 мм. | м2 | 58.24
74 | Устройство плинтусов из базальтовых плит толщиной 30 мм. h=150 мм, на цем/песчаном растворе | п.м. | 54.4
75 | Установка перил (со стойками) из стальных прямоугольных труб 60x30x3мм | п.м. | 63.07
76 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 0.21
ИТОГО
1 | Ж/бетонные конструкции выше отметки 0,00 Устройство монолитных ж/бетонных колонн рам из бетона В-20. | м3 | 71.63
2 | Арматура ö8A240C | тн | 3.3638
3 | Арматура ö18A500C | тн | 0.062
4 | Арматура ö22A500C | тн | 8.492
5 | Устройство монолитных ж/б ригелей высотой до 500мм.из бетона марки В-20 | м3 | 2.38
6 | Устройство монолитных ж/б ригелей высотой 600мм.из бетона марки В-20 | м3 | 143.33
7 | Арматура ö8, 10A240 | тн | 4.1265
8 | Арматура ö8A500C | тн | 0.2204
9 | Арматура ö12A500C | тн | 2.9533
10 | Арматура ö16A500C | тн | 2.0411
11 | Арматура ö18A500C | тн | 0.4948
12 | Арматура ö20A500C | тн | 6.5067
13 | Арматура ö22A500C | тн | 0.1896
14 | Арматура ö25A500C | тн | 0.216
15 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм. | тн | 0.18812
16 | Устройство монолитных ж/бетонных стен толщиной 200мм.из бетона марки В-20 | м3 | 346.85
17 | Арматура ö6A240 | тн | 0.6476
18 | Арматура ö12A500C | тн | 34.9904
19 | Устройство монолитных ж/б поясов из бетона класса В-15 | м3 | 2.92
20 | Арматура ö8A240 | тн | 0.2868
21 | Арматура ö12A500C | тн | 0.20962
22 | Устройство монолитных ж/б перемычек из бетона марки В-12,5. | м3 | 4.34
23 | Арматура ö6A240 | тн | 0.1234
24 | Арматура ö12A500C | тн | 0.53831
25 | Устройство монолитных ж/б плит перекрытия на отметках +0,00, +3,3 и +6,6 из бетона класса В-20. | м3 | 368.2
26 | Арматура ö6A240 | тн | 0.911
27 | Арматура ö12A500C | тн | 36.825
28 | Арматура ö16A500C | тн | 0.893
29 | Устройство монолитных ж/б балок из бетона марки B-20 | м3 | 1.08
30 | Арматура ö6A240 | тн | 0.04
31 | Арматура ö18A500C | тн | 0.148
32 | Устройство монолитных ж/б консольных плит из бетона марки B-20 | м3 | 1.85
33 | Арматура ö6, ö8A240 | тн | 0.05439
34 | Арматура ö8A500C | тн | 0.02005
35 | Арматура ö12, ö16, ö18A500C | тн | 0.07832
36 | Устройстов фундаментов из бутобетона класса B- 7.5 | м3 | 1.6
37 | Устройство монолитных ж/бетонных плит лестниц МП-1---МП-4 из бетона класса В-20 | м3 | 6.3
38 | Устройство бетонных ступеней из бетона марки В-12,5. | м3 | 1.4
39 | Арматура ö6A240, ö8A240 | тн | 0.109
40 | Арматура ö12A500C | тн | 0.67
41 | Устройство монолитных ж/бетонных лестничных площадокок бетона класса В-20 | м3 | 1.44
42 | Арматура ö6A240, ö8A500 | тн | 0.056
43 | Лифтовая шахта Устройство фундаментной плиты из бетона класса B -25 | м3 | 2.2
44 | Арматура ö6, ö8A240 | тн | 0.004
45 | Арматура ö12A500C | тн | 0.254
46 | Устройство перегородок толщиной 200 мм. из пустотелых бетонных блоков (с армированием): | м3 | 15.2
47 | Арматура ö6A240 | тн | 0.027
48 | Арматура ö10, 12A500C | тн | 0.99835
49 | Заполнение пустот бетонных блоков бетоном класса B-20 | м3 | 10.5
50 | Устройство монолитных ж/б перемычек из бетона марки В-20. | м3 | 0.2
51 | Арматура ö6A240, 12A500C | тн | 0.0261
52 | Устройство монолитных ж/б поясов из бетона класса В-20 | м3 | 1.4
53 | Арматура ö6A240, 12A500C | тн | 0.032
54 | Арматура 12A500C | тн | 0.121
55 | Стортзал Устройство монолитных ж/б плит перекрытия трибуны из бетона класса В-20 | м3 | 9.3
56 | Арматура ö6A240 | тн | 0.021
57 | Арматура ö12A500C | тн | 1.2616
58 | Устройство монолитных ж/б балок из бетона класса B-20 ØÐ-Ð-1, ØÐ-2 | м3 | 6.24
59 | Арматура ö8A240 | тн | 0.17279
60 | Арматура ö12A500C | тн | 0.07061
61 | Арматура ö16A500C | тн | 0.158
62 | Арматура ö18A500C | тн | 0.161
63 | Ü¾-7 Установка закладных деталей из стального листа d=4мм и арматура ö8A500C | тн | 0.01749
64 | Устройство монолитных ж/бетонных лестниц Ø²-4 из бетона класса B-20 | м3 | 5.1
65 | Арматура ö8A500C | тн | 0.10665
66 | Арматура ö12A500C | тн | 0.27344
67 | Устройство монолитных ж/бетонных перил толщиной 120 мм из бетона класса B-20 | м3 | 1.2
68 | Арматура ö8A500C | тн | 0.012
69 | Арматура ö12A500C | тн | 0.061
70 | Перегородки: Устройство перегородок толщиной 100 мм. из пустотелых бетонных блоков (с армированием): | м2 | 367.5
71 | Устройство перегородок толщиной 200 мм. из пустотелых бетонных блоков (с армированием): | м3 | 152.2
72 | Арматура ö8A500C | тн | 1.467
73 | Заполнение пустот бетонных блоков бетоном класса B-12,5 | м3 | 45.4
74 | Двери, окна Алюминиевые наружные двери со стеклопакетом и термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 29.82
75 | Алюминиевые фрамуги тех же наружных дверей со стеклопакетом и термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 5.11
76 | Алюминиевые, глухие наружные двери с термомостом, с теплоизоляцией, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 8.2
77 | Алюминиевое окно наружного витража со стеклопакетом, термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 sqW-3 | м2 | 1.8
78 | Алюминиевая дверь наружного витража sqW-2 со стеклопакетом, термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 1.296
79 | Алюминиевые, глухие наружные витражи со стеклопакетом, термомостом, темно-серого цвета RAL-7011 sqW-1---sqW-4 | м2 | 20.17
80 | Алюминиевые внутренние глухие витражи со стеклопакетом темно-серого цвета RAL-7011 огнестойкие | м2 | 15.84
81 | Алюминиевые внутренние двери со стеклопакетом темно-серого цвета RAL-7011 огнестойкие | м2 | 12.96
82 | Алюминиевые внутренние двери со стеклопакетом темно-серого цвета RAL-7011 | м2 | 8.64
83 | Алюминиевые внутренние глухие витражи со стеклопакетом темно-серого цвета RAL-7011 | м2 | 17.56
84 | Двери внутренние двухцветные одностворчатые: коробка - пластик, каркас полотна из водостойкого дерева, с заполнением из пенополистирола, облицовочный слой - ПВХ толщиной 1,5 мм. | шт | 66
85 | Двери внутренние двухцветные двухстворчатые: коробка - пластик, каркас полотна из водостойкого дерева, с заполнением из пенополистирола, облицовочный слой - ПВХ толщиной 1,5 мм. | шт | 10
86 | Установка металлических, глухих дверей в подвале | м2 | 5.3
87 | Двери и экраны в кабинах сан.узлов на металлическом каркасе | м2 | 12.7
88 | Металлопластовые открываемые окна (с ручками) темно-серого цвета RAL-7011, толщина профиля 60мм, трехслойный стеклопакет, количество камер 4 | м2 | 131.12
89 | Металлопластовые неоткрываемые окна (с ручками) темно-серого цвета RAL-7011, толщина профиля 60мм, трехслойный стеклопакет, количество камер 4 | м2 | 59.21
90 | Установка сложных петель окон | шт | 4
91 | Установка пластиковых подоконников шириной 200мм. светло-серого цвета RAL-7035 | п.м. | 89.7
92 | Полы Шлакобетон толщиной 55---60мм.из легкого бетона B-12,5 | м2 | 2471.82
93 | Устройство однослойной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике | м2 | 1772.43
94 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. | м2 | 885.07
95 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 35 мм. | м2 | 1586.75
96 | Покрытие пола плитами из пресгранита (толщ. не менее 10 мм) на клею | м2 | 419.32
97 | Устройство плинтусов из пресгранита высотой 10 см, на клею | п.м. | 230.92
98 | Покрытие пола керамическими плитами (толщиной не менее 8 мм), на клею | м2 | 301.51
99 | Устройство плинтусов из керамических плит высотой 10 см, на клею | п.м. | 86.52
100 | Гетерогенный виниловый пол, толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм, вес 1 м2 не менее 3 кг, с водно-дисперсионной окраской, толщиной 3-4 мм. с подготовкой наливного пола, на клею (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) | м2 | 1196.0384
101 | Гетерогенный спортивный виниловый пол, толщина 4,5мм, защитный слой 1,0мм, вес 1м2 не менее 3,2кг, с водно-дисперсионной окраской толщиной 3-4мм. с подготовкой наливного пола, на клею (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) плинтусы из самоклеющегося ПВХ-винила | м2 | 457.9356
102 | Устройство покрытия из ковролина толщиной 4,5 мм (защитный слой класса 33, вес 1м2 1,5кг, звукоизоляция 22 децибел, 100% ПА) с подготовкой самовыравнивающегося слоя (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) | м2 | 170.452
103 | Пол чердака Устройство пароизоляции | м2 | 800.4
104 | Устройство теплоизоляции из базальто-волокнистых плит толщ 100мм (плотность от 80-90кг/м3 ) | м2 | 800.4
105 | Устройство цементной стяжки толщ 50мм | м2 | 800.4
106 | Крыша и кровля Монтаж металлических ферм из стальных квадратных труб | тн | 6.4278
107 | Накладные детали (стальной лист 250x250x10мм, Арматура Փ12A500C) ЗД-6 | тн | 0.2034
108 | Монтаж металлических прогонов ферм из стальных прямоугольных труб. | тн | 11.3777
109 | Монтаж металлических связей ферм из квадратных стальных труб | тн | 0.481
110 | Накладные детали из листовой стали толщиной 6мм и 8мм, Арматуры Փ8 A500C, Փ12 A500C) ЗД-7---ЗД-4 | тн | 18.4899
111 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | м3 | 2
112 | Устройство бетонных опор размером 400х400х200мм под лежень из бетона класса В-7,5. | м3 | 30.23
113 | Монтаж деревянных конструкций крыши с обработкой антисептиком (стропила и обрешетка из сосны 2 сорта) | м3 | 30.23
114 | Огнезащита деревянных конструкций | шт | 252
115 | Монтаж крепления деревянных конструкций с ж/бетонными стенами уголками 75х50х5мм L=100мм | шт | 252
116 | Сверление отверстий в ж/бетонных стенах ф12мм глубиной 150мм | шт | 252
117 | Стальной стержень P10мм L=150мм | шт | 252
118 | Анкеровка стержней химическим наполнителем «"Hilti" 500мл (5 капсул) | тн | 1.0853
119 | Монтаж крепления деревянных элементов М-1---М-3 (лист толщиной 4 мм. и уголки) | м2 | 40
120 | Обшивка деревянных кровельных конструкций снизу ОСП - плитами (оринетированно-стружечная плата) | м2 | 693.72
121 | Устройство теплоизоляции из базальто-волокнистых плит толщ 100мм (плотность от 80-90кг/м3 ) | м2 | 693.72
122 | Укладка плит ОСП под битумную черепицу | м2 | 1632.26
123 | Укладка гидроизоляционной пленки из рулонного битумно-полимерного модифицированного материала "СБС "с нанесением грунтовки (праймер) | м2 | 1632.26
124 | Устройство покрытия из битумной черепицы | м2 | 1632.26
125 | Устройство желобов из оцинкованного« цветной покраски« листа толщиной 0,5 мм. | п.м. | 114.1
126 | Установка водосточных воронок диам 100мм. | шт | 11
127 | Монтаж водосточных труб 105х75мм. | п.м. | 82.2
128 | Покрытие карниза шириной 610 мм из оцинкованного, цветной покраски« листа толщиной 0,6 мм. | м2 | 47.6044
129 | Монтаж стремянки на чердак Fakro LWS 60x130x305см | шт | 1
130 | Монтаж эвакуационной лестницы из стальных профилей (трубы прямоугольные 200х100х5мм, 60х40х3мм, 40х40х3мм, уголок 50х50х5мм, полоса 50х5мм) | тн | 0.739
131 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 0.739
132 | Вентиляционные шахты на крыше Кладка стен из пустотелых бетонных блоков толщиной 200 мм. (с армированием) | м3 | 17.43
133 | Арматура Փö6A240C | тн | 0.04
134 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.288
135 | Заполнение отверстий блоков бетоном марки В-12,5 | м3 | 5.25
136 | Штукатурка стен вентшахты цементно-песчаным раствором | м2 | 87.15
137 | Внутренняя отделка Улучшенная штукатурка стен гажевым раствором | м2 | 4282.8
138 | Штукатурка дверных и оконных откосов гажевым раствором | м2 | 91.686
139 | Улучшенная штукатурка потолков гажевым раствором | м2 | 1595.04
140 | Улучшенная окраска стен и откосов латексной краской RAL 1015--1017 | м2 | 4047.746
141 | Улучшенная окраска стен масляной краской RAL 1015--1017, с предварительной шпаклевкой | м2 | 277.24
142 | Улучшенная окраска потолков латексной краской RAL 9010, с предварительной шпаклевкой | м2 | 1595.04
143 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 578.98
144 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 531.16
145 | Облицовка стена актогого зала из гипсокартонных плит с звукоизоляций | м2 | 145
146 | Улучшенная окраска стен масляной краской RAL 1015--1017, с предварительной шпаклевкой | м2 | 145
147 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона АРМСТРОНГ (тамбур, сторожевой пост, вестибюль, рекреация) | м2 | 226.23
148 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона АРМСТРОНГ (зрительный зал, сцена, подсобные помещения) | м2 | 211.52
149 | Монтаж металлического каркаса из стальных уголков 50х55х3мм 153пог.м | тн | 0.569
150 | Покрытие лаком плит ОСП потолка спортзала | м2 | 449.51
151 | Устройство перегородок из гипсокартонных плит толщ 100мм в спортзале | м2 | 10.04
152 | Улучшенная окраска стен масляной краской RAL 1015--1017, с предварительной шпаклевкой | м2 | 20.08
153 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý | 661.03
154 | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей САЙДИНГ | м2 | 86.03
155 | sqW-4----sqW-8 обшивка верхней части внутренних витражей с двух сторон гипсокартоном толщиной 12,5 мм. | м2 | 6.99
156 | Облицовка внутренних лестниц базальтовыми плитами толщиной 50мм. шириной 300 мм. на цементно/песчаном растворе (38,4 пог.м) | м2 | 29.7
157 | Облицовка подступенек базальтовыми плитами толщиной 30 мм. h=150мм на цементно/песчаном растворе (38,4пог.м) | м2 | 14.85
158 | Облицовка площадок и пандусов базальтовыми плитами толщиной 30мм. на цементно-песчаном растворе | м2 | 46.62
159 | Устройство плинтусов из пресгранитных плит h=150мм, на клею | п.м. | 46.6
160 | Монтаж настенных перил внутренних лестниц из алюминовых труб Փ50мм. | п.м. | 26.47
161 | Монтаж перил внутренних лестниц из алюминовых труб Փ50мм. | п.м. | 10.6
162 | Монтаж ограждений трибун спортзала из стальных прямоугольных труб | тн | 0.802
163 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 0.802
164 | Наружняя отделка Теплоизоляция стен снаружи двухслойными негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 100 мм. (наружный слой толщ 30 мм. 80 кг/м3, внутренний слой толщ 70 мм. 37 кг/м3) | м2 | 1564.04
165 | Теплоизоляция цоколя негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 50 мм | м2 | 162.14
166 | Облицовка цоколя базальтовыми плитами толщиной 30 мм. с анкеровкой и установкой сетки из 3Вр-1 ячейкой 100х100мм | м2 | 162.14
167 | Облицовка наружных стен фиброцементными плитами толщиной 8 мм, окрашенными термообработкой в ​​заводских условиях, без добавки асбестоцемента. RAL 2007-- 139,5м2 և RAL1015-- 748,06м2 | м2 | 1564.04
168 | Стеклопластиковая волокнистая прямоугольная труба 50х43мм. | п.м. | 2449.01
169 | Стеклопластиковый волокнистый прямоугольный профиль 50х60мм. | п.м. | 2298.04
170 | Стеклопластиковый волокнистый прямоугольный профиль 50х150мм. | п.м. | 436.13
171 | Уголки изготовленные из стеклопластиковых волокнистых прямоугольная труб 50х43мм | п.м. | 452.9
172 | Алюминиевый монтажный фасонный профиль 32х8мм. | п.м. | 3455.45
173 | Теплоизоляция снаружи верхней части наружных окон и дверей базальтоволокнистыми плитами толщ 100мм | м2 | 5.1
174 | Облицовка с внутренней стороны гипсокартоном толщиной 12,5 мм. | м2 | 6.8
175 | Облицовка снаружи алюминиевыми листами "Alukobond" | м2 | 5.1
176 | Облицовка карниза и навеса алюминиевыми листами "Alukobond" | м2 | 150.96
177 | Облицовка углов фасадов алюминиевыми листами "Alukobond" шириной 100 мм. | м2 | 8.35
178 | Облицовка дверных и оконных откосов алюминиевыми листами "Alukobond" | м2 | 113.85
179 | Облицовка подоконников алюминиевыми листами« "Alukobond" | м2 | 24.54
180 | Монтаж и демонтаж наружних инвентарных лесов для отделочных работ | м2 áõÕ. åñá»Ïó. | 1726.18
ИТОГО
1 | Отопление - на отм.3,4 Электрический масляный радиатор N=1000Вт. | Ï-ï | 11
2 | Отопление на отм.+0,1 и +3,4 Радиатор алюминиевый Q=130.9w h=500 | ë»Ïó | 84
3 | Радиатор алюминиевый Q=99,3 Вт h=350 | ë»Ïó | 357
4 | «Радиаторный термостатический клапан 1/2'' | шт | 59
5 | Клапан запорный радиатора Ф20-1/2 | шт | 59
6 | Комплект подключения радиатора | шт | 59
7 | Запорный клапан ф20, стояков | шт | 64
8 | Запорный клапан ф25, стояков | шт | 2
9 | Прокладка полипропиленовых труб Ру10 ф20х2,8 с испытанием и установкой фасонных частей | п.м. | 630
10 | То же , PN10 ö25x3.5 | п.м. | 45
11 | То же PN10 ö32x4.5 | п.м. | 116
12 | То же PN10 ö40x5.6 | п.м. | 102
13 | То же PN10 ö50x6,9 | п.м. | 60
14 | Уголок полипропиленовый ∠90!Ш20мм | шт | 192
15 | Уголок полипропиленовый ∠ 90՛ Փ25մմ | шт | 4
16 | Уголок полипропиленовый ∠ 90՛ Փ32մմ | шт | 6
17 | Уголок полипропиленовый ∠ 90՛ Փ40մմ | шт | 4
18 | Уголок полипропиленовый ∠ 45° ö20ÙÙ | шт | 4
19 | Уголок полипропиленовый ∠ 45՛ Փ25մմ | шт | 54
20 | Уголок полипропиленовый ∠ 45՛ Փ32մմ | шт | 5
21 | 'Уголок полипропиленовый ∠ 45՛ Փ40մմ | шт | 5
22 | Тройник полипропиленовый 20x20x20 | шт | 4
23 | Тройник полипропиленовый 25x20x20 | шт | 23
24 | Тройник полипропиленовый 25x20x25 | шт | 4
25 | Тройник полипропиленовый 25x20x32 | шт | 22
26 | Тройник полипропиленовый 32x20x32 | шт | 1
27 | Тройник полипропиленовый 32x25x32 | шт | 2
28 | Тройник полипропиленовый 32x20x40 | шт | 2
29 | Тройник полипропиленовый 40x20x40 | шт | 2
30 | Тройник полипропиленовый 25x1/2"x25 | шт | 2
31 | Тройник полипропиленовый 20x1/2"x20 | шт | 64
32 | Полипропиленовый сгон ф20 | шт | 140
33 | Полипропиленовый сгон Փ25 | шт | 16
34 | Полипропиленовый сгон Փ32 | шт | 36
35 | Полипропиленовый сгон Փ40 | шт | 28
36 | Полипропиленовый сгон ö50 | шт | 16
37 | Полипропиленовая обводная труба Փ20x2.8 | шт | 30
38 | Полипропиленовый переход Փ20-1/2 | шт | 118
39 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ20мм | п.м. | 150
40 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ25 | п.м. | 38
41 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ32 | п.м. | 116
42 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ40 | п.м. | 102
43 | Трубчатый резиновый теплоизолятор Ó=5ÙÙ ö50 | п.м. | 60
44 | Футляр из стальной трубы dy=32, l=0.3Ù | шт | 84
45 | Футляр из стальной трубы dy=65, l=0.3Ù | шт | 8
46 | Автоматический воздухоотводчик с клапаном 1/2 " | шт | 66
47 | Автоматический воздухоотводчик с клапаном 3/4 " | шт | 2
48 | Металл для крепления труб | Ï· | 140
1 | Спортзал и зрительный зал Радиатор алюминий q=99,3вт h=350 | ë»Ïó | 58
2 | «Терморегулирующий клапан радиатора 1/2 | шт | 7
3 | «Клапан запорный радиатора ф20-1/2 | шт | 7
4 | Комплект подключения радиатора | шт | 7
5 | Тепловой вентилятор L=2100 м3/час 3-20 кВт Volcano | шт | 4
6 | 2-ступенчатый клапан с двигателем | шт | 4
7 | Фильтр 3/4" | шт | 4
8 | Полипропиленовый клапан ф25мм | шт | 8
9 | Автоматический воздухоотводчик с клапаном 3/4 " | шт | 4
10 | Гибкое соединение 3/4՞՞ L= 0.5մм | шт | 8
11 | Прокладка полипропиленовых труб Ру10 ф20х2,8 с испытанием и установкой фасонных частей | п.м. | 104
12 | То же PN10 Փ25x3.5 | п.м. | 66
13 | То же PN10 Փ32x4.5 | п.м. | 78
14 | То же PN10 Փ40x5.6 | п.м. | 82
15 | Полипропиленовый уголок ∠ 90՛ Փ20мм | шт | 18
16 | Полипропиленовый уголок ∠ 90՛ Փ25мм | шт | 16
17 | Полипропиленовый уголок∠ 90՛ Փ32мм | шт | 8
18 | Полипропиленовый уголок∠ 90՛ Փ40мм | шт | 6
19 | Полипропиленовый уголок∠ 45° ö40ÙÙ | шт | 4
20 | Тройник полипропиленовый 20x20x20 | шт | 6
21 | Тройник полипропиленовый 25x20x20 | шт | 2
22 | Тройник полипропиленовый 25x20x25 | шт | 4
23 | Тройник полипропиленовый 32x25x25 | шт | 4
24 | Тройник полипропиленовый 40x25x32 | шт | 2
25 | Тройник полипропиленовый 40x40x32 | шт | 2
26 | Тройник полипропиленовый 25x3/4"x25 | шт | 4
27 | Полипропиленовая обводная труб ö20x2.8 | шт | 4
28 | Полипропиленовая обводная труб ö25x3.5 | шт | 4
29 | Полипропиленовый сгон Փ20 | шт | 26
30 | Полипропиленовый сгон Փ25 | шт | 16
31 | Полипропиленовый сгон Փ32 | шт | 20
32 | Полипропиленовый сгон Փ40 | шт | 22
33 | Полипропиленовый сгон Փ20-1/2՞ | шт | 14
34 | Полипропиленовый сгон Փ25-3/4՞՛ | шт | 16
35 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5մմ Փ20 | п.м. | 30
36 | Трубчатый резиновый теплоизоляторչ ձ=5մմ Փ25 | п.м. | 66
37 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5մմ Փ32 | п.м. | 78
38 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5մմ Փ40 | п.м. | 82
39 | Футляр из стальной трубы Փ50մմ, L=0.3մ | шт | 8
40 | Металл для крепления труб | Ï· | 84
ИТОГО
1 | Вентиляция школы (-15˚) Приточно-вытяжная система Lпр=1310м3/час, Lвыт=960м3/час | Ï-ï | 1
2 | Приточная система Lnр=1470м3/час | Ï-ï | 1
3 | Приточно-вытяжная система LÝ=2640м3/час, L³=2640м3/час, | Ï-ï | 1
4 | Приточно-вытяжная система LÝ=5100м3/час, L³=5100м3/час, | Ï-ï | 1
5 | Канальный вентилятор È=1100Ù3/Å H=210 ä³ ö250ÙÙ | шт | 1
6 | Канальный вентилятор È=320Ù3/Å H=180 ä³ ö150ÙÙ | шт | 1
7 | Канальный вентилятор È=175Ù3/Å H=160 ä³ ö160ÙÙ | шт | 3
8 | Канальный вентилятор È=140Ù3/Å H=150 ä³ ö125ÙÙ | шт | 1
9 | Канальный вентилятор È=115Ù3/Å H=140ä³ ö100ÙÙ | шт | 2
10 | Канальный вентилятор È=100Ù3/Å H=120ä³ ö100ÙÙ | шт | 2
11 | Канальный вентилятор È=90Ù3/Å H=130ä³ ö100ÙÙ | шт | 1
12 | Канальный вентилятор È=75Ù3/Å H=130ä³ ö100ÙÙ | шт | 3
13 | Канальный вентилятор È=60Ù3/Å H=120ä³ ö100ÙÙ | шт | 3
14 | Канальный вентилятор È=50Ù3/Å H=120ä³ ö100ÙÙ | шт | 5
15 | Решетка воздухозаборная 1200x800ÙÙ, 1200x500ÙÙ | шт | 2
16 | Шумоглушитель ö315ÙÙ È=0,5Ù | шт | 1
17 | Шумоглушитель ö200ÙÙ È=0,5 | шт | 1
18 | Шумоглушитель ö160ÙÙ È=0,5Ù | шт | 3
19 | Шумоглушитель ö150ÙÙ È=0,5 | шт | 1
20 | Шумоглушитель ö125ÙÙ È=0,5Ù | шт | 7
21 | Шумоглушитель ö100ÙÙ È=0,5 | шт | 8
22 | Воздушный регулирующий клапан ручного управления ф300мм | шт | 4
23 | то же Փ250мм | шт | 12
24 | то же Փ315мм | шт | 12
25 | Воздушный регулирующий клапан ручного управлением 350x200մմ мм | шт | 1
26 | то же 300x150 мм | шт | 4
27 | то же 200x150мм | шт | 4
28 | Обратный клапан 600x300мм | шт | 1
29 | Обратный клапан 600x400мм | шт | 1
30 | Противопожарный клапан 200x 150мм | шт | 2
31 | Монтаж металлических зонтов из оцинкованного листа | шт | 4
32 | Воздуховод из оцинкованный стали диам 315мм ձ=0,9мм | м2 | 19
33 | Кухонная вытяжка | шт | 1
34 | Короб из оцинкованного листа ձ=0.7мм | м2 | 61.47
35 | Гибкий воздуховод Փ100мм | п.м. | 24
36 | Гибкий воздуховод Փ125мм | п.м. | 4
37 | Гибкий воздуховодՓ150мм | п.м. | 1
38 | Гибкий воздуховод Փ250мм | п.м. | 8
39 | Гибкий воздуховод Փ300мм | п.м. | 4
40 | Монтаж приточно-вытяжного рекуператора производительностью 100м3/ч. | шт | 46
41 | Вытяжка от шкафа химических веществ | шт | 1
42 | Алюминиевая решетка 1250x250 мм | шт | 1
43 | Алюминиевая решетка. 300х150мм | шт | 3
44 | Алюминиевая решетка 250х150мм | шт | 2
45 | Алюминиевая регулируемая решетка 400х150 | шт | 1
46 | Алюминиевая регулируемая решетка 400х100 | шт | 9
47 | Алюминиевая регулируемая решетка 300х300 | шт | 3
48 | Алюминиевая регулируемая решетка 250х250 | шт | 5
49 | Алюминиевая регулируемая решетка Փ125мм | шт | 27
50 | Алюминиевая регулируемая решетка Փ150мм | шт | 4
51 | Алюминиевая регулируемая решетка Փ200мм | шт | 1
52 | Розеточный диффузор ф315мм | шт | 6
53 | Диффузор 300мм/Փ440мм | шт | 1
54 | Потолочный диффузор 600х600 | шт | 6
55 | Потолочный диффузор 400x400 | шт | 12
56 | Потолочный диффузор ö200ÙÙ | шт | 2
57 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали ձ=0.5մմмм | м2 | 147.9
58 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали ձ=0.6 мм | м2 | 24.4
59 | Воздуховод из оцинкованный стали прямоугольного сечения ձ=0.5мм | м2 | 98.5
60 | Воздуховод из оцинкованный стали прямоугольного сечения ձ=0.7 мм | м2 | 777.6
61 | фасонные детали | м2 | 80
62 | Декоративный воздуховод круглого сечения. Փ315 мм | м2 | 13.2
63 | Декоративный воздуховод круглого сечения. Փ400мм | м2 | 17.6
64 | Декоративный воздуховод круглого сечения.Փ450մմ | м2 | 67.8
65 | Изоляция воздуховодов самоклеящимся изолятором ձ=5мм. | м2 | 110
66 | Изоляция воздуховодов минеральной ватой ձ=50мм. | м2 | 540
67 | Мягкая вставка | м2 | 2
68 | Порошковая окраска воздуховодов | м2 | 105
69 | Металл для крепления воздуховодов | Ï· | 320
70 | Решетка 1100x600мм | шт | 1
71 | Решетка 400x600мм | шт | 1
ИТОГО
ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Вентиляция школы (-15˚) Приточно-вытяжная система Lпр=1310м3/час, Lвыт=960м3/час | шт | 1
2 | Приточная система Lnр=1470м3/час | шт | 1
3 | Приточно-вытяжная система LÝ=2640м3/час, L³=2640м3/час, | шт | 1
4 | Приточно-вытяжная система LÝ=5100м3/час, L³=5100м3/час, | шт | 1
5 | Приточно-вытяжной рекуператор 100Ù3/Å | шт | 46
6 | Канальный вентилятор È=1100Ù3/Å H=210 ä³ ö250ÙÙ | шт | 1
7 | Канальный вентилятор È=320Ù3/Å H=180 ä³ ö150ÙÙ | шт | 1
8 | Канальный вентилятор È=175Ù3/Å H=160 ä³ ö160ÙÙ | шт | 3
9 | Канальный вентилятор È=140Ù3/Å H=150 ä³ ö125ÙÙ | шт | 1
10 | Канальный вентилятор È=115Ù3/Å H=140ä³ ö100ÙÙ | шт | 2
11 | Канальный вентилятор È=100Ù3/Å H=120ä³ ö100ÙÙ | шт | 2
12 | Канальный вентилятор È=90Ù3/Å H=130ä³ ö100ÙÙ | шт | 1
13 | Канальный вентилятор È=75Ù3/Å H=130ä³ ö100ÙÙ | шт | 3
14 | Канальный вентилятор È=60Ù3/Å H=120ä³ ö100ÙÙ | шт | 3
15 | Канальный вентилятор È=50Ù3/Å H=120ä³ ö100ÙÙ | шт | 5
ИТОГО
1 | Холодное и горячее водоснабжение школы Труба стальная сварная Ø50 (57х3,0)мм | п.м. | 22.5
2 | Монтаж полипропиленовых труб Ру20 Ф63х8,6мм, с испытанием, хлорированием и установкой фасонных частей | п.м. | 55
3 | То же, PN20 Ф50x6.9мм | п.м. | 45
4 | То же, PN20 Ф40x5.5мм | п.м. | 95
5 | То же, PN20 Ф32x4.4мм | п.м. | 140
6 | То же, PN20 Ф25x3.5мм | п.м. | 145
7 | То же, PN20 Ф20x2.8мнм | п.м. | 550
8 | Соленоидный клапан Ф50мм | шт | 1
9 | Переход полипропилен-сталь ф76-63мм | шт | 1
10 | Переход полипропилен-сталь ф63-50мм | шт | 1
11 | Задвижка ф63мм | шт | 4
12 | Задвижка ф40мм | шт | 2
13 | Шаровой кран ф25мм | шт | 18
14 | Шаровой кран ф20мм | шт | 18
15 | Регулирующий клапан ф20мм | шт | 10
16 | Угловой клапан ф15мм | шт | 131
17 | Выпускной клапан ф15мм | шт | 3
18 | Гибкая металлическая труба для подключения сантехнических приборов ф15мм L=600мм | шт | 131
19 | Двухслойная окраска труб масляной краской | п.м.2 | 4
20 | Теплоизоляционные резиновые трубы толщиной 9 мм. для труб ф63 | п.м.. | 55
21 | То же ф50мм | п.м.. | 45
22 | То же ф40мм | п.м.. | 95
23 | То же ф32мм | п.м.. | 140
24 | То же ф25мм | п.м.. | 145
25 | То же ф20мм | п.м.. | 550
26 | Гидравлические испытания стального трубопровода ф50 мм. | п.м. | 22.5
ИТОГО
1 | Система пожаротушения школы Стальная эл. свар.труба ф65(76х3,5) мм | п.м. | 3
2 | Стальная эл. свар.труба ф50(57x3.0) мм | п.м. | 230
3 | Тройник 65xՓ50xՓ65мм | шт | 2
4 | Тройник Փ50xՓ50xՓ50мм | шт | 14
5 | Уголок 90՛ (колено) 50մմ | шт | 50
6 | Подвеска для подвешивания труб к бетонным плитам ф57(50) UNICLIP 69E | шт | 50
7 | Резьбовая шпилька для подвесок типа М10. | п.м. | 26
8 | Противопожарный шкаф с 2 пожарными рукавами Ф50мм и шлангом длиной 20м с 2 соединительными головками. | Ï-ï | 6
9 | Задвижка ф57мм (задвижка-бабочка) Tecofi | шт | 3
10 | Стальной фланец ф57мм | шт | 6
11 | Выпускной клапан ф15мм | шт | 2
12 | Кран шаровой ф15мм | шт | 2
13 | Ð³Ï³ë»ÛëÙÇÏ ×ÏáõÝ ÙÇ³óáõÙ ö57ÙÙ | шт | 2
14 | Двухслойная окраска стальных труб маслом | м2 | 40
15 | Гидравлическое испытание системы | п.м. | 233
ИТОГО
1 | Внутренняя канализация школы Погружной насос Гном 10-10 G=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт | Ï-ï | 1
2 | Бак нейтрализатора Викинг ВП6БГ-150 470х700х632мм | шт | 1
3 | Канализационное напорное оборудование Wilo DrainLift BOX-32/11H,Q=2,0 л/с, H=6,0 м, N=0,75 кВт, 1~ 230 В | Ï-ï | 1
4 | Канализационный насос Wilo Hisewlift 3-35, Q=0,80 л/с, Н=5,0м N=0,40кВт | Ï-ï | 1
5 | Унитаз с напольным смывным бачком | шт | 17
6 | Керамическая мойка размером 550х450мм (со смесителем и аксессуарами) | шт | 48
7 | Душ со смесителем (с термостатическим клапаном) | шт | 2
8 | Трап из нержавеющей стали размер 600х80мм. | шт | 2
9 | Настенный писсуар | шт | 3
10 | Трап Փ50մմ | шт | 2
11 | Труба ПВХ канализационная 110мм, с крепежными деталями | п.м. | 150
12 | Труба ПВХ канализационная 50мм, с крепежными деталями | п.м. | 200
13 | Труба ПВХ канализационная 40мм, с крепежными деталями | п.м. | 23
14 | Труба напорная канализационная ПВХ 40мм, с крепежными деталями | п.м. | 23
15 | Труба напорная канализационная ПВХ Ф32мм, с с крепежными деталями | п.м. | 13
16 | Футляр из стальной трубы Ф219мм. | п.м. | 3.5
17 | Футляр из стальной трубы Ф159мм | п.м. | 2.5
18 | Пробивка отверстий Ф150мм | шт | 3
19 | Пробивка отверстий Փ100мм | шт | 30
20 | Переход (колено) Ф110мм, 90 | шт | 9
21 | Тройник Փ110մմ ,90՛ | шт | 3
22 | Переход ПВХ Ф110мм-135՛ | шт | 80
23 | Переход ПВХ Փ50мм -135՛ | шт | 150
24 | Переход ПВХ Փ40мм -135՛ | шт | 22
25 | ПВХ тройник косой Փ110x110мм 45՛ | шт | 40
26 | PVC тройник косой Փ110x50мм 45՛ | шт | 25
27 | PVC тройник косой Փ110x40мм 45՛ | шт | 5
28 | PVC тройник косой Փ50x50мм 45՛ | шт | 17
29 | PVC крестовина косая Փ40x40мм 45՛ | шт | 6
30 | PVC крестовина косая Փ110xՓ110xՓ110мм 45՛ | шт | 1
31 | PVC крестовина косая Փ50xՓ110xՓ50мм 45՛ | шт | 2
32 | PVC крестовина косая Փ100мм | шт | 5
33 | PVC заглушка для прочистки Փ50мм | шт | 3
34 | PVC ревизия Փ110մմмм | шт | 9
35 | PVC ревизия Փ50мм | шт | 12
36 | PVC переход Փ50x110мм | шт | 13
37 | Гидравлическое испытание системы | п.м. | 409
ИТОГО
1 | ОБОРУДОВАНИЕ Погружной насос Гном 10-10 G=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт | Ï-ï | 1
2 | Бак нейтрализатора Викинг ВП6БГ-150 470х700х632мм | шт | 1
3 | Канализационное напорное оборудование Wilo DrainLift BOX-32/11H,Q=2,0 л/с, H=6,0 м, N=0,75 кВт, 1~ 230 В | Ï-ï | 1
4 | Канализационный насос Wilo Hisewlift 3-35, Q=0,80 л/с, Н=5,0м N=0,40кВт | Ï-ï | 1
ИТОГО
1 | Насосная станция водоснабжения и пожаротушения Насосная система, состоящая из 4 насосов, 2 из которых работают на нужды водоснабжения, остальные 2 на случай пожара WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5л/с H=30 N=4x0,75кВт 3фаз. 400В | Ï-ï | 1
2 | Насос погружной Гном 10-10 G=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт | Ï-ï | 1
3 | Монтаж стальных эл сварных труб Ф65мм (Ф76х3,5мм) | п.м. | 11
4 | Монтаж стальных эл сварных труб Ф50մմ (Փ57x3,5мм) | п.м. | 2
5 | Уголок стальной 90˚ (колено) Ф65мм | шт | 9
6 | Тройник 65х65х65мм | шт | 1
7 | Тройник 65x50x65мм | шт | 1
8 | Заджижка Փ65мм | шт | 4
9 | Заджижка Փ50мм | шт | 1
10 | Обратный клапан Ф50мм | шт | 1
11 | Антивибрационная гибкое соединение Ф65мм | шт | 2
12 | Стальной фланец Փ65մմ | шт | 8
13 | Стальной фланец Փ50мм | шт | 2
14 | Монтаж указателя уровня холодной воды | шт | 2
15 | Двухслойная окраска стальных труб масляной краской | м2 | 3
16 | Гидравлическое испытание системы | п.м. | 13
17 | Заполнение резервуаров Труба стальная электросварная Ф50(57х3,5) мм | п.м. | 7.5
18 | Заджижка Փ50мм | шт | 2
19 | Стальной фланец Փ50мм | шт | 4
20 | Поплавковый клапан Ф50мм | шт | 2
21 | Уголок 90 (колено) Ф50мм | шт | 4
22 | Тройник Փ50xՓ50xՓ50մմ | шт | 2
23 | Двухслойная окраска стальных труб масляной краской | м2 | 1.3
24 | Гидравлическое испытание системы | п.м. | 7.5
25 | Опорожнение и переполнение резервуаров Стальная эл.сварная труба Ф80 (89х4,0)мм | п.м. | 11
26 | Стальная эл.сварная труба Փ50(57x3.5) | п.м. | 4
27 | Заджижка Փ50мм | шт | 2
28 | Стальной фланец Փ50мм | шт | 4
29 | Стальная воронка Փ80մմ | шт | 2
30 | Уголок 90՛ Փ80мм | шт | 8
31 | Уголок 90՛ Փ50мм | шт | 4
32 | Тройник Փ80xՓ80xՓ80мм | шт | 1
33 | Двухслойная окраска стальных труб маслом. | м2 | 3.8
34 | Гидравлическое испытание системы | п.м. | 15
ИТОГО
1 | ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ ²ðÄºøÀ Насосная система, состоящая из 4 насосов, 2 из которых работают на нужды водоснабжения, остальные 2 на случай пожара WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5л/с H=30 N=4x0,75кВт 3фаз. 400В | Ï-ï | 1
2 | Насос погружной Гном 10-10 G=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт | Ï-ï | 1
ИТОГО
1 | Оборудование котельной Автоматический водогрейный электрокотел Северянин Q=120кВт (2 рабочих) | Ï-ï | 2
2 | Циркуляционный насос воды системы отопления G=6,9 Ù3/Å H=6,5Ù | Ï-ï | 2
3 | Гидровлический распредилитель 240Ïíï | шт | 1
4 | Коллектор распределительный из сварной трубы ö159x4.5ÙÙ È=1,8Ù | шт | 1
5 | Обратный Коллектор из сварной трубы ö159x4.5ÙÙ È=0,8Ù | шт | 1
6 | Циркуляционный насос 'воды системы отопления школы G=2,5Ù3/Å H=12Ù | Ï-ï | 1
7 | Водоциркуляционный насос системы отопления спортзала и зрительного зала G=2,2Ù3/Å H=11Ù | Ï-ï | 1
8 | Циркуляционный насос воды системы водоснабжения G=3,7Ù3/Å H=7Ù | Ï-ï | 1
9 | Рециркуляционный насос воды системы водоснабжения UPS 25-125-180 N=0,27 Ïìï, H=13Ù, G=0.4Ù3/Å³Ù | Ï-ï | 1
10 | Обемный водонагреватель системы горячего водоснабжения V=500L 65Ïíï | Ï-ï | 1
11 | Мембранный расширительный бак V=50L, Py=10Ï·/ëÙ2 | шт | 1
12 | Мембранный расширительный бак V=250L, Py=10Ï·/ëÙ2 | шт | 1
1 | Теплотехническая часть котельной Задвижка чугунная 30ч6бр ö80ÙÙ | шт | 2
2 | Задвижка чугунная 30ч6бр ö50ÙÙ | шт | 6
3 | Клапан переходной-пробка 11Б 6бк Ф40мм | шт | 8
4 | То же Ф25 | шт | 5
5 | То же Ф20 | шт | 14
6 | Обратный клапан 19ч21бр dy50 | шт | 2
7 | Обратный клапан dy40 | шт | 4
8 | Обратный клапан dy25 | шт | 2
9 | Грязевик y-образный, dy50 | шт | 2
10 | Грязевик y-образный, dy40 | шт | 3
11 | Грязевик y-образный, dy25 | шт | 1
12 | Автоматический воздухоотводчик (вантуз) dy20 | шт | 7
13 | Манометр с трехходовым краном dy15 (P=0--16Ï·/ëÙ2) | шт | 9
14 | Ртутный термометр Т=0--100° | шт | 6
15 | Стальной уголок 90° dy80 | шт | 10
16 | Стальной уголок 90° dy50 | шт | 20
17 | Стальной уголок 90° dy40 | шт | 10
18 | Стальной уголок 90° dy25 | шт | 6
19 | Стальной уголок 45° dy20 | шт | 8
20 | Фланцы Ру10Ï·/ëÙ dy80 | шт | 4
21 | Фланцы Ру10Ï·/ëÙ dy50 | шт | 12
22 | Фланцы Ру10Ï·/ëÙ dy40 | шт | 16
23 | Переход со стальной трубы на полипропилен Փ76x3/Փ63x8.7 | шт | 1
24 | То же ö40/ö50x6,9 | шт | 2
25 | То же ö40/ö40x5,6 | шт | 2
26 | То же ö40/ö32x4,5 | шт | 1
27 | То же ö25/ö40x5,6 | шт | 1
28 | Стальная электросварочная труба Փ89x3,5մմмм | п.м. | 10
29 | Стальная электросварочная труба Փ76x3мм | п.м. | 30
30 | Монтаж стальных водогазопроводных труб Ф40мм | п.м. | 17
31 | То жеՓ25мм | п.м. | 55
32 | То жеՓ20мм | п.м. | 20
33 | Изоляция труб Փ80мм резиновым трубчатым изолятором ձ=5մմ | п.м. | 10
34 | То жеՓ50мм | п.м. | 30
35 | То жеՓ40мм | п.м. | 17
36 | Окраска изолированных труб масляной краской 2 раза | м2 | 10
37 | Гидравлическое испытание системы | п.м. | 137
38 | Окраска неизолированных труб масляной краской 2 раза | п.м. | 53
39 | Сталь для крепления | Ï· | 50
40 | Винтиль предохронительная 3бар 3/4± | шт | 2
41 | Винтиль предохронительная 6бар 3/4± | шт | 3
42 | Стальная труба Ф100мм для опор коллекторов | п.м. | 4.5
43 | Лист стальной толщиной 5мм для опор | п.м.2 | 0.5
44 | Швеллер N20 L=720мм 4 шт. | п.м. | 2.88
ИТОГО
1 | Оборудование котельной Автоматический водогрейный электрокотел Северянин Q=120кВт (2 рабочих) | Ï-ï | 2
2 | Циркуляционный насос воды системы отопления G=6,9 Ù3/Å H=6,5Ù | Ï-ï | 2
3 | Гидровлический распредилитель 240Ïíï | шт | 1
4 | Циркуляционный насос 'воды системы отопления школы G=2,5Ù3/Å H=12Ù | шт | 1
5 | Водоциркуляционный насос системы отопления спортзала и зрительного зала G=2,2Ù3/Å H=11Ù | шт | 1
6 | Циркуляционный насос воды системы водоснабжения G=3,7Ù3/Å H=7Ù | шт | 1
7 | Рециркуляционный насос воды системы водоснабжения UPS 25-125-180 N=0,27 Ïìï, H=13Ù, G=0.4Ù3/Å³Ù | шт | 1
8 | Обемный водонагреватель системы горячего водоснабжения V=500L 65Ïíï | шт | 1
9 | Мембранный расширительный бак V=50L, Py=10Ï·/ëÙ2 | шт | 1
10 | Мембранный расширительный бак V=250L, Py=10Ï·/ëÙ2 | шт | 1
ИТОГО
1 | Электрооборудование котельной Распределительный щит пластиковый на 36 модулей IP44 | шт | 1
2 | Трехполюсный автоматический выключатель 40А | шт | 1
3 | Однополюсный автоматический выключатель 25А | шт | 6
4 | Магнитный пускатель ПМЛ-122002 10А (не реверсивный) | шт | 6
5 | Монтаж огнестойкого кабеля ВВГнгLS-1000 сеч. 5х2,5мм2. | п.м. | 12
6 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сеч. 4х2,5мм2. | п.м. | 105
7 | Гибкая труба ПВХ P20 мм | п.м. | 117
8 | Полоса стальная 40х4мм | п.м. | 25
9 | Электрооборудование насосной станции Распределительный щиток пластиковый на 24 модуля IP44 | шт | 1
10 | Автомат-выключатель трехполюсный 40А | шт | 1
11 | Автомат-выключатель трехполюсный 32А | шт | 1
12 | Автомат-выключатель трехполюсный 25А | шт | 2
13 | Автомат-выключатель однополюсный 25А | шт | 1
14 | Магнитный пускательПМЛ-222002 25А (нереверсивный) | шт | 1
15 | Магнитный пускатель ПМЛ-122002 10А (нереверсивный) | шт | 4
16 | Монтаж огнестойкого кабеля ВВГнгLS-1000 сеч. 5х2,5мм2. | п.м. | 30
17 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сеч. 4х2,5мм2. | п.м. | 37
18 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сеч. 3х2,5мм2 | п.м. | 65
19 | Гибкая труба ПВХ P20 мм | п.м. | 132
20 | Полоса стальная 40х4мм | п.м. | 50
ИТОГО
1 | Электросиловое оборудование, магистральные линии Входной щит металлический IP44 1800x630x450մմ (включая эл. монтажные материалы) | шт | 2
2 | Преобразователь трехполюсный 500А | шт | 2
3 | Трехполюсный автоматический выключатель 500А | шт | 2
4 | Распределительный щит 1800x800x600մմ IP44 (включая эл. монтажные материалы) | шт | 2
5 | Независимый разединитель | шт | 2
6 | Трехполюсный автомат-выключатель 400А | шт | 2
7 | Автомат-выключатель однополюсный 16А | шт | 1
8 | Автомат-выключатель однополюсный 40А | шт | 1
9 | Автомат-выключатель трехполюсный 32А | шт | 1
10 | Автомат-выключатель трехполюсный40А | шт | 2
11 | Автомат-выключатель трехполюсный 50Ա | шт | 4
12 | Автомат-выключатель трехполюсный 63Ա | шт | 8
13 | Автомат-выключатель трехполюсный 200Ա | шт | 2
14 | Силовой шкаф 100/32А ЯБПВУ-1МУЗ | шт | 1
15 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1
16 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм2 | п.м. | 15
17 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 3x6мм2 | п.м. | 90
18 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x4мм2 | п.м. | 85
19 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x6мм2 | п.м. | 40
20 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x10мм2 | п.м. | 100
21 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x16мм2 . | п.м. | 610
22 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x95мм2 | п.м. | 60
23 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x150ÙÙ2 Ïïñ. | п.м. | 28
24 | Փ20մմ PVC гибкая трубка | п.м. | 85
25 | Փ32մմ PVC гибкая труба | п.м. | 130
26 | Փ40մմ PVC гибкая труба | п.м. | 100
27 | Փ50մմ PVC гибкая труба | п.м. | 440
28 | Փ80մմ PVC гибкая труба | п.м. | 60
29 | Փ100մմ PVC гибкая труба (протяжка кабелей) | п.м. | 120
30 | Труба металлическая гибкая Փ50мм | п.м. | 170
31 | Труба металлическая гибкая Փ50мм | п.м. | 90
32 | Стержень к потолку закрепленный È=500ÙÙ ö8ÙÙ | шт | 120
33 | Профиль лотка È=300мм | шт | 60
34 | Неперфорированный лоток, 500x100x3000ÙÙ (6шт) | п.м. | 18
35 | Стержень к потолку закрепленный È=500ÙÙ ö10ÙÙ | шт | 36
36 | Профиль È=300ÙÙ | шт | 18
37 | Угольник горизонтальный 90° | шт | 1
38 | Блок управления металлический Ý 380í, 16Ïíï 310x340x145ÙÙ ã³÷»ñáí БУ 2-16 | шт | 2
39 | Блок управления металлический 380í, 16Ïíï 300x390x155ÙÙ ã³÷»ñáí БУ 3-25 | шт | 2
ИТОГО
1 | Электроосвещение школы Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP20 3000-4000К | шт | 74
2 | Светильник встраиваемый в подвесной потолок 33Вт LED IP20 3000-4000К | шт | 34
3 | Светодиодный потолочный светильник 24 Вт IP20 для освещения школьной доски | шт | 34
4 | Потолочный светодиодный светильник 33 Вт IP20 | шт | 112
5 | Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP65 3000-4000К | шт | 24
6 | Светильник встраиваемый в подвесной потолок 15Вт светодиод IP44 3000-4000К | шт | 43
7 | Светодиодный потолочный светильник 18 Вт IP65 3000-4000К | шт | 7
8 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, непостоянного использования. | шт | 20
9 | Светильник сигнальный «ВЫХОД с аккумуляторной батареей постоянного действия 12 Вт IP40 | шт | 9
10 | Светильник сигнальный с аккумуляторной батареей для постоянной работы | шт | 3
11 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12в | шт | 4
12 | Выключатель 250В 6А, одноклавишный | шт | 47
13 | То же, двухклавишный 250վ. 6Ա | шт | 21
14 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 17
15 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12в | шт | 1
16 | Выключатель 250В 6А, одноклавишный | шт | 1
17 | То же, двухклавишный 250վ. 6Ա | шт | 87
18 | То же, трехклавишный 250վ. 6Ա | шт | 100
19 | Кабель-канал металлический перфорированный 300х50х3000мм (13 шт.) | п.м. | 39
20 | Кронштейн к потолку для кабель-канала 340х270мм. | шт | 39
21 | ВВГнгLS-1000 Монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм | п.м. | 3700
22 | Փ20մմ PVC гибкая трубка | п.м. | 3580
23 | Гибкая металлическая трубка Ф20мм | п.м. | 120
24 | Пробивка борозд для прокладки кабеля | п.м. | 3580
1 | Спортзал и актовый зал Светильник встраиваемый в подвесной потолок 33Вт LED IP20 3000-4000К | шт | 28
2 | Светильник 150Вт LED IP20 с защитной сеткой | шт | 21
3 | Хомут для светельников | шт | 42
4 | Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP65 3000-4000К | шт | 1
5 | Светодиодный потолочный светильник 18 Вт IP65 3000-4000К | шт | 2
6 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, непостоянного использования. | шт | 9
7 | Светильник сигнальный «ВЫХОД с аккумуляторной батареей постоянного действия 12 Вт IP40 | шт | 7
8 | Выключатель 250В 6А, одноклавишный | шт | 6
9 | То же, двухклавишный 250վ. 6Ա | шт | 2
10 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 8
11 | Коробка распределительная | шт | 10
12 | ВВВГнгLS-1000 Монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5ÙÙ2 Ïïñ. | п.м. | 180
13 | ВВГнгLS-1000 Монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5ÙÙ2 Ïïñ. | п.м. | 300
14 | Փ20մմ PVC гибкая трубка | п.м. | 300
15 | Гибкая металлическая трубка Ф20мм | п.м. | 180
16 | Пробивка борозд для прокладки кабеля | п.м. | 300
ИТОГО
1 | Электросиловое оборудование школы (Вентиляция) Вентиляция и силовое оборудование Распределительный щит на 48 модулей IP48 | шт | 2
2 | Трехполюсный автомат-выключатель 50Ա | шт | 1
3 | Автомат-выключатель однополюсный 20Ա | шт | 22
4 | Автомат-выключатель трехполюсный 32Ա | шт | 3
5 | Автомат-выключатель трехполюсный 40Ա | шт | 2
6 | Ящик управления трехполюсный ЯУ 5113-3074 IP44 | шт | 22
7 | Ящик управления трехполюсный ЯУ 5113-3474 IP44 | шт | 3
8 | Ящик управления трехполюсный ЯУ 5113-3574 IP44 | шт | 1
9 | Пост управления ПКУ-15 | шт | 26
10 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5ÙÙ2 Ïïñ. | п.м. | 550
11 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x4ÙÙ2 Ïïñ. | п.м. | 30
12 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 4x4ÙÙ2 Ïïñ. | п.м. | 75
13 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x6ÙÙ2 Ïïñ. | п.м. | 5
14 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 4x6ÙÙ2 Ïïñ. | п.м. | 20
15 | КВВГнг Контрольный кабель 5x1,5мм2 | п.м. | 1460
16 | Гибкая металлическая трубка Ф20мм | п.м. | 655
17 | Гибкая металлическая трубка Ф32мм | п.м. | 25
18 | Кабель канал металлический перфорированный,300x50x3000մմ (20հատ) | п.м. | 90
19 | Рекуператорные устройства Распределительный щит на 12 модулей | шт | 2
20 | Трехполюсный автомат-выключатель 25Ա | шт | 2
21 | Автомат-выключатель однополюсный 16Ա | шт | 12
22 | Выключатель 250Վ 6Ա, одноклавишный | шт | 24
23 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 24
24 | Коробка распределительная | шт | 45
25 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5մմ2 | п.м. | 600
26 | Փ20մմ PVC гибкая трубка | п.м. | 600
ИТОГО
1 | Розеточная, сеть, распределительные щиты Розетка штепсельная одиноместная с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 135
2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 68
3 | Розетка трехполюсная 380В 16А | шт | 1
4 | Контактор для модульного шкафа химии 25А | шт | 1
5 | Ящик с понижающим трансформатором 220/42в | шт | 2
6 | Коробка установки на полу | шт | 16
7 | Кабель-канал металлический, перфорированный, 50х50мм. | п.м. | 60
8 | Распределительный щит на 24 модуля IP44 | шт | 3
9 | Распределительный щит на 36 модуля IP44 | шт | 1
10 | Распределительный щит на 6 модуля IP44 | шт | 2
11 | Автомат-выключатель однопол. 16А | шт | 24
12 | Автомат-выключатель однопол. 25А | шт | 33
13 | Автомат-выключатель однопол 2 пол, диференц. 25А 30Ма | шт | 6
14 | Автомат-выключатель однопол. 32А | шт | 6
15 | Автомат-выключатель однопол. 40А | шт | 3
16 | Автомат-выключатель двух пол.. 25А | шт | 1
17 | Автомат-выключатель трех. пол. 40А | шт | 2
18 | Автомат-выключатель трех. пол 50Ա | шт | 3
19 | Коробка для розеток | шт | 272
20 | Коробка распределительная | шт | 270
21 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5մմ2 | п.м. | 40
22 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5մմ2 | п.м. | 2150
23 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x4մմ2 կտր. | п.м. | 320
24 | ВВГнгLS-1000монтаж огнезащитного кабеля 3x6մմ2 կտր. | п.м. | 55
25 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5մմ2 կտր. | п.м. | 25
26 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x6մմ2 կտր. | п.м. | 30
27 | Փ20мм PVC гибкая трубка | п.м. | 2535
28 | Փ32мм PVC гибкая трубка | п.м. | 85
29 | Пост управления ПКУ-15 | шт | 1
1 | Спортзал и актовый зал Розетка штепсельная одиноместная с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 13
2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 10
3 | ´³ßËÇã í³Ñ³Ý 24Ùá¹áõÉÇ Ñ³Ù³ñ | шт | 1
4 | Автомат-выключатель однопол. 16А | шт | 3
5 | Автомат-выключатель однопол. 25А | шт | 4
6 | Автомат-выключатель однопол. 32А | шт | 5
7 | Автомат-выключатель трех. пол 50Ա | шт | 1
8 | Автомат-выключатель трех. пол 32Ա | шт | 1
9 | Коробка для розеток | шт | 33
10 | Коробка распределительная | шт | 25
11 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5մմ2 | п.м. | 250
12 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x4մմ2 կտր. | п.м. | 160
13 | Փ20мм PVC гибкая трубка | п.м. | 410
14 | Монтаж КВВГнг контрольного, огнезащитного кабеля сечением 5х1,5мм2. | п.м. | 25
ИТОГО
1 | Антиобледенительная система Распределительный щит на 24 модуля IP44 | шт | 1
2 | Автомат-выключатель трех. пол 50Ա | шт | 1
3 | Автомат-выключатель трех. пол 40Ա | шт | 1
4 | Автомат-выключатель однопол 16Ա | шт | 1
5 | Переключатель 4-полюсный, дифференциальный 32А, 30Ма | шт | 2
6 | Выключатель трехполюсный, дифференциальный 25А, 30Ма | шт | 1
7 | Контроллер Devireg 330 | шт | 1
8 | Модульный контактор СТХ-40, 40А | шт | 1
9 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5մմ2 | п.м. | 55
10 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x4մմ2 | п.м. | 220
11 | Гибкая металлическая трубка Ф25мм | шт | 275
12 | Коробка распределительная 105x105x55մմ Plexo | шт | 16
13 | Кабель нагревательный DTCE-30 È=20Ù, 576íï | шт | 19
14 | Кабель нагревательный DTCE-30 È=40Ù, 1144íï | шт | 2
15 | Датчик температуры крыши Devireg 850 8վտ IP67 | шт | 1
16 | Металлическая цепь | п.м. | 120
ИТОГО
1 | Заземление и молниезащита Заземляющая сеть Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 8
2 | Засыпка вручную, с уплотнением | м3 | 8
3 | Полосовая сталь оцинкованная 40х4мм. | п.м. | 80
4 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5мм L=3,0м | шт | 10
5 | Молниезащита Разработка грунта вручную | м3 | 6.4
6 | Засыпка вручную, с уплотнением | м3 | 6.4
7 | Молниезащитная сетка из пруток-катанки Փ8мм | п.м. | 520
8 | Металлический дежатель для сетки | шт | 520
9 | Угловой коньковый зажим | шт | 19
10 | Крестовина соединитель | шт | 37
11 | Сталь полосовая оцинкованная 40x4мм | п.м. | 100
12 | Сталь угловая 50x50x5мм Լ=2,5մ (заземлители) | шт | 12
ИТОГО
1 | Противопожарная система Рубеж -2ОП R3 Прибор приемно-контрольный | шт | 1
2 | Контакт GSM-9 Прибор связи с МЧС | шт | 1
3 | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР Источник бесперебойного питания | шт | 3
4 | 12В7А Аккумулятор | шт | 6
5 | ИП 212-64 R3 Адресный дымовой оптический датчик | шт | 115
6 | ИПР 513-11 R3 Адресный ручной извещатель | шт | 10
7 | ОПОП 124-R3 R3 Адресный светозвуковой оповещатель | шт | 10
8 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) Извещатель пожарный дымовой линейный с рефлектором | шт | 7
9 | ИПДЛ–264/1-50-R3 (ИП 212-264) | шт | 1
10 | АМП-4 R3 Адресная метка | шт | 1
11 | ИМ-1 R3 Интерфейсный модуль | шт | 1
12 | ИО 40920-2 Адресный датчик движения | шт | 2
13 | ИО 10220-2 Адресный сигнализатор магнитоконтактный | шт | 2
14 | Hikvision DS-K1802E Считыватель проксимити карт | шт | 1
15 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0.50 Кабель огнестойкий | մ | 1400
16 | UTP Cat5e | մ | 10
17 | ВВГ 2x1,5 кабель | մ | 20
ИТОГО
1 | Система видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G0-I Стационарная IP видеокамера внутреннего использования 4MP | шт | 15
2 | Стационарная IP 4МП камера для наружного использования Hikvision DS-2CD1043G0-I | шт | 10
3 | Соединительная коробка white Aluminum Alloy Φ100 x 43.2 x 129мм | шт | 25
4 | 000мб, PoE сетевой коммутатор 16 портов, L2, Unmanaged, 16 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802.3af/at, PoE | шт | 2
5 | Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case | шт | 1
6 | Жесткий диск 8ТБ, 8TB /128MB(6GB/s NCQ)/7200RPM/SATA | шт | 1
7 | LED 32", Монитор видеоконтроля 32" | шт | 1
8 | Источник бесперебойного питания 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4х IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years | шт | 1
9 | 9" 9U, Коммутационный шкаф 19" 9U, 460x540x400 | шт | 1
10 | Кабель UTP Cat5e 24AWG | մ | 1220
11 | 100x50ÙÙ Металлический кабельный лоток с крепежными деталями | մ | 115
12 | HDMI кабель 5м | шт | 1
ИТОГО
1 | Система звонков и часов Управляемые станция §часы¦ "Лидер" ЧС-2-06-ШКОЛА | լ-մ | 1
2 | Часы электронные «Управляемые, оснащенные термометром, индикация красная Р-100В-Р | шт | 9
3 | Школьный звонок 220в МЗМ-1 | шт | 7
4 | Кабель 2x0.75 | մ | 800
ИТОГО
1 | Подземный переход Разработка грунта III группы в котловане экскаватором с емк ковша 0,5 м3 в отвал | м3 | 175
2 | Разработка грунта III группы в котловане емкостью ковша 0,6 м3 экскаватором, с погрузкой на самосвалы | м3 | 165
3 | Разработка грунта III иручную | м3 | 30
4 | Засыпка грунта бульдозером | м3 | 205
5 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками | м3 | 205
6 | Вывоз излишнего грунта на 5 км | тн | 297
7 | Бетонная подготовика бетоном класса В-7,5. | м3 | 4.25
8 | Уст-во ж/бетон фундаментных плит из бетона B-20. | м3 | 11.87
9 | Арматура Փ6A240C | тн | 0.014
10 | Арматура Փ8A500C | тн | 0.171
11 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.41
12 | Устройство монолитных ж/бетонных стен тоннеля П-1---П-3 толщиной 300 мм с бетоном марки B-20 | м3 | 22.76
13 | Арматура Փ6A240C | тн | 0.086
14 | Арматура Փ10A500C | тн | 0.5249
15 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.7671
16 | Гидроизоляция наружных ж/бетонных стен и фундаментов в два слоя из изогама | м2 | 131
17 | Защитный слой из плантера | м2 | 131
18 | Устройство монолитного ж/бетонного перекрытия тоннеля из бетона класса В-20. | м3 | 11.6
19 | Арматура Փ6A240C | тн | 0.02
20 | Арматура Փ8A500C | тн | 0.16
21 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.509
22 | Уст-во бетонного подготовительного слоя бетоном класса В-7,5 (выход) | м3 | 1.56
23 | Уст-во ж/бетон фундаментной плиты из бетона В-20 (выход) | м3 | 4.29
24 | Арматура Փ6A240C | тн | 0.0048
25 | Арматура Փ8A500C | тн | 0.067
26 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.15
27 | Изготовление монолитных ж/бетонных стен П-4---П-5 толщиной 300 мм. с бетоном класса В-20 (выход) | м3 | 27.7
28 | Арматура Փ6, 8A240C | тн | 0.0216
29 | Арматура Փ10A500C | тн | 0.456
30 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.852
31 | Уст-во монолитного ж/бетонного перекрытия из бетона класса В-20 (выход) | м3 | 1.65
32 | Арматура Փ6A240C | тн | 0.007
33 | Арматура Փ8A500C | тн | 0.0591
34 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.144
35 | Гидроизоляцию покрытия битумной мастикой в два слоя | м2 | 49
36 | Уст-во монолитной ж/бетонной балки Б-1 из бетона класса В-20 | м3 | 0.4
37 | Арматура Փ6,Փ8A240 | тн | 0.011
38 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.017
39 | МП-1, МП-2Уст-во монолитной ж/бетонной плиты лестницы из бетона класса В-20. | м3 | 1.41
40 | Устройство бетонных ступеней лестницы из бетона марки В-7,5. | м3 | 0.45
41 | Арматура Փ6, 8A240 | тн | 0.039
42 | Арматура Փ16A500C | тн | 0.2767
43 | Шлакобетон толщиной 50мм.из легкого бетона B-12,5 | м2 | 45.5
44 | Устройство однослойной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике | м2 | 45.5
45 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм. | м2 | 45.5
46 | Покрытие пола керамическими плитами (толщиной не менее 8 мм), на клею | м2 | 45.5
47 | Устройство плинтусов из керамических плит высотой 10 см, на клею | п.м. | 36.2
48 | Установка металлических глухих дверей | м2 | 2.1
49 | Улучшенная штукатурка стен гажевым раствором | м2 | 139.2
50 | Штукатурка дверных и оконных откосов гажевым раствором | м2 | 48
51 | Улучшенная окраска стен масляной краской RAL 1015--1017, с предварительной шпаклевкой | м2 | 139.2
52 | Улучшенная окраска потолков латексной краской RAL 9010, с предварительной шпаклевкой | м2 | 48
53 | Устройство стяжки из бетона B-7.5 толщиной 30-40 мм. | м3 | 0.4725
54 | Укладка плит ОСП под битумную черепицу | м2 | 13.5
55 | Укладка гидроизоляционной пленки из рулонного битумно-полимерного модифицированного материала "СБС "с нанесением грунтовки (праймер) | м2 | 13.5
56 | Устройство покрытия из битумной черепицы | м2 | 13.4
57 | Штукатурка наружных стен по металической сетке цементно-песчанным раствором | м2 | 37.2
58 | Улучшеи=нная окраска стен декоративными краскамы | м2 | 37.2
59 | Установка перил (со стойками) из стальных прямоугольных труб 60x30x3мм | тн | 0.117
60 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 0.117
61 | Электроосвещение Потолочный светодиодный светильник 33 Вт IP20 | шт | 6
62 | Потолочный светодиодный светильник 18 Вт IP65 3000-4000K | шт | 1
63 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, непостоянного использования. | шт | 3
64 | Светильник сигнальный «ВЫХОД с аккумуляторной батареей постоянного действия 12 Вт IP40 | шт | 1
65 | Выключатель 250В 6А, одноклавишный | шт | 1
66 | Выключатель реверсивный одноклавишный 250В 6А | шт | 1
67 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 2
68 | Коробка распределительная | шт | 20
69 | ВВГнгLS-1000 Монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм | п.м. | 180
70 | Гибкая металлическая трубка Ф20мм | п.м. | 180
71 | Пробивка борозд для прокладки кабеля | п.м. | 180
ИТОГО
1 | Комплектная трансформаторная подстанция ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã »é³µ¨»é 500A, ï»Õ³¹ñí³Í Èîº-Ç ËóáõÙ | шт | 2
2 | Разработка грунта вручную 0,8х0,3х45м | м3 | 10.8
3 | Лист стальной оцинкованный 40х4мм. | п.м. | 45
4 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5мм L=3,0м | шт | 10
5 | Устройство бетонной площадки под трансформатор из-бетона В-7,5 | м3 | 3.2
6 | Устройство сетчатой ограды Н=2,0м (земляные работы Ф50мм h=2,2м (8 шт.) установка стоек из стальных труб и бетонирование бетоном класса В-7,5 | п.м. | 16
7 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 10.8
ИТОГО
1 | Ü»ñï³ñ³Íù³ÛÇÝ ó³Íñ É³ñÙ³Ý 0,4 Ïí û¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ï»Õ³÷áËáõÙ ö³ÛïÇó Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ | шт | 4
2 | º/µ»ïáÝ» Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñáñ³ï³ÝóùÇ Ñáñ³ïáõÙ ö450ÙÙ 3x2Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ | п.м. | 10
3 | CB 95 º/µ»ïáÝ» Ñ»Ý³ëÛ³Ý ÙáÝï³ÅáõÙ Ñ=9,5Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ, Ý»ñ³éÛ³É ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ | шт | 5
4 | êÛ³Ý µ»ïáÝ³óáõÙ B -25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | м3 | 1
5 | ´³ñÓ³Ï Ë³ñëË³ÛÇÝ KA 1500 | шт | 5
6 | Ø³ÉáõË ÇÝùÝ³ÏñáÕ СИП-2 4x16 | п.м. | 240
7 | ê»ÕÙ³Ï Í³ÏáÕ IOS-26T-16-120/2.5-50 | шт | 10
8 | Ä³å³í»Ý ³Ùñ³ÏÙ³Ý Л 204 | п.м. | 10
9 | ê»ÕÙ³Ï Ë³ñëË³ÛÇÝ ЗАН 1500 | шт | 10
10 | ê»ÕÙ³Ï µ³Ý¹³Å³ÛÇÝ БР | шт | 20
ИТОГО
1 | Внутриплощадочные кабельные линии 0,4кв Кабель силовой аллюминиевый 1.0кв AВВГ-1,0 сечением 4x150мм2 | п.м. | 560
2 | Кабель силовой аллюминиевый 1.0кв AВВГ-1,0 сечением 4x10мм2 կտրվածքով | п.м. | 120
3 | Муфта концевая КВТп-1-150 | шт | 8
4 | Наконечник для 150мм2 | шт | 32
5 | Муфта концевая 4КВТп-1-10 | шт | 2
6 | Наконечник для 150мм2 | шт | 8
7 | Разработка грунта вручную 0,8x0,8x100м | м3 | 66
8 | Устройство постели из песка | п.м. | 110
9 | Песок | м3 | 16.5
10 | 100мм винипластовая труба | п.м. | 560
11 | 500мм винипластовая труба | п.м. | 120
12 | Сигнальная лента шириной 150мм | п.м. | 110
13 | Сигнальная лента шириной 250мм | п.м. | 220
14 | Обратная засыпка грунта | м3 | 49.5
15 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | тн | 29.7
16 | Насосы для орошения Метал щит для 6 модулей | шт | 1
17 | Автомат-выключатель трехфазный 25А | шт | 2
18 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5мм2 | п.м. | 15
19 | Гибкая труба ПВХ P20 мм | п.м. | 15
ИТОГО
1 | Солнечная фотовольтовая станция Установка фотовольтовых солнечных батарей мощноть 550вт 2279x1134x35мм | шт | 216
2 | Распределит щит металлический 800x600x320мм IP65 | шт | 1
3 | Распределит щит металлический 1050x750x350ÙÙ IP65 | шт | 1
4 | Распределит щит металлический 1950x750x350ÙÙ IP65 | шт | 1
5 | Автомат-выключатель трехфазный 100А | шт | 2
6 | Автомат-выключатель трехфазный 125А | шт | 1
7 | Автомат-выключатель трехфазный 250А | шт | 1
8 | Автомат-выключатель трехфазный 320А | шт | 1
9 | Четырехполюсный автомат-выключатель постоянного тока 16А | шт | 16
10 | Ограничитель импульсного перенапряжения переменного тока трехполюсный | шт | 1
11 | Ограничитель импульсного перенапряжения постоянного тока, трехполюсный 1000В | шт | 16
12 | Инвертор постоянного тока 50квт 380в 75квт MAX 50KTL3 LV | шт | 2
13 | Двухтарифный эл счетчик трехфазный 380в 5А | шт | 1
14 | Трансформатор тока 400/5А | шт | 3
15 | Крепление MC4 | ½áõÛ· | 16
16 | Наконечник кабельный §I¦-образный и §O¦-образный | шт | 150
17 | Муфта концевая для 35мм2 1KBTn-4x35 | шт | 8
18 | Муфта концевая для 185мм2 1KBTn-4x185 | шт | 4
19 | Алюминиевый токопроводящий стержень 4х50 | п.м. | 3
20 | Изолятор для стержня 50мм | шт | 4
21 | Сстержень DIN È=1000мм | шт | 3
22 | Лоток кабельный металлический перфорированный 50x50мм | п.м. | 6
23 | Металлоконструкции опор солнечных батарей Монтаж металлоконструкций из стальных квадратных труб | тн | 2.9621
24 | Стальная труба 40x40x3мм | п.м. | 100
25 | Стальная труба 40x40x2,5мм | п.м. | 510
26 | Стальная труба 50x50x4мм | п.м. | 175
27 | Стальной лист 150x150x6мм | шт | 154
28 | Арматура ö10 | п.м. | 62
29 | Разработка грунта вручную | м3 | 4.928
30 | Бетонирование опоры бетоном класса В-15 | м3 | 10
31 | Песок | м3 | 2
32 | Щебень | м3 | 2
33 | Крепление алюминиевой промежуточной детали | Éñ | 400
34 | Крепление алюминиевой конечной детали | Éñ | 66
35 | Окраска металлоконструкций | тн | 2.962
36 | Термоусаживаемый теплоизолятор цветной 30/15 | п.м. | 1
37 | Термоусаживаемый теплоизолятор цветной 15/7,5 | п.м. | 1
38 | Кабель, провода ВВГ-0,66 Прокладка медного кабеля 1x4мм2 | п.м. | 1100
39 | ВВГ-0,66 Прокладка медного кабеля 1x6мм2 | п.м. | 10
40 | ВВГ-0,66 Прокладка медного кабеля 4x35мм2 | п.м. | 50
41 | AВВГ Прокладка алляминиевого кабеля 4x185мм2 | п.м. | 40
42 | PVC труба ö50мм твердая | п.м. | 235
43 | PVC труба ö125мм твердая | п.м. | 40
44 | Сигнальная лента 300мм | п.м. | 110
45 | Разработка грунта вручную | м3 | 35
46 | Обратная засыпка грунта | м3 | 22
47 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы и вывоз на 5км | тн | 23.4
48 | Устройство постели из песка (песок 18м3) | п.м. | 110
49 | Молниезащита Разработка грунта вручную | м3 | 1.65
50 | Обратная засыпка грунта | м3 | 1.85
51 | Металлическая опора h=10,2м из круглых стальных труб (Р127х6мм L=5,5м, Р89х4мм L=2,5м, Р76х4мм L=2,5м, Р51х3мм L=1,0м) | тн | 0.14427
52 | Полосавая сталь размером 200х200х10мм | м2 | 0.04
53 | Окраска опоры масляной краской за 2 раза | м2 | 4
54 | Бетонирование опоры бетоном класса В-15 | м3 | 1.65
55 | Установка молниезащитного устройства Schirtec S-AM на опору | шт | 1
56 | Стержень стальной (заземляющий) медный диам 17мм L=1,5м | шт | 4
57 | Муфта для крепления стержня ö24мм | шт | 2
58 | Наконечник ö24мм | шт | 2
59 | Колпак для отбойного молотка ö24мм | шт | 1
60 | Зажим -Полосавая сталь | шт | 3
61 | Зажим -Полосавая сталь--Полосавая сталь | шт | 10
62 | Металлический дежатель 160мм | шт | 8
63 | Проволока стальная медная диам 8мм | п.м. | 14
64 | Полосавая сталь оцинкованная 40х4мм. | п.м. | 110
ИТОГО
1 | Оборудование Фотовольтовые солнечные батареи мощноть 550вт 2279x1134x35мм | шт | 216
2 | Инвертор постоянного тока 50квт 380в 75квт MAX 50KTL3 LV | шт | 2
3 | Молниезащитное устройство Schirtec S-AM | шт | 1
ИТОГО
1 | ²ñï³ùÇÝ çñ³·ÇÍ 1. Наружный водопровод 1. 1 Земляные работы Разработка грунта III класса экскаватором с объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 204
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 14.3
3 | Разработка грунта вручную | м3 | 39.8
4 | Обратная засыпка грунта бульдозером и уплотнение ручными пневматическими трамбовками | м3 | 149.8
5 | Вывоз излишнего грунта на 3 км | тн | 123.3
6 | Устройство основании под труб из песка | м3 | 14.3
7 | Прокладка полиэтиленовых напорных труб SDR 17 Ф63мм PN=1МПа | п.м. | 200
8 | Пожарный гидрант Опора под гидрант из стальной трубы ö114x4мм | п.м. | 0.5
9 | Футляр из стальной трубы ö159x3,5мм | п.м. | 1
10 | Полиэтиленовый тройник ö75x75x75 | шт | 1
11 | Полиэтиленовая втулка с фланцем ö75Ùмм | шт | 1
12 | Стальной фланец ö89мм | шт | 2
13 | Стальной фланец ö76мм | шт | 1
14 | Стальной фланец ö57мм | шт | 4
15 | Стальной переходник ö76---89мм | шт | 1
16 | Пожарный гидрант ö80мм PN=1MPa | шт | 1
17 | Полиэтиленовый сгон ö75---63мм | шт | 1
18 | Полиэтиленовая втулка с фланцем ö63Ùмм | шт | 2
19 | Фильтр воды ö63мм | шт | 1
20 | Клиновая задвижка ö63мм | шт | 1
21 | Водомерный узел Футляр из стальной трубы ö159x3,5мм | п.м. | 1
22 | Опора из стальной трубы ö114x4ммäáÕå³ï» ï³Ï¹Çñ ËáÕáí³Ï ö114x4ÙÙ | п.м. | 0.5
23 | Полиэтиленовый переходник ö63/40мм | шт | 2
24 | Полиэтиленовая втулка с фланцем ö40мм | шт | 2
25 | Задвижка ö40мм Tecofi | шт | 2
26 | Фильтр воды ö40мм | шт | 1
27 | Крыльчатый водомер ö40мм | шт | 2
28 | Стальной фланец ö40мм | шт | 4
29 | Водопроводный колодец Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 8.13
30 | Подготовка основание из щебня толщ 10см | м3 | 0.42
31 | Водопроводный колодец из сборных ж бет колец ö1500мм Ñ=1,5м | м3 | 2.8
32 | Ж бет кольцо ö1500мм Ñ=1,0м | шт | 2
33 | Ж бет кольцо ö1500мм Ñ=0,5м | шт | 4
34 | Ж бет плита днища É ö1500мм | шт | 2
35 | Ж бет плита перекрытия ö1500мм с чугунным люком ö700ÙÙ | шт | 1
36 | Ж бет плита перекрытия с чугунным люками ö580мм и ö520мм | шт | 1
37 | Стальные соединительные детали в колодце | тн | 0.032
38 | Метпллическая стремянка | тн | 0.02
39 | Антикоррозийная окраска металлических элементов. | тн | 0.052
40 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 5.5
41 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | тн | 14.634
1 | 2. æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý µ³Ï³ÛÇÝ ó³Ýó äáÉÇ»ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ¨ ÷áñÓ³ñÏáõÙ ö63ÙÙ PN=1MPa | п.м. | 46
2 | III-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ Ëñ³ÙáõÕáõÙ 0.25Ù3 ß»ñ»÷Ç ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ùëÏ³í³ïáñáí, ÏáÕÉÇóù | м3 | 47
3 | III-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ Ëñ³ÙáõÕáõÙ Ó»éùáí | м3 | 3.3
4 | ÐÇÙÝ³ï³ÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ï³Ï ³í³½Çó 10ëÙ Ñ³ëï. | м3 | 3.3
5 | Êñ³ÙáõÕáõ Ñ»ïÉÇóù ³í³½áí, Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí | м3 | 9.2
6 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ëñ³ÙáõÕÇ µáõÉ¹á½»ñáí ¨ ïá÷³ÝáõÙ û¹³×Ýß³Ï³Ý Ó»éùÇ ïá÷³ÝÇãáí | м3 | 34.5
7 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ Ó»éùáí ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ 6ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ | тн | 22.5
ИТОГО
1 | Дворовая канализация Топас-100 Очистная станция и присоединение к сущ сети | Ï/ï | 1
2 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 261.4
3 | Разработка грунта III-ей группы вручную | м3 | 13
4 | Песчаная подготовка толщ 10см.под трубопровод | м3 | 13
5 | Обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 50.3
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером и уплотнение ручными пневматическими трамбовками | м3 | 198.1
7 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | тн | 123.3
8 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 59.6
9 | Обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 38.3
10 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | тн | 38.34
11 | Труба канализационная PVC ö160мм гофра с испытанием | п.м. | 181.5
12 | Подготовка основания из щебня толщ 10см | м3 | 2.31
13 | Устройство круглых канализационных колодцев из сборных ж/б колец Փ1000մմ հ=1,5մ | м3 | 14.3
14 | ж/б кольца Փ1000մմ հ=0,5м | шт | 6
15 | ж/б кольца Փ1000մմ հ=1,0м | шт | 11
16 | Ж/бетонная плита колодца 1,8х1,8х0,22(հ) с чугунным люком Փ700մմ | шт | 11
17 | Монолитная канава из бетона B-15 | м3 | 5.5
18 | Стальные соединительные элементы в колодцах | тн | 0.272
19 | Металлические лестницы | тн | 0.11
20 | Антикоррозийная окраска металлических элементов. | тн | 0.382
21 | Колодцы перепадные ÎáÛáõÕáõ PVC ËáÕáí³Ï ö160ÙÙ, ³Ùñ³óÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñáí | п.м. | 3
22 | PVC переходник косойö160мм 135° | шт | 12
23 | PVCтройник косой ö160x160мм 45° | шт | 3
ИТОГО
1 | ОБОРУДОВАНИЕ Очистная станция Топас-100 | ком | 1
ÀÜ¸²ØºÜÀ
1 | Оросительная система зоны зеленых насаждений и резервуар Разработка грунта III класса экскаватором с объемом ковша 0,25 м3, в отвал | м3 | 50.5
2 | Разработка грунта в учную | м3 | 14.5
3 | Обратная засыпка траншеи песком, вручнуочистки, с уплотнением | м3 | 36
4 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы вручную и вывоз на 5 км | тн | 52.2
5 | Прокладка полиэтиленовой трубы ö50мм с испытанием | п.м. | 125.5
6 | Прокладка полиэтиленовой трубы ö40мм с испытанием | п.м. | 21
7 | Прокладка полиэтиленовой трубы ö32мм с испытанием | п.м. | 52
8 | Прокладка полиэтиленовой трубы ö25мм с испытанием | п.м. | 90
9 | Футляр из стальной трубы ö108x3мм | п.м. | 23.5
10 | Поливной кран 25мм | шт | 18
11 | Резиновый шланг ö25мм È=20м | шт | 18
12 | Полимерный колодец (green box) 26,8х39,4х30,8 | шт | 18
13 | Насосы оросительной системы Насос Гном 16-16 G=16м3/час, H=16м, N=2,2квт | Ï-ï | 2
14 | Прокладка полипропиленовых труб ö50х6,9мм с испытанием | п.м. | 20
15 | Шаровой кран ö50мм | шт | 6
16 | Шаровой кран ö32мм | шт | 1
17 | Обрптный клапан ö50мм | шт | 3
18 | Резервуар для оросительной воды Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,5 м3, в отвал | м3 | 154
19 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 79
20 | Разработка грунта III-ей группы вручную | м3 | 15
21 | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением | м3 | 169
22 | Вывоз излишнего грунта на 3 км | тн | 142.2
23 | Бетонная подготовка из бетона B -7,5 | м3 | 2.58
24 | Бетонное монолитное дно толщ 300мм из бетона B -20 W6 | м3 | 7.2
25 | Арматура ö6A240C | тн | 0.014
26 | Арматураö12A500C | тн | 0.596
27 | Устройство монолитного ж бетонного перекрытия из бетона B-20 W6 | м3 | 7.2
28 | Арматура ö6A240C | тн | 0.014
29 | Арматура ö12A500C | тн | 0.509
30 | Двухслойная гидроизоляция перекрытия изогамом | м2 | 24.4
31 | Полипропиленовая пленка (плантер ) | м2 | 24.4
32 | Устройство монолитных ж бетонноых стен толщ 200мм из бетона B-20 W6 | м3 | 9.1
33 | Арматура ö6A240C | тн | 0.02
34 | Арматура ö12A500C | тн | 1.005
35 | Устройство монолитных ж бетонноых стен люка толщ 150мм из бетона B-20 W6 | м3 | 0.7
36 | Арматура ö8A500C | тн | 0.058
37 | Устройство монолитнного ж бетонного перекрытия люка 900x900мм с полимерной крыщкой 700x700мм | шт | 1
38 | Двухслойная гидроизоляция стен люка изогамом | м2 | 70.6
39 | Полипропиленовая пленка (плантер ) | м2 | 70.6
ИТОГО
1 | ОБОРУДОВАНИЕ Насос Гном 16-16 G=16м3/час, H=16м, N=2,2квт | Ï/ï | 2
ИТОГО
1 | Разработка грунта III группы в траншее вручную | м3 | 4
2 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 4
3 | Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона В-12,5. | м3 | 3.6
4 | Монтаж каркаса из стальных прямоугольных труб. | тн | 0.4105
5 | Двухслойная окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 с предварительной обработкой грунтовкой ГФ-021. | тн | 0.4105
6 | Ручка | шт | 1
7 | Петли | шт | 3
8 | Уст-во стен и крыши из поликарбоната | м2 | 85
9 | Разработка почвы в карьере экскаватором, с погрузкой на автомобили | м3 | 9.6
10 | Привоз на расстоянии 3 км. | тн | 17.28
11 | Разравнивание почвы вручную в теплице | м2 | 32
12 | Электроосвещение Светодиодный потолочный светильник LED 18вт IP65 3000-4000K | шт | 3
13 | Выключатель 250в 6А, одноклавишный | шт | 1
14 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 1
15 | Коробка распределительная | шт | 1
16 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5Ùмм2 | п.м. | 25
17 | Гибкая труба ö20мм PVC | п.м. | 25
18 | Электроснабжение теплицы ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5Ùмм2. | п.м. | 20
19 | Гибкая труба ö20мм PVC | п.м. | 20
20 | Выключатель 250в 6А, одноклавишный | шт | 1
ИТОГО
1 | Освещение территории Опоры (столбы) из металлических труб h=8м ձ=3мм (подземные h=2м Փ159մմ, надземняя հ=3,5м Փ159մմ, հ=4,5մ мՓ133մմ) | шт | 27
2 | Траверсы радиальные L=1м | шт | 27
3 | Лампа для наружного освещения, светодиодная 100вт IP65, на траверсе | шт | 27
4 | Распределительный ящик, накладной, на опоре | шт | 27
5 | Автомат-выключатель 1 полюс, 6А | шт | 27
6 | Монтаж кабеля ПВ-380 2х2,5мм2 для опорных труб | п.м. | 270
7 | Прокладка металлической трубы диаметром 50 мм для пропуска кабеля на опору | п.м. | 54
8 | Монтаж силового кабеля из алюминия АББГ-1,0 сечением 4х10мм2. | п.м. | 700
9 | Выемка грунта в траншеях экскаватором ковшом емк 0,25м3 в отвал | м3 | 156
10 | Рытье ям вручную для опор | м3 | 13.5
11 | Подготовка из песка толщиной 0,2м. (песок 36м3) | п.м. | 650
12 | Монтаж кабеля в жесткую трубу ПВХ-винилопластик Ф50мм. | п.м. | 700
13 | Лента сигнальная шириной 150мм. | п.м. | 650
14 | Бетонирование опор бетоном класса В-15. | м3 | 13.5
15 | Засыпка грунта вручную, с уплотнением | м3 | 117
16 | Погрузка лишнего грунта вручную и вывоз на 5км Y=1,7тн/м3 | тн | 94.5
17 | Двухслойная окраска столбов масляной краской | м2 | 108
18 | Панель осветительная пластиковая на 12 модулей. | шт | 1
19 | Выключатель проходной трехполюсный 63А | шт | 1
20 | Выключатель линейный трехполюсный 50А | шт | 1
21 | Ящик управления трехполюсный ЯУ 5113-3774 | шт | 1
22 | Контактор 50А | шт | 1
23 | Фотореле | шт | 1
ИТОГО
1 | Ограда Разработка грунта в ямах вручную | м3 | 58
2 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 58
3 | Устройство фундаментов под опоры из бетона марки В-12,5. | м3 | 56.2
4 | Монтаж металлических стоек-опор из прямоугольных труб | тн | 3.9509
5 | Устройство сетчатой ограды с каркасами из металлических, стальных прямоугольных труб | тн | 14.0739
6 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозионной краской. | тн | 18.0248
ИТОГО
1 | Спортплощадка Уплотнение грунта со щебнем | м2 | 800
2 | Щебеночное основание толщ 150мм | м2 | 800
3 | Устройство монолитного ж бетонного армированного слоя толщ 120мм из бетона B-20 | м3 | 96
4 | Армирование сеткой из арматуры ö8A500C ячейкой 150x150мм | тн | 3.279
5 | Устройство деформационных швов в плите глубиной 50мм шириной 10мм с прокладкой резиновой трубки ö13мм | п.м. | 340
6 | Обмазка швов полимерным грунтом | м2 | 37.5
7 | Заливка битума в швы | Ï· | 81.6
8 | Покрытие спортплощадки---резиновая, 10мм толщ, цветным пигментом на полимерной основе | м2 | 800
9 | Трибуна Уплотнение грунта щебнем | м2 | 59
10 | Устройство основания из базальтового щебня 10-20 мм фракции толщиной 20 см. с уплотнением | м2 | 59
11 | Устройство трибун из бутобетона класса B-15 | м3 | 57.1
12 | Облицовкаа ступеней базальтовыми плитами толщиной 50 мм. ширина 300 мм. | м2 | 12.6
13 | Облицовкаа подступенков базальтовыми плитами толщиной 30 мм. h=150 мм | м2 | 6.3
14 | Установка перил (со стойками) из стальных прямоугольных труб 60x30x3мм | п.м. | 2.5
15 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | шт | 120
16 | Тротуары Укладка мелкозернистого горячего асфальтобетона толщиной 30 мм. | м2 | 430.4
17 | Устройство основания из щебня фракции 20-40мм толщ 120мм | м2 | 430.4
18 | Установка базальтовых бордюров 80x200мм на бетоном основании из бетона B-15 | п.м. | 150
ИТОГО
1 | Благоустройство территории Земляные работы Разработка растительного грунта в резерве экскаватором с объемом ковша 0,5м3, с погрузкой на автомобили | м3 | 2143
2 | Вывоз грунта на расстояния 1км | тн | 3857.4
3 | Разработка грунта булдозерамы | м3 | 64.3
4 | Разработка грунта III-ей группы экскаватором объемом ковша 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы (недостаящий грунт для устройства насыпи) | м3 | 2004
5 | Привоз с расстояния 3км на обьект | тн | 3607.2
6 | Планировка трритории механизмом | м2 | 5441.2
7 | Устройство насыпи 15тн катком от 6 до 8 проходами | м3 | 2068.3
8 | Газоны Погрузка растительного грунта экскаватором на самосвалы из временного отвала | м3 | 508.5
9 | Разравнивание грунта механизмом для устройсва газонов | м2 | 1696
10 | Посев семян вручную и полив (33гр/м2) | м2 | 1695
11 | Проезжая часть Укладка мелкозернистого горячего асфальтобетона толщиной 50 мм | м2 | 1785
12 | Щебенистый слой толщ 2см 10-20мм фракции | м2 | 1785
13 | Пропитка щебня битумом толщ 4см | м2 | 1785
14 | Устройство основания из щебня фракции 20-40мм толщ 150мм | м2 | 1785
15 | Подготовка основания из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм. | м3 | 1785
16 | Установка базальтовых бордюров 150x300мм на бетоном основании из бетона B-15 | п.м. | 495
17 | Установка базальтовых бордюров 80x200мм на бетоном основании из бетона B-15 | п.м. | 327
18 | Укладка тротуарных плит из базалта толщ 3см | м2 | 380.3
19 | Устройство цем песчаного выравниваящего слоя толщ 30мм | м2 | 380.3
20 | Устройство основания из щебня толщ 120мм | м3 | 38
21 | Песчаный слой толщ 10см | м2 | 380.3
22 | Укладка тротуарных плит толщ 5см | м2 | 204
23 | Устройство цем песчаного выравниваящего слоя толщ 30мм | м2 | 204
24 | Устройство основания из щебня толщ 120мм | м2 | 204
25 | Песчаный слой толщ 10см | м3 | 20.4
26 | Сборные бетонные каналы Установка сборных бетонных каналов | м3 | 16
27 | Стоимость сборных бетонных каналов | п.м. | 180
28 | Песчаный слой толщ 10см | м3 | 20.4
29 | Изоляция стен битумной мастикой | м2 | 226.8
ИТОГО
1 | Озеленение Рытье ям вручную для посадки деревьев | ÷áë | 86
2 | Посадка деревьев | шт | 86
3 | Клен чешуйчатый красный | шт | 8
4 | Шаровидная пихта | шт | 31
5 | Туя колонновидная | шт | 29
6 | Тополь серебристый | шт | 18
ИТОГО
| Лифт грузоподемностью 320кг | шт | 1
| Кухонный подемник грузоподемностью 320кг | шт | 1
ИТОГО
ИТОГО ПО СМЕТЕ
2% | Непредвиденные расходы
Соединение к эл сети
ОБЪЩОЕ
20% | НДС
ИТОГО С НДС
Note on C234: ²é³ÝÓ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ
Note on C240: ²é³ÝÓ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ